Universidad de Chile

Facultad de Ciencias

DETERMINACION DE ORTOFOSFATO

El procedimiento entregado más abajo es tomado de la publicación de Murphy y Ripley (Anal. Chim. Acta, 27: 31, 1962) y es superior a otros métodos en términos de rapidez y facilidad de análisis.

Rango:

Este método es apropiado para la determinación de ion fosfato en concentraciones entre 1 y 100 μg-P/l. Con mayores concentraciones, las soluciones deberían ser diluidas con agua destilada.

Reactivos:

- Solución de amonio molibdato: disolver 15 g de amonio paramolibdato (NH4)6MO7O24 . 4H2O p.a. (preferiblemente finalmente cristalino), en 500 ml de agua destilada. Almacenar en una botella plástica fuera del contacto directo con la luz. La solución es estable indefinidamente.

- Solución de ácido sulfúrico: agregue 140 ml de ácido sulfúrico concentrado (sp gr 1.84) p.a. a 900 ml de agua destilada. Dejar enfriar la solución y almacenar en botella de vidrio oscuro.

- Solución de ácido ascórbico: disolver 27 g de ácido ascórbico p.a. en 500 ml de agua destilada. La solución no puede mantenerse a temperatura ambiente por más de unos pocos días.

- Solución de potasio antimonio tartrato: disolver 0.34 g de antimoniltártrato p.a. en 250 ml de agua destilada, calentando si fuera necesario. Almacenar en botella plástica o de vidrio. La solución es estable por varios meses.

Mezcla de reactivos:

Mezclar juntos 100 ml del reactivo 1, 250 ml de reactivo 2, 100 ml de reactivo 3 y 50 ml de reactivo 4. Preparar este reactivo en cantidad necesaria para ser usado de inmediato y descartar el exceso. No almacenar por más de 6 horas. La cantidad arriba señalada es para aproximadamente 100 muestras.

Experimental:

- Agregar a 50 ml de muestra 5 ± 0.25 ml de mezcla de reactivos.

- Luego de 5 minutos y preferiblemente dentro de las primeras 2 a 3 horas medir la extinción de la solución en una celda de 5 cm contra agua destilada a una longitud de onda de 720 nm o 885 nm.

- Corregir la extinción medida substrayendo el blando de reactivo. El blanco es una muestra de 50 ml de agua destilada tratada en la forma mencionada anteriormente.

- La concentración de fosfato se lee de la curva obtenida de la serie de Standard.

La serie de Standard:

Solución stock (madre) de fosfato: se disuelven 4,393 g de potasio hidrógeno fosfato p.a. previamente secado en un desecador en agua destilada en un matraz aforado a 1 litro. Se agrega 1 ml de ácido sulfúrico concentrado y llenado hasta el aforo con agua destilada. La solución contiene 1 mg-P/ml.

Partiendo de la solución stock preparar una solución de trabajo de 1 μg-P/ml. La solución de trabajo se diluye con agua destilada como se indica en la siguiente Tabla:

| ml de solución de trabajo a ser llevada a 50 ml | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| μg-P/l correspondientes | 20 | 40 | 100 |
| μg-P/ml correspondientes | 0.02 | 0.04 | 0.1 |

La serie Standard es tratada en la misma manera que las muestras. Luego de 5 minutos, la extinción es medida a 720 nm o 885 nm. Las extinciones obtenidas para la serie Standard se dibujan en papel milimetrado contra la concentración, se debe obtener una línea recta.

Literatura:

Strickland, J.D. & T.R. Parsons. “A Practical Handbook of Seawater Analysis”. Bulletin 167 Fish.Res.Bd. Canada : 49-52.

“Evaluation of ascorbic acid method for determination of ortophosphates” (Y. Samuel To). Journal WPCF. April 1977. Washington D.C.

-------------------------------------------------

Este método es copia del utilizado en:

Universitat Wien

Fak. Formal und Naturwissenschaften

Abteilung Limnologie

Wien 1090, Austria, Europa