## Slide 1: CONTENIDOS TEMÁTICOS
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
1.-Circuitos Eléctricos.
2.-Tipos de corriente
3.-Generación de corriente alterna (AC)
4.-Valores eficaces de AC
5.-Elementos pasivos
6.-Resonancia
7.-Potencia

## Slide 2: ELECTRICIDAD
La electricidad​ es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica.
Es una forma de energía tan versátil que tiene un sinnúmero de aplicaciones, por ejemplo: transporte, climatización, iluminación y computación.
¿ Diferencias entre la electricidad industrial y la electricidad doméstica?

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
EN NUESTRA
VIDA
DIARIA
ESTAMOS
RODEADOS DE
ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS, ILUMINARIAS,MOTORES ELECTRICOS, ETC,QUE NECESITAN EL USO DE LA CORRIENTE ALTERNA COMO FUENTE DE ALIMENTACION PARA SUS DICHOS FUNCIONAMIENTOS, POR ESO VEMOS LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA MISMA.

## Slide 4: Circuito eléctrico
Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí, formando un circuito cerrado, y que permiten la circulación de la corriente a través de ellos.
Los componentes de un circuito eléctrico son:
  Generador
  Conductores
  Receptores
  Elementos de control y maniobra
  Elementos de protección.

## Slide 5: Elementos pasivos de un circuito eléctrico
Carga eléctrica en superficies relativamente pequeñas.
Resistencias: Su función es la oposición al paso de la corriente eléctrica.
Condensadores: Dispositivo capaz de almacenar
.
Carga almacenada Q=C·V
Bobinas (o autoinducción):
consiste en un
conductor arrollado en espiral sobre en núcleo neutro, frecuentemente de material magnético.

## Slide 6: Tipos de corriente
Corriente Continua: es aquella en la que el sentido del movimiento de los electrones es siempre el mismo.
Corriente Alterna: es aquella en la que es sentido del movimiento de los electrones varia en función del tiempo. Puede ser rectangular, triangular,… pero la más habitual es la senoidal.

## Slide 7
Se denomina corriente alterna (abreviada CA en español y AC en inglés, de Alternating Current) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda senoidal (figura 1), puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de onda periódicas, tales como la triangular o la cuadrada.
La corriente eléctrica es el movimiento de electrones libres a lo largo de un conductor que está conectado a un Circuito en el cual existe una diferencia de potencial.
En tanto exista una diferencia de potencial, fluirá corriente, cuando la diferencia de potencial no varía, la corriente fluirá en una sola dirección, por lo que se le llama corriente continua o directa (C.C. o C.D.).
figura 1 a
figura 1 b

## Slide 8: En 1882 el físico, matemático, inventor e ingeniero Nicola Tesla, diseñó y construyó el primer motor de inducción de CA. Posteriormente el físico William Stanley, reutilizó, en 1885, el principio de inducción para transferir la CA entre dos Circuitos eléctricamente aislados.
La idea central fue la de enrollar un par de bobinas en una base de hierro común, denominada bobina de inducción. De este modo se obtuvo lo que sería el precursor del actual transformador. El sistema usado hoy en día fue ideado fundamentalmente por Nicola Tesla; la distribución de la corriente alterna fue comercializada por George Westinghouse. Otros que contribuyeron en el desarrollo y mejora de este sistema fueron Lucien Gaulard, John Gibbs y Oliver Shallenger entre los años 1881 y 1889. La corriente alterna superó las limitaciones que aparecían al emplear la corriente continua (CC), el cual es un sistema ineficiente para la distribución de energía a gran escala debido a problemas en la transmisión de potencia, comercializado en su día con gran agresividad por Thomas Edison.
Nikola tesla
William Stanley
George Westinghouse
Thomas Edison

## Slide 9
¿Que aplicación práctica tiene?
La primera corriente descubierta y por lo mismo usada, fue la corriente directa (C.D.), pero en cuanto se descubrió la corriente alterna, esta fue sustituyendo a la anterior. Hoy, el uso de la corriente alterna podemos decir que es la que mayormente se usa en el mundo, aunque en algunos lugares, se sigue usando corriente directa.
La razón de esta diferencia en el uso, se debe a que se aplica lo mismo que la corriente directa, con la ventaja que producirla y llevarla hasta los hogares es más barato y fácil, otra de las razones es que la corriente alterna se puede aplicar donde no lo podemos hacer con la C.D. Hay que hacer la salvedad que la corriente alterna no es adecuada para algunas aplicaciones, solamente se puede usar corriente directa, por ejemplo en los Circuitos de los equipos electrónicos no funcionarían con corriente alterna, por lo mismo se hace la conversión a corriente directa por medio de rectificadores y filtros.

## Slide 10
Generación Corriente alterna
Cuando movemos un conductor en el interior de un campo magnético, circula corriente a través de este conductor.

## Slide 11
Si en lugar de poner un conductor ponemos una bobina la corriente que circula es mayor.
Al girar la espira experimenta una variación de flujo magnético, produciéndose una fuerza electromotriz inducida y una corriente eléctrica. Esta corriente se verá modificada según el ángulo que forman el campo magnético y la bobina. Tomando valores positivos y negativos. (Regla de la mano izquierda).

## Slide 14
donde
para
Parámetros característicos de una onda senoidal
Una señal sinusoidal, a(t): tensión, v(t), o corriente, i(t),
se puede expresar matemáticamente según sus parámetros característicos, como una función del tiempo por medio de la siguiente ecuación:
a(t)  Ao sen( t   )
A0 es la amplitud en volts o amperes (también llamado valor máximo o de pico),
 la frecuencia angular o pulsación en radianes/segundo,
t el tiempo en segundos, y
β el ángulo de fase inicial en radianes.
Dado que la frecuencia angular es más interesante para matemáticos que ingenieros, la fórmula anterior se suele expresar como:
a(t)  Ao sen(2 f t   )
donde f es la frecuencia normal en hertz (Hz) y equivale a la inversa del período:
Los valores más empleados en la distribución son 50 Hz y 60 Hz
1
f 
T

## Slide 15

med
A
 2 Ao
VALORES SIGNIFICATIVOS:
A continuación se indican otros valores significativos de una señal sinusoidal:
Valor instantáneo (a(t)): Es el que toma la ordenada en un instante, t,
determinado, “a” puede ser tensión v(t) o corriente eléctricas i(t).
Valor pico a pico (App): Diferencia entre su pico o máximo positivo y su pico negativo. Dado que el valor máximo de sen (x) es +1 y el valor mínimo es -1, una señal sinusoidal que oscila entre +A0 y –A0. El valor de pico a pico, escrito como AP-P, es por lo tanto (+A0) – (– A0) = 2 A0.
Valor medio (Amed): Valor del área que forma con el eje de abscisas partido por su período. El área se considera positiva si está por encima del eje de abscisas y negativa si está por debajo. Como en una señal sinusoidal el semiciclo positivo es idéntico al negativo, su valor medio es nulo. Por eso el valor medio de una onda sinusoidal se refiere a un semiciclo. Mediante el cálculo integral se puede demostrar que su expresión es la siguiente:

## Slide 16
Valor eficaz (A): su importancia se debe a que este valor es el que produce el
mismo efecto calorífico que su equivalente en corriente continua. Matemáticamente, el valor eficaz de una magnitud variable con el tiempo, se define como la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de los valores instantáneos alcanzados
durante un período:
dado por la expresión:
El valor A, tensión o intensidad, es útil para calcular la potencia consumida por una carga. Así, si una tensión de corriente continua (CC), VCC, desarrolla una cierta potencia P en una carga resistiva dada, una tensión de CA de Vrms desarrollará la misma potencia P en la misma carga si Vrms = VCC.
o
En la literatura inglesa este valor se conoce como R.M.S. (root mean square, valor cuadrático
medio), y de hecho en matemáticas a veces es llamado valor cuadrático medio de una función.
En el campo industrial, el valor eficaz es de gran importancia ya que casi todas las operaciones con magnitudes energéticas se hacen con dicho valor. De ahí que por rapidez y claridad se represente con la letra mayúscula de la magnitud que se trate (I, V, P, etc.). Matemáticamente se demuestra que para una corriente alterna senoidal el valor eficaz viene
A   a (t) dt T
1 T
2
2
10
rms
A
 Ao

## Slide 17
Para ilustrar prácticamente los conceptos anteriores se considera, por ejemplo, la corriente alterna en la red eléctrica doméstica en Europa: cuando se dice que su valor es de 230 V CA, se está diciendo que su valor eficaz (al menos nominalmente) es de 230 V, lo que significa que tiene los mismos efectos caloríficos que una tensión de 230 V de CC. Su tensión de pico (amplitud), se obtiene despejando de la ecuación antes reseñada:
2
Vo
 Vrms
Así, para la red de 230 V CA, la tensión de pico es de aproximadamente 325 V y de
650 V (el doble) la tensión de pico a pico.
Su frecuencia es de 50 Hz, lo que equivale a decir que cada ciclo de la onda sinusoidal tarda 20 ms en repetirse. La tensión de pico positivo se alcanza a los 5 ms de pasar la onda por cero (0 V) en su incremento, y 10 ms después se alcanza la tensión de pico negativo. Si se desea conocer, por ejemplo, el valor a los 3 ms de
pasar por cero en su incremento, se empleará la función sinusoidal:
v(t)  Vsen (2 f t)  325 sen (2.50.3.103 )  325 sen(0,3 )  262,93V
o

## Slide 18: REPRESENTACIÓN FASORIAL:
Una función senoidal puede ser representada por un vector giratorio (figura 3), al que se denomina fasor o vector de Fresnel, que tendrá las siguientes características:
Girará con una velocidad angular ω.
Su módulo será el valor máximo o el eficaz, según convenga
Figura 3: Representación fasorial de una onda senoidal
La razón de utilizar la representación fasorial está en la simplificación que ello supone. Matemáticamente, un fasor puede ser definido fácilmente por un número complejo, por lo que puede emplearse la teoría de cálculo de estos números para el análisis de sistemas de corriente alterna.

## Slide 19: Corriente Alterna (senoidal)
Frecuencia, f, es el número de veces por unidad de tiempo que se modifica el sentido de movimiento de los electrones. (Hz)
Periodo, T, es el tiempo que se tarda en realizar un ciclo. (s)
T=1/f
Velocidad angular, , velocidad de giro del inducido en el alternador.
=2π·f
* Vamos a estudiar la CA senoidal; cuya variación viene dada por la función trigonométrica.

## Slide 20: SENOIDES
Conversión seno-coseno
Un senoide se refiere ya sea al seno o al coseno. Usualmente es útil expresarlas con amplitudes positivas.
Para ello se emplean las identidades trigonométricas:
sen 𝐴 ± 𝐵 = sen 𝐴 cos 𝐵 ± cos 𝐴 sen 𝐵
cos 𝐴 ± 𝐵 = cos 𝐴 cos 𝐵 ∓ sen 𝐴 sen 𝐵
Con ellas se puede comprobar que:
Sen 𝑤𝑡 ± 180° = − sen 𝑤𝑡 cos 𝑤𝑡 ± 180° = − cos 𝑤𝑡 sen 𝑤𝑡 ± 90° = ± cos 𝑤𝑡
cos 𝑤𝑡 ± 90° = ∓ sen 𝑤𝑡
Con estas expresiones se puede convertir entre seno y coseno.
= sen(−150°)
= cos −140°
− sen 30° = sen 210°
− cos 40° = cos 220°
− cos 40° =sen(-130°)
− sin 30° = cos(120°)

## Slide 21
Valores instantáneos: varían en función del tiempo.
Valores eficaces: aquel valor que debería tener una CC para producir la misma energía en las mismas condiciones. Es aprox. el 70% del valor máximo.

## Slide 22: Resistencias que introducen los componentes pasivos a un circuito

## Slide 23
Pero los condensadores y | las | bobinas no sólo
introducen una resistencia | al | circuito, también
producen otro efecto. |  | 
Condensador: Produce un desfase en la corriente de 90º, haciendo que la intensidad se adelante respecto a la tensión.
Bobina: Produce un desfase de 90º, haciendo que la intensidad se retrase respecto a la tensión.

## Slide 24
C
L
X  X 
Z

R
siendo φ el ángulo de desfase

## Slide 25: Resonancia
En el caso particular, en el que la reactancia es nula, es decir reactancia inductiva o inductancia es igual a la reactancia capacitiva o capacitancia, el circuito está en resonancia.
XL= XC XL -XC= 0

## Slide 26: Energía disipada en forma de calor (Efecto Joule)

## Slide 27: Potencia
Multiplicando el triángulo de impedancias por I2, obtenemos el triángulo de potencias.
P: potencia activa (W)
Q: potencia reactiva (VAr) S: potencia aparente (VA)

## Slide 28: Potencia activa
Potencia reactiva
S

## Slide 29
El factor de potencia, debe ser lo mas próximo
a 1. Si se | desvía mucho | de | este valor, la
compañía | suministradora | de | energía nos
penalizará. |  |  | 
En la industria, con un gran número de motores y por tanto de bobinas, la inductancia es elevada por eso para compensar disponen de condensadores con la única misión de acercar el factor de potencia a la unidad.

## Slide 30: Producción de fem alternas sinusoidales
Se dice que una corriente es alterna si cambia de sentido periódicamente.
Generador de corriente alterna
Una espira que gira con velocidad angular constante en el seno de un campo magnético uniforme
Como:
Tomando o=π/2, para una espira con N vueltas
Aplicando la ley de Faraday
Generador de corriente alterna

## Slide 31
REPRESENTACIÓN
T
eo: Amplitud de la función
Fuerza electromotriz máxima
T=2p/w: Periodo de la fem
Tiempo que tarda en recorrer un ciclo completo
f=1/T: Frecuencia
Ciclos realizados por unidad de tiempo (Hz)

## Slide 32
Valores medios y eficaces
Caracterización de una corriente utilizando valores medios
Los valores medios no dan información sobre las corrientes alternas.

## Slide 33
Caracterización de las corrientes alternas utilizando valores eficaces
Los voltímetros y amperímetros están diseñados para medir valores eficaces de la corriente o la tensión.

## Slide 34: Voltaje de corriente alterna (CA) y de corriente directa (CD)
voltaje alterno de un contacto de alimentación de 120 V,
voltaje resultante de conectar diez acumuladores de 12V en serie

## Slide 35: Valor rms de un voltaje senoidal y valor de corriente directa equivalente
El valor eficaz de un voltaje es un valor equivalente de corriente directa que al ser aplicado a una resistencia resulta en la misma disipación de potencia que dicho valor de CD.

## Slide 36: Valor rms
Onda senoidal

## Slide 37: Voltaje sinusoidal, elevado al cuadrado, valor promedio del valor al cuadrado, y raíz del promedio de la función al cuadrado.

## Slide 38: CIRCUITO “R” – INTENSIDAD (I) y POTENCIA (P)
Intensidad Instantánea i(t) e Intensidad Eficaz I
v(t) = √2 V sen(ωt) i(t) = √2 I sen(ωt)
V: tensión en Voltios (V)
I: intensidad en Amperios (A)
R: resistencia en ohmios (Ω)

## Slide 39
Potencia Instantánea p(t) y Potencia Media P
Potencia P en Watios (W); Tensión (V); Intensidad (A); Resistencia (Ω)
Como la resistencia no introduce diferencia de fase entre corriente y voltaje, podemos escribir:
La resistencia disipa energía en forma de calor por efecto Joule.

## Slide 40: CIRCUITO “L”– INTENSIDAD (I) y POTENCIA (P)
Intensidad Instantánea i(t) e Intensidad Eficaz I
v(t) = √2 V sen(ωt) i(t) = √2 I sen (ωt-π/2)
XL : reactancia
Inductiva en (Ω)

## Slide 41
Potencia Instantánea p(t) y Potencia Media P

## Slide 42
p(t) = U0 I0 sen(wt)sen(wt-π/2) | p(t) = U I sen(2wt)
P = 0 | 
Circuito L: Potencia Reactiva Q
Qxl : potencia reactiva (VAR)
Ing. Raúl Matos Acuña

## Slide 43: CIRCUITO “C”– INTENSIDAD (I) y POTENCIA (P)
Intensidad Instantánea i(t) e Intensidad Eficaz I
v(t) = √2 V sen(ωt) i(t) = √2 I sen (ωt+π/2)
XC : reactancia
Capacitiva en (Ω)

## Slide 44
Potencia Instantánea p(t) y Potencia Media P

## Slide 45
Supongamos un circuito caracterizado por
siendo
Potencia instantánea
Potencia media
0
Con valores eficaces
Caso general

## Slide 46
Circuito C: Potencia Reactiva Q
p(t) = U0 I0 sen(wt)sen(wt+π/2) | p(t) = U I sen(2wt)
P = 0 | 
QxC: potencia reactiva (VAR)

## Slide 47: RESUMEN: (V) y (P) efectiva
Así podemos reescribir las formulas de potencia promedio como:
Para ver la explicación de la animación, ponga el puntero sobre el profesor. Después mantenga oprimido el botón izquierdo del ratón para complementar la explicación.

## Slide 48: FASORES
Definición
Es un número complejo que representa la amplitud y fase de un senoide.
Los senoides se pueden expresar fácilmente como fasores.
Es más fácil trabajar con fasores que directamente con las señales seno y coseno.
Repaso de números complejos a continuación, previo a estudiar los fasores.

## Slide 49: FASORES
Aplicación a senoides
𝑣 𝑡
= 𝑉𝑚 cos 𝑤𝑡 + 𝜙
= 𝑅𝑒(𝑽 𝑒𝑗𝑤𝑡)
𝑽 = 𝑉𝑚𝑒𝑗𝜙 = 𝑉𝑚 𝜙
= 𝑅𝑒(𝑉𝑚𝑒𝑗 𝑤𝑡+𝜙 )
Constante: magnitud y ángulo (posición inicial)
Constante: magnitud, Variable: ángulo (rotación)
Posición inicial

## Slide 50: FASORES Y SENOIDES
Representación en el tiempo Representación en el dominio fasorial
𝑣 𝑡 = 𝑉𝑚 cos(𝑤𝑡 + 𝜙) 𝑽 = 𝑉𝑚 𝜙 (fasor)
𝑉 = 𝑉𝑚 𝜙
𝐼 = 𝐼𝑚 −𝜃
Diagrama fasorial

## Slide 51: Transformación SENOIDE-FASOR
Representación
en el tiempo
Diagrama fasorial
𝑣 𝑡 | = 𝑉𝑚 cos(𝑤𝑡 + 𝜙) | 𝑽 = 𝑉𝑚
𝑣 𝑡 | = 𝑉𝑚 sen(𝑤𝑡 + 𝜙) | 𝑽 = 𝑉𝑚
𝑖 𝑡 | = 𝐼𝑚 cos(𝑤𝑡 + 𝜃) | 𝑰 = 𝐼𝑚
𝑖 𝑡 | = 𝐼𝑚 sen(𝑤𝑡 + 𝜃) | 𝑰 = 𝐼𝑚
Representación en
el dominio fasorial
𝜙
𝜙 − 90°
𝜃
𝜃 − 90°

## Slide 52: RELACIONES FASORIALES DE ELEMENTOS DE CIRCUITOS
RESISTOR
Si la corriente por el resistor es:
Aplicando la ley de Ohm, el voltaje es:
Fasorialmente es:
Luego:
Tensión y corriente están en fase.
Dominio temporal
Dominio fasorial

## Slide 53: RELACIONES FASORIALES DE ELEMENTOS DE CIRCUITOS
INDUCTOR
Si la corriente por el INDUCTOR es:
La tensión es:
Fasorialmente es:
Luego:
La corriente se atrasa 90° de la tensión.
Dominio temporal
Dominio fasorial

## Slide 54: RELACIONES FASORIALES DE ELEMENTOS DE CIRCUITOS
CAPACITOR
Si la corriente por el CAPACITOR es:
La tensión es:
Luego, se puede comprobar que:
La corriente se adelanta a la tensión en 90°.
Dominio temporal
Dominio fasorial

## Slide 55: RELACIONES FASORIALES DE ELEMENTOS DE CIRCUITOS
RESUMEN

## Slide 56
El fasor
La tensión sinusoidal:
¡El giro y la proyección son comunes!
La transformación fasorial transfiere funciones sinusoidales al plano complejo, también denominado dominio de la frecuencia se escribe normalmente como .
Notación habitual:
Valor instantáneo: v
Valor eficaz: V
Valor máximo: Vm
Fasor:

## Slide 57
Onda sinusoidal y fasorial

## Slide 58
A partir de las relaciones entre v(t) e i(t) en cada uno de los elementos pasivos determinaremos su respuesta
Buscamos encontrar los valores de V y v en función de I, i y los valores de los parámetros R, L y C
Los fasores de corriente y tensión son:
Respuesta de los elementos pasivos

## Slide 60
1. Tensión 90º adelantada (pasa antes por 0º al subir)
2. Amplitud de valor

## Slide 61
1. Tensión retrasada 90º (corriente pasa antes por 0º al subir)
2. Amplitud de valor

## Slide 62
La impedancia es el cociente entre los fasores de tensión y corriente.
Impedancia, resistencia y reactancia
Formas de la impedancia:
La parte real de la impedancia se denomina resistencia.
La parte imaginaria de la impedancia se denomina reactancia.
Formas de la reactancia:
Las impedancias en serie se suman:

## Slide 63
Admitancia, conductancia y susceptancia
La admitancia se define como la inversa de la impedancia:
se mide en Siemens [S] ó [Ω-1]
Las admitancias en paralelo se suman:
La parte real de la admitancia es la conductancia.
• La parte imaginaria de la admitancia es la susceptancia.

## Slide 64
Leyes de Kirchhoff
Ley de Kirchhoff de tensiones en el dominio de la frecuencia
Ley de Kirchhoff de corrientes en el dominio de la frecuencia
La suma algebraica de las tensiones a lo largo de cualquier camino cerrado en un circuito es igual a 0
La suma algebraica de todas la corrientes que inciden en un nudo es igual a 0

## Slide 65
Resumen

## Slide 66
Transformación estrella / triángulo

## Slide 67
EJERCICIOS
La relación de fase entre dos formas de ondas indica que una de ellas se adelanta o atrasa ( en grados o radianes )
“RECORDAR”
La corriente alterna basa su gráfica en una onda senoidal
Matemática los circuitos de C.A se representan en la siguiente ecuación a(t)  Ao sen( t   )

## Slide 72
5.- Dado el V= 100 sen377 t en el resistor de 10 Ω hállese la expresión senoidal de la corriente.

## Slide 73
6.- Dado el V= 25 sen(377 t+ 60°). Hallar la expresión senoidal de la i, si
R= 10 Ω

## Slide 74
7.- Hallar la expresión senoidal para la tensión que existe en una bobina de 0.1 H. Cuando para por el i= 10 sen 377t y bosquéjese las curva de V y i.

## Slide 75
8.- Para i= 7sen( 377t – 70 ) , y L= 0.1 H , hallar la expresión senoidal de
la tensión de un inductor . Bosquéjese las curva de V y i.

## Slide 76
9.- Dado la tensión v= 30 sen400 t en el capacitor de 1uF, determine la expresión senoidal para la corriente , bosquéjese las curvas del v y i.

## Slide 77
10.- Para el v= 20sen( 10 t +60) en el capacitor de 1uF, determine la expresión senoidal para la corriente , bosquéjese las curvas del v y i.

## Slide 78
11.- Se tiene un voltaje de 120 V rms y una frecuencia de 60 Hz. ¿Cuál es el valor del voltaje de pico a pico y qué barrido en segundos por división se deben tener en un osciloscopio para lograr seis ciclos en la pantalla (diez divisiones)?
Solución:
  La amplitud es (2)0.5 120 y el valor de pico a pico es el doble, 339.4 V. Un ajuste de 50 ó 100 V / div es adecuado.
  Seis ciclos en diez divisiones corresponden a 0.6 ciclos / div = 0.6*1/60 s /div = 0.01 s / div = 10 ms / div.

## Slide 79
12.- Con 125 V rms, 0.8 A rms y un factor de potencia 0.8 atrasado, grafique el voltaje, la corriente, la potencias instantáneas en la red, en la resistencia del equivalente serie y en la reactancia del equivalente serie.
Solución:
En la figura se aprecia que la potencia en la red, p, y la potencia en la resistencia, pR, tienen el mismo valor promedio de 80 W. Se aprecia además que la potencia en la reactancia, pX, tiene valor promedio cero. Este resultado se justifica cuando recordamos que la potencia promedio que disipa un elemento puramente reactivo es cero, de tal manera que la potencia promedio que disipa la red es la misma que la que disipa la resistencia en el equivalente. La amplitud de la potencia instantánea en la reactancia es de 60 VAr y corresponde a la potencia reactiva.

## Slide 80
Encuentre los valores efectivos de los siguientes voltajes y corrientes:
a)
b)
c)
d)
SOLUCIÓN:
a)
b)
c)
d)
13.- Resolver :

## Slide 81
(fasorialmente)
14.- Resolver :

## Slide 82
Determinar el receptor equivalente (Req) en el sistema trifásico, indicar su respuesta en conexión estrella (a, b, c).
15.- Resolver :

## Slide 83: CONCLUSIONES Y/O ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN SUGERIDAS
En la clase practica se desarrollarán aplicaciones de circuitos de corriente alterna con R, L y C. El estudiante debe revisar los problemas propuestos.
Se sugiere que el alumno revise los links y/o videos del tutorial.
Revisar el BLOG del curso.
La próxima tutoría tratará sobre el Tema de Circuitos de Corriente Alterna RL, RC y RLC. El estudiante debe revisar los tutoriales de la semana 2.