## Slide 1: Derecho ambiental, de los recursos naturales y la sustentabilidad
Facultad de derecho – u. de chile
Prof. Rafael M. Plaza
I semestre, 2024

## Slide 2: Unidad derecho eléctrico: régimen de acceso abierto y planificación de la transmisión de largo plazo.

## Slide 3: Régimen de acceso abierto
Arts. 79 y 80 lgse.

## Slide 4: Derecho ambiental, de los recursos naturales y de la sustentabilidad. Clase 17.05.24
El principio de acceso abierto. Art. 79
  régimen de acceso general y especiales (acceso a ie de std y de interconexión internacional)
  Conexión/desconexión/energización y puesta en marcha de nuevas instalaciones.
Planificación energética de largo plazo. Art. 83
  Expansión del Sistema de Transmisión (planificación de la transmisión). Art. 87
  Licitaciones de obras de transmisión. Art. 95
SPED – serv. Públ. Eléctr. De distribución
el alumbrado público (y diferencias con el sped).

## Slide 5: Régimen de acceso abierto. Tipos.
¿Cuántos tipos de regímenes de acceso abierto existen?
  Dos tipos.
El régimen de acceso abierto general del art. 79 LGSE (aplicable a los sistemas de transmisión STN, STZ y STPD; y, además, el transporte por SII de servicio público, que constituyen SPT).
El régimen de acceso abierto especial del art. 80 LGSE (aplicable a los STD y SII de interés privado).
¿En qué se diferencian los regímenes de acceso abierto de los arts. 79 y 80 LGSE?.
  En los ST a los que se aplican.
  En que bajo el del art. 79 no se puede negar acceso por falta de capacidad técnica; y hay que crearla de manera permanente.
  Mientras que en el régimen del art. 80 se puede negar el acceso cuando no exista capacidad técnica disponible determinada por el Coordinador. No existe obligación de crearla; y el acceso conferido es/puede ser meramente transitorio.
Art. 79 Régimen de acceso abierto general.
Art. 80 Régimen de acceso abierto para STD y SII de interés privado.

## Slide 6: Régimen de acceso abierto Gral.
Artículo 79°. Definición de Acceso Abierto.
  Las instalaciones de los sistemas de transmisión del sistema eléctrico están sometidas a un régimen de acceso abierto,
  pudiendo ser utilizadas por terceros
  bajo condiciones técnicas y económicas no discriminatorias entre todos los usuarios,
  a través del pago de la remuneración del sistema de transmisión que corresponda de acuerdo con las normas de este Título.
No podrán negar el acceso al servicio de transporte o transmisión a nadie por motivos de capacidad técnica. O sea, se excluye la negativa (de dar acceso) por falta de capacidad técnica.
Implicancias:
  Aquí, hay que crear la capacidad técnica, la cual es permanente.
  Se debe permitir la conexión sin discriminaciones
  Efectuar ampliaciones, adecuaciones, modificaciones y refuerzos necesarios
Excepción: Los STD (art. 79 inc.2)
Corresponde a la SEC la fiscalización del cumplimiento de las condiciones de acceso abierto (art. 79 inc. final)
Tít. III De los sistemas de transmisión eléctrica (en general, a la mayoría; menos a los STD).
Definición legal de acceso abierto, art. 79.

## Slide 7: Régimen de acceso abierto Gral.
El pp. de acceso abierto supone la conexión de las IE a los ST.
La conexión requiere aprobación del CEN, art. 79 inc. 4.
  Verificación previa que la conexión cumple criterios de:
    Operación óptima, y
    Acceso abierto del sistema respectivo
  Proceso de conexión es de participación conjunta entre titulares de IET y el solicitante, en cuanto a formular observaciones y sugerencias.
  CEN debe pronunciarse fundadamente sobre aquellas; y resolver en un acto admin.: la autorización de conexión.
La autorización de conexión CEN.
  Debe comunicarse
  Puede ser objeto de discrepancia ante el Panel de Expertos, vid art. 211
Obligación de dar acceso y facilidades necesarias para que terceros ejecuten las obras de conexión.
Los costos de conexión, estudios y análisis de ingeniería, o derechos de uso de instalaciones y requisitos técnicos y plazos los det. el CEN (Reglamento de conexión)
Art. 79 LGSE

## Slide 8: Régimen de acceso abierto Gral.
Toda empresa eléctrica que inyecte energía y potencia al sistema eléctrico con plantas de generación propias o contratadas, así como toda empresa eléctrica que efectúe retiros de energía y potencia desde el sistema eléctrico para comercializarla con distribuidoras o con clientes finales, hace uso de los sistemas de transmisión respectivos para todos los efectos legales.
Presunción de uso de los sistemas de transmisión (ST), Art. 81

## Slide 9: Régimen de acceso abierto especial sist. Dedicados.
Los propietarios, arrendatarios, usufructuarios o quienes exploten a cualquier título las instalaciones de sistemas dedicados
no podrán negar el servicio a ningún interesado
cuando exista capacidad técnica disponible de transmisión,
  sin perjuicio de la capacidad contratada o de los proyectos propios que se hayan contemplado fehacientemente al momento de la solicitud de uso de capacidad técnica, conforme a las normas del presente artículo.
  Ergo, cuando no exista capacidad técnica disponible de transmisión los titulares de IET sí podrán negar la conexión .
Asimismo, en las mismas condiciones (existencia de capac. técnica disponible),
no podrán negar el acceso a concesionarias de SPED para el suministro de usuarios regulados, en consistencia con los precios regulados.
Los que exploten a cualquier título las IETD (dedicada que corresponda), deberán informar al Coordinador todo cambio en el uso estimado de la capacidad técnica disponible.
Acceso Abierto en los Sistemas de Transmisión Dedicados, art. 80.
Criterio: existencia o inexistencia de capacidad técnica disponible de transmisión.
Válido para todo interesado (incluidos concesionarios de SPED para suministrar a clientes regulados).
Obligación de comunicar al CEN los cambios de uso estimado de capacidad técnica

## Slide 10: Régimen de acceso especial sist. dedicados
Oyendo previamente a las partes.
El CEN determinará fundadamente la capacidad técnica disponible de los sistemas de transmisión dedicados
  sin considerar las congestiones de transmisión debido a limitaciones de capacidad de otros tramos de transmisión,
Para estos efectos, el titular de las IETD deberá poner en conocimiento del CEN:
  los contratos de transporte existentes y
  los proyectos que impliquen el uso de la capacidad del sistema dedicado.
Los titulares de IETD deberán remitir copia autorizada ante notario de los contratos de uso de las IETD a la CNE, el CEN y la SEC al quinto día de su celebración.
La solicitud de uso de capacidad técnica disponible de IETD.
  Para hacer uso de la capacidad técnica de transmisión disponible, el o los interesados deberán presentar al CEN junto con la solicitud de uso de dicha capacidad,
  una garantía a beneficio del titular de las IETD respectivo, o un pago anticipado conforme lo acuerden las partes, que caucione o remunere la solicitud.
  Reglamento y NT respectiva fijan los plazos, órdenes de prelación, formatos, requisitos y procedimiento.
A contar del momento que el CEN aprueba la solicitud de acceso respectiva, la capacidad técnica de transmisión solicitada por el interesado no será considerada por el CEN como capacidad técnica de transmisión disponible.
Art. 80
Det. de la capac. técnica disponible de transmisión en STD. Función del CEN.
Obligaciones de información de antecedentes (cttos y proyectos)
La solicitud de acceso (o uso de capacidad técnica disponible)
Efecto de la aprobación por el CEN

## Slide 11: Régimen de acceso especial sist. dedicados
Las instalaciones del solicitante deberán haber sido declaradas en construcción de conformidad lo señalado en el artículo 72°-17, dentro del plazo señalado por el CEN en su autorización.
  Transcurrido dicho plazo sin que las instalaciones hayan sido declaradas en construcción o dicha declaración se revocase conforme a lo señalado en el artículo 72°-17, caducará la referida aprobación, considerándose la respectiva capacidad técnica nuevamente como disponible.
El uso de la capacidad autorizada por el Coordinador será transitoria mientras no se concreten los proyectos señalados o no se ejerzan los derechos de uso pactados contractualmente.
Para ello, con una antelación no inferior a cuatro años, los titulares de IETD deberán dar aviso al CEN y a los interesados que hagan uso del acceso abierto, la concreción de los proyectos o el uso de los derechos señalados y demostrar fundadamente que se llevarán a cabo (según reglamento).
El uso de la capacidad de los sistemas dedicados deberá ajustarse a los estándares de seguridad y calidad de servicio… lo que deberá ser determinado por el CEN.
Art. 80 LGSE
Nec. declarac. obras (del solicitante) en construcción
Transitoriedad de la autorización de uso de CTD (capacidad técnica disponible) por el CEN.
Uso de CTD sujeta a estándares y normativas

## Slide 12: Régimen de acceso especial sist. dedicados
Los titulares de IETD deberán permitir la conexión a sus instalaciones a quien cuente con la autorización del CEN, debiendo en su caso posibilitar:
  las adecuaciones, modificaciones y refuerzos que sean necesarios para dicha conexión.
Los costos de estas obras, así como los estudios y análisis de ingeniería que correspondan, serán de cargo del solicitante, los que deberán ser consistentes con lo señalado en el inciso cuarto del artículo 79° (planificación de la transmisión) y reflejar precios de mercado en procesos abiertos y competitivos.
Las discrepancias que surjan en la aplicación del régimen de acceso abierto en las IETD podrán ser presentadas y resueltas por el Panel de Expertos.
Anualmente, el Coordinador deberá publicar en su sitio web la CTD de los STD.
Art. 80 LGSE
Obligación anexa: Hacer posible la conexión
Costos de las obras de conexión (del solicitante) y consistencia de las mismas con la planificación de la transmisión.
Discrepancias en el acceso abierto a STD son de resorte del Panel de Expertos (PEx).

## Slide 13: Régimen de acceso especial Intercambio internacional de servicios eléctricos
La exportación y la importación de energía y demás servicios eléctricos
desde y hacia los sistemas eléctricos ubicados en territorio nacional,
no se podrá efectuar sin previa autorización del Ministerio de Energía, la que deberá ser otorgada por decreto supremo, previo informe de la Superintendencia, de la Comisión y del Coordinador, según corresponda.
El decreto supremo deberá definir:
los aspectos regulatorios aplicables a la energía destinada al intercambio,
establecer las condiciones generales (mínimas) de la operación,
  incluyendo al menos el plazo de duración y
  las condiciones específicas en que se autoriza la exportación o importación,
  tales como el modo de proceder a la exportación o importación de energía eléctrica,
  las condiciones bajo las que se puede suspender o interrumpir el intercambio de energía en caso de generar alguna amenaza o perturbación a la seguridad sistémica nacional,
  el régimen de acceso a dichas instalaciones, y
  las causales de caducidad por eventuales incumplimientos de las condiciones de autorización o por un cambio relevante en las circunstancias bajo las que se otorga el permiso.
Con todo, las condiciones de operación establecidas en el permiso de exportación o importación deberán asegurar la operación más económica del conjunto de las instalaciones del sistema eléctrico y garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad del servicio eléctrico.
El reglamento establecerá los requisitos, plazos y procedimientos a los que se deberá sujetar la respectiva solicitud de exportación o importación de energía eléctrica.
Intercambio Internacional de Servicios Eléctricos, Art. 82
Solicitud de exportación/importación de energía
Procedimiento de permiso para exp/import.
Informe previo SEC, CEN y CNE
Por Decreto Supremo, MINEN
El D.S. debe contener aspectos regulatorios esenciales (mínimos) y asegurar la operación más económica del conjunto de IE y de seguridad y calidad de servicio

## Slide 14: Planificación de transmisión largo plazo
Anualmente la CNE deberá llevar a cabo un proceso de planificación de la transmisión
Deberá considerar, al menos, un horizonte de veinte años.
La planificación de la transmisión (PLAT) abarcará las obras de expansión necesarias
  del sistema de transmisión nacional,
  de polos de desarrollo,
  zonal y
  dedicadas
  utilizadas por concesionarias de SPED
para el suministro de usuarios sometidos a regulación de precios (concesionarias de SPED o un suministro -inyección- de polos de desarrollo, por ejemplo),
o necesarias para entregar dicho suministro, según corresponda (los demás Sistemas de Transmisión).
Planificación de la Transmisión (PLAT). Art. 87
Plan de Expansión anual de la Transmisión (PEAT)
Horizonte: 20 años
Extensión de la PLAT: Obras de expansión necesarias (para el suministro) a través de los sistemas de transmisión.

## Slide 15: Planificación de transmisión de largo plazo
Art. 87 lgse

## Slide 16: Planificación de transmisión de largo plazo
En este proceso (PLAT) se deberá considerar (obligatoriamente):
  la planificación energética de largo plazo que desarrolle el Ministerio de Energía (art. 83) y
  los objetivos de:
    eficiencia económica,
    competencia,
    seguridad, y
    diversificación que establece la ley para el sistema eléctrico.
  Por tanto, la PLAT deberá realizarse considerando:
    a) La minimización de los riesgos en el abastecimiento, considerando eventualidades, tales como aumento de costos o indisponibilidad de combustibles, atraso o indisponibilidad de infraestructura energética, desastres naturales o condiciones hidrológicas extremas;
    b) La creación de condiciones que promuevan la oferta y faciliten la competencia, propendiendo al mercado eléctrico común para el abastecimiento de la demanda a mínimo costo con el fin último de abastecer los suministros a mínimo precio;
    c) Instalaciones que resulten económicamente eficientes y necesarias para el desarrollo del sistema eléctrico, en los distintos escenarios energéticos que defina el Ministerio en conformidad a lo señalado en el artículo 86°, y
    d) La posible modificación de instalaciones de transmisión existentes que permitan realizar las expansiones necesarias del sistema de una manera eficiente.
  Holguras y redundancias necesarias.
  Info sobre criterios y variables ambientales y territoriales disponible, como los objetivos de eficiencia energética del MINEN y otros organismos sectoriales.
  Participación ciudadana, en términos del art. 90
  Tasa de actualización: Tasa Social de Descuento del Ministerio de Desarrollo Social para proyectos de inversión de la ley 20.530 (creó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modificó cuerpos legales), Ministerio de Planificación.
La PLAT podrá considerar (facultativamente) (art. 87 inc. 6):
  La expansión de IETD. Normas especiales. Resorte a Panel de Expertos (PEx).
Art. 87 LGSE
Consideraciones obligatorias de la PLAT
PLAE (art. 83)
Objetivos (de operación económica, competencia, seguridad y diversificación)
Consideraciones facultativas de la PLAT

## Slide 17: Planificación de transmisión de largo plazo
Caso de: no materialización de capacidad de producción de uno o más polos de desarrollo.
Por causa de: problemas de coordinación entre dos dueños de proyectos de generación, de entidades no relacionadas (Ley 18.045, de Mercado de Valores).
CNE podrá considerar en el PEAT, como “soluciones de transmisión”:
  Sistemas de transmisión para polos de desarrollo (STPD).
  Líneas de transmisión y subestaciones dedicadas (STD)
  Cumplir requisitos determinados (de las soluciones): letras a, b, c y d del inc. final del art. 88.
Incorporación al Plan de Expansión Anual de la Transmisión (PEAT-PLAT), de STPD, art. 88

## Slide 18: Planificación de transmisión de largo plazo
Obras de ampliación de ST: Aquellas que aumentan la capacidad o la seguridad y calidad de servicio de las líneas y S/E eléctricas existentes.
Obras nuevas son aquellas líneas y S/E eléctricas que no existen y son dispuestas para aumentar la capacidad o la seguridad y calidad de servicio del sistema eléctrico.
Excepciones: No son obras de ampliación aquellas inversiones necesarias para mantener el desempeño de las instalaciones conforme a la normativa vigente.
Obras de expansión de los sistemas de transmisión. Art. 89. Son de dos tipos:
Obras nuevas y
Obras de ampliación de los sistemas de transmisión.
Excepciones, art. 89 inc. 3.

## Slide 19: Planificación de transmisión de largo plazo. Participantes.
Art. 90 Registro de participación ciudadana.
Define a “participantes”, “usuarios” e “instituciones autorizadas” (PUII).
Llamado + info necesaria para su registro, sin discriminación.
Notificaciones electrónicas.
Art. 90 y ss. LGSE + Reglamento
Registro de participación ciudadana.
Participantes del proceso PLAT (PUII).
Forma de notificación

## Slide 20: Planificación de transmisión de largo plazo. Procedimiento.
Antes del 15 de enero de cada año, propuesta de expansión de la transmisión (en todos sus segmentos) del CEN a la CNE, con las consideraciones del art. 87.
CNE debe: 1. publicar la propuesta del CEN, y 2. convocar a presentar propuestas de proyectos de expansión de la transmisión.
Luego, CNE debe evacuar un Informe Técnico Preliminar con el Plan de Expansión Anual de la Transmisión (PLEXAT), lo publica en webpage, más término para observaciones.
Expirado el plazo anterior, pronunciándose fundadamente sobre las observaciones, CNE debe emitir Informe Técnico Final (ITF) del PLEXAT, que publica en webpage.
En 15 días siguientes, los PUII pueden presentar discrepancias al Panel de Expertos (PEx). Art. 91 inc. 7 determina lo que ha de entenderse discrepancia (dos casos, vinculados a la presentación o no de observaciones al informe técnico preliminar).
Si no hubiere discrepancias, CNE debe remitir el ITF+PLEXAT al MINEN (eventualmente, también, con el ITF derivado de lo resuelto por el PEx).
MINEN debe dictar el Decreto de Expansión de la Transmisión (DSEXT).
Art. 91 LGSE.
Resolución Ex. Núm. 623, de 10 de noviembre de 2017 de MINEN (CNE) (D.O. 17.11.2017), que modificó la Res. Ex. N° 18, de 2017, que estableció normas procedimentales estrictamente necesarias para el primer proceso de planificación anual de la transmisión a realizarse conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.936, correspondiente al año 2017.

## Slide 21: Planificación de transmisión de largo plazo. Decreto de expansión de la transmisión (DEXT)
D.S. MINEN expedido por orden del Pres. Rep.
Fija las obras de ampliación de los sistemas de transmisión.
Se distinguen tres tipos de obras:
  Obras nuevas que deben iniciar proceso de licitación o “Estudio de Franja” en los 12 meses siguientes, son fijadas por MINEN por Decreto Exento. Y requieren la determinación de una “franja preliminar” según det. criterios (art. 92 inc. 3). El procedimiento para la det. de las franjas (“Estudio de Franjas”) está en el art. 93.
  Obras que no lo requieren.
Excepciones al DEXT: art. 92 inc. 5 LGSE. Obras menores en STZ. La CNE califica su pertinencia en el proceso de valorización siguiente de acuerdo con det. criterios.
Presunción de Derecho. Art. 92 inc. 4. Se entenderá que los obligados a ejecutar las obras de expansión tienen la calidad de concesionarios de servicios eléctricos, cuando ello sea requerido por otras leyes. Sin perjuicio de lo dispuesto por Ley 19.300 y 20.283 (Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal).
Art. 92 LGSE

## Slide 22: Planificación de transmisión de largo plazo. Procedimiento para la determinación de franjas, art. 93 lgse.
Interacción derecho eléctrico y derecho ambiental – evaluación ambiental estratégica (EAE) y políticas públicas.

## Slide 23: Planificación de transmisión de largo plazo.
Las obras nuevas contenidas en los respectivos decretos que fijan el plan de expansión para los doce meses siguientes, señalados en el artículo 92° serán adjudicadas a una empresa de transmisión que cumpla con las exigencias definidas en la presente ley y la demás normativa aplicable.
La licitación se resolverá según el valor anual de la transmisión por tramo que oferten las empresas para cada proyecto
Y sólo se considerarán de manera referencial el V.I. y C.O.M.A. definidos en el aludido decreto.
El valor anual de la transmisión por tramo resultante de la licitación y su fórmula de indexación constituirá la remuneración de las obras nuevas
Y se aplicará durante cinco períodos tarifarios a partir de su entrada en operación.
Transcurridos los cuales las instalaciones y su valorización deberán ser revisadas y actualizadas en el proceso de tarificación de la transmisión correspondiente.
Remuneración de las obras de expansión, art. 99