## Slide 1
CURSO ESTRUCTURAS III UNIDAD II SUELOS Y FUNDACIONES
PROFESOR: LEOPOLDO DOMINICHETTI
AYUDANTE: NADIA TRONCOSO

## Slide 2
FUNDACION CORRIDA
Planta Fundación Corrida
Sección A - A’
Fundación Céntrica
Elevación Eje

## Slide 3
FUNDACION CORRIDA
Planta Fundación Corrida
Sección B - B’
Fundación Excéntrica
Elevación Eje

## Slide 4
FUNDACION CORRIDA
Planta Fundación Corrida
Sección C - C’
Fundación Céntrica
Elevación Eje

## Slide 5
h
b
EVALUACION FUNDACION
t = Flexocompresión o Flexión Compuesta
N = Carga Normal Total (incluido peso propio fundación).
A = Área de contacto de la fundación con el terreno.
M = Momento de volcamiento (en la base de la fundación).
W = Momento resistente de la sección de contacto.
H
N
N
M
t = N M
A W
H

## Slide 6
EVALUACION FUNDACION
Suponiendo una distribución uniforme de las tensiones sobre el terreno y un comportamiento totalmente elástico de éste, se establecen las siguientes condiciones:
Que las tensiones en el punto más cargado no sea superior
a la tensión admisible.
El terreno no admite tracciones
t = N M
A W

## Slide 7
La fundación está en equilibrio, siempre
que no pase de la tensión limite.
(-) M/W
(+) N/A
(+) M/W
(+) Compresión
EVALUACION FUNDACION
t = N M
A W

## Slide 8
EVALUACION FUNDACION
La fundación está en equilibrio, Es el caso límite,
ya que se está al borde de la aparición de la tracciones.
(+) Compresión
(-) M/W
(+) N/A
(+) M/W
t = N M
A W

## Slide 9
La fundación no está en equilibrio, porque el terreno
no tiene capacidad de responder ante las tracciones.
(+) Compresión
(-) Tracción
EVALUACION FUNDACION
(-) M/W
(+) N/A
(+) M/W
t = N M
A W

## Slide 10
EVALUACION FUNDACION
450 kg
1500 kg
2,50 m
0,80 m
2,50 m
0,40 m

## Slide 11
EVALUACION FUNDACION
450 kg
1500 kg
2,50 m
0,80 m
2,50 m
0,40 m
0,05
0,67

## Slide 12
EVALUACION FUNDACION
450 kg
1500 kg
2,50 m
0,80 m
2,50 m
0,40 m
0,05
0,67
250-X
X

## Slide 13
EVALUACION FUNDACION
450 kg
1500 kg
2,50 m
0,80 m
2,50 m
0,40 m
0,05
0,67
250-X
X
N
M
X/3
X
-N
d

## Slide 14
EVALUACION FUNDACION
0,05
0,67
250-X
X
N
M
X/3
X
-N
d
2,50 m
0,40 m

## Slide 15
EVALUACION FUNDACION
450 kg
1500 kg
2,50 m
0,80 m
2,50 m
0,40 m

## Slide 16
EJERCICIO Nº1 FUNDACIONES
600 kg
2000 kg
2,40 m
0,80 m
2,60 m
0,60 m
Evalúe si el Momento de
Respuesta es mayor que el
Momento Volcante.
Determinando si la Fundación
esta en equilibrio o no.