## Slide 1
Estructura resistente SISTEMAS ESTRUCTURALES
gabriela muñoz s.
Notes: <number>

## Slide 2
Conjunto de elementos que mantienen la estabilidad de una obra frente a las solicitaciones
(NCh 433 Of.96)
Solicitaciones
  acciones que tienden a desplazar los objetos
Acciones mecánicas
- fuerzas (vectores)
ESTRUCTURA RESISTENTE
Notes: <number>

## Slide 3
SOLICITACIONES SOBRE LAS ESTRUCTURAS
Notes: <number>

## Slide 4
NORMATIVA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL
- Norma Chilena Oficial NCH 431 Of. 1977
Construcción – Sobrecargas de nieve
- Norma Chilena Oficial NCH 432 Of. 1971
Cálculo de la acción del viento sobre las construcciones
- Norma Chilena Oficial NCH 433 Of. 1996
Diseño sísmico de edificios
- Norma Chilena Oficial NCH 1537 Of. 1986
Diseño estructural de edificios - Cargas permanentes y sobrecargas de uso
Notes: <number>

## Slide 5
MATERIALES
Notes: <number>

## Slide 6
NORMATIVA DE MATERIALES
- Norma Chilena Oficial NCH 1198 Of. 2006
Madera - Construcciones en madera – Cálculo
- Norma Chilena Oficial NCH 428 Of. 1957
Ejecución de construcciones de acero
- AISC 2005
Manual of Steel Construction
- Norma Chilena Oficial NCH 2123 Of. 1997 Mod. 2003
Albañilería Confinada
- Norma Chilena Oficial NCH 1928 Of. 1993 Mod. 2003
Albañilería Armada
- Norma Chilena Oficial NCH 170 Of. 1985
Hormigón – Requisitos generales
- ACI 318-2005
Building Code Requirements for Structural Concrete
Notes: <number>

## Slide 7
SISMORRESISTENCIA
placas tectónicas
Notes: <number>

## Slide 8
SISMORRESISTENCIA
zonificación sísmica
Notes: <number>

## Slide 9
ANÁLISIS SÍSMICO
- ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL
- ANÁLISIS ESTÁTICO
Qo = Corte total acumulado a nivel basal
Qo = C * I * P
C = coeficiente sísmico
I = importancia del edificio
P = peso total del edificio
Notes: <number>

## Slide 10
REPRESENTACIÓN TEÓRICA DEL SISMO
Notes: <number>

## Slide 11
SISTEMAS ESTRUCTURALES
Notes: <number>

## Slide 12
DIAFRAGMAS
Notes: <number>

## Slide 13
ESTRUCTURAS EN BASE A MUROS
ALBAÑILERIA SIMPLE
ALBAÑILERIA CONFINADA
ALBAÑILERIA ARMADA
HORMIGON ARMADO
Notes: <number>

## Slide 14
ESTRUCTURAS EN BASE A MUROS
Notes: <number>

## Slide 15
ESTRUCTURAS EN BASE A MUROS
Notes: <number>

## Slide 16
ESTRUCTURAS EN BASE A MUROS
Notes: <number>

## Slide 17
ESTRUCTURAS ARRIOSTRADAS
MADERA
ACERO
HORMIGON ARMADO
Notes: <number>

## Slide 18
ESTRUCTURAS ARRIOSTRADAS
Notes: <number>

## Slide 19
ESTRUCTURAS ARRIOSTRADAS
uniones
Notes: <number>

## Slide 20
ESTRUCTURAS ARRIOSTRADAS
longitud de pandeo
Notes: <number>

## Slide 21
ESTRUCTURAS APORTICADAS
MADERA
ACERO
HORMIGON ARMADO
Notes: <number>

## Slide 22
ESTRUCTURAS APORTICADAS
Notes: <number>

## Slide 23
PRINCIPIOS E HIPÓTESIS BÁSICOS
Resistir sin daños movimientos sísmicos de intensidad moderada.
Limitar los daños en elementos no estructurales durante sísmicos de mediana intensidad.
Aunque presente daños evitar el colapso durante sismos de intensidad excepcionalmente severa.
NCh 433 Of.96
Notes: <number>

## Slide 24
gms 2010
Notes: <number>