## Slide 1: CI 61E PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS

## Slide 2: Introducción
En esta clase repasaremos las bases de diseño de la red de planificación y estudiaremos el análisis y costeo de alternativas de red secundaria y del “Colector de Aguas Lluvia Rotonda Grecia-Quilín”.

## Slide 3: Temario de la clase
Bases y criterios de diseño.
Normativa a Emplear.
Costeo de alternativas.
  Alternativas de materiales.
  Simplificaciones para la comparación de alternativas.
  Alternativas de descarga.
Avance del Proyecto.
Tarea.

## Slide 4: Bases y Criterios de Diseño
    Período de Retorno.
    Lluvia de Diseño.
    Coeficientes de Escorrentía.
    Método de Estimación de Crecidas.
    Criterios Hidráulicos.

## Slide 5: Normativa a Emplear
    NCh 1104. Of 98 Ingeniería Sanitaria - Presentación y Contenido de Proyectos de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.
    NCh 1105. Of 1999 Ingeniería Sanitaria - Alcantarillado de Aguas Residuales - Diseño y Cálculo de Redes.
    Normas según material.
    Otras normas o recomendaciones extranjeras y/o nacionales.

## Slide 6: Costeo de Alternativas
    Alternativas de Materiales.
    Simplificaciones para la Comparación de alternativas.

## Slide 7: Alternativas de Materiales
    Para un colector de aguas lluvias, las alternativas de materiales disponibles en el mercado chileno en la actualidad son:
    Tuberías prefabricadas de hormigón.
      Tubos corrientes (con enchufe de campana y con enchufe muesca y ranura).
      Tubos circulares alta resistencia.
      Tubos base plana alta resistencia.
      Tubos gran diámetro.

## Slide 8: Materiales a Emplear
    Tuberías prefabricadas de hormigón.
      Rendimiento
      Versatilidad
      Simplicidad
      Economía
      Calidad
      Confiabilidad

## Slide 9: Alternativas de Materiales
    Cajones armados de hormigón.
      Hechos en sitio.
      Prefabricados.

## Slide 10: Materiales a Emplear
    Cajones armados de hormigón (hechos en sitio/prefabricados).
      Rapidez de instalación
      Ahorro de costo en maquinaria y mano de obra
      Con certificación de calidad desde fábrica
      Pueden instalarse bajo la presencia de napa

## Slide 11: Materiales a Emplear
    Tuberías de PVC Colector.
      Resistencia a la corrosión
      Rapidez de instalación
      Seguridad en la instalación
      Duración
      Hermeticidad
      Bajo coeficiente de rugosidad
      Flexibilidad
      Economía

## Slide 12: Materiales a Emplear
    Tuberías de fibra de vidrio.
      Hay varias clases
      Resistencia a la corrosión
      Bajo peso
      Largos, grandes diámetros
      Eficiencia en la instalación y fácil manipulación

## Slide 13: Alternativas de Materiales
    Tuberías de HDPE.
      HDPE tubería de presión.
      SPIROPECC.
      GRAN FLUJO.

## Slide 14: Materiales a Emplear
    Tuberías de HDPE.
      Gran resistencia a los agentes corrosivos
      Gran resistencia a los fluídos químicos
      Insensibilidad a la congelación
      Escasa pérdida de carga por roce
      Atóxico
      Bajo efecto de incrustación
      Alta resistencia a la abrasión
      Fácil de transportar por su bajo peso
      Gran resistencia y estable frente a la radiación ultravioleta
      Flexibilidad

## Slide 15: Alternativas de Materiales
    Túneles.

## Slide 16: Alternativas de Materiales
    Túneles.

## Slide 17: Materiales a Emplear
    Acero.
      Rapidez en el montaje
      gran resistencia a los agentes corrosivos
      gran resistencia a los fluidos químicos
      Insensibilidad a la congelación
      Escasa pérdida por roce

## Slide 18: Simplificaciones para la Comparación de Alternativas
Corte transversal de la zanja
  Ancho basal= D+0.5 (D<700 mm)
  Ancho basal= D+0.6 (D>=700 mm)
  Ancho basal= D+0.9 (D>=1000 mm)
  10 cm de arena o material seleccionado.
  Enterramientos medios a la clave de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 m.
  Taludes de excavación verticales.
Cámaras de inspección.
Considerar Existencia de pavimento en el 100% de las calles dibujadas.

## Slide 19: Alternativas de Descarga
Alternativa Quilín.
Alternativa Las Torres.

## Slide 20: Avance del Proyecto
Elegir red de planificación secundaria óptima, analizando un mínimo de 2 alternativas.
Analizar 2 alternativas de descarga del Colector Grecia-Quilín al Zanjón de la Aguada.
En esta etapa del estudio, los presupuestos se pueden realizar utilizando matrices de costo por metro lineal de colector construido, tanto para el caso de tuberías, como para el caso de cajones de hormigón.

## Slide 21: Tarea
Crear matrices de costo por metro lineal de colector construido.