## Slide 1
Implementación de equipos para el túnel de viento
Profesor: Rodrigo Palma Behnke
Ayudante: Claudio Vergara
Alumnos: -Eduardo Aranda González
    Ismael Botti Rojas
    Alejandro Martínez Ortega

## Slide 2
Presentación
¿ Qué es la energía eólica ?
Túneles de viento
Un poco de teoría
El Proyecto
Resultados
Propuesta de experiencia de laboratorio

## Slide 3
¿ Qué es la energía eólica ?
La energía Eólica es aquella que podemos obtener de la fuerza del viento.
La producción de energía eléctrica a partir del viento se fundamenta en el mismo principio que los molinos de viento. Consiste en una turbina eólica cuya energía es proporcional al cubo de la velocidad del viento, de allí que por pequeñas que sean las variaciones éstas se reflejan de manera significativa en la producción.

## Slide 4
Producción de energía eólica a nivel mundial.
La energía eólica es la fuente energética que mas rápidamente ha crecido en el mundo, creando 90.000 empleos en países como Alemania, Dinamarca, India y España

## Slide 5
Estado actual de la
energía eólica en Europa

## Slide 6
¿ Qué son los túneles de viento ?
  Áreas de uso de los túneles de viento.

## Slide 7
Un poco de teoría
La velocidad del viento es muy importante para la cantidad de energía que un turbina eólica puede transformar en electricidad: la cantidad de energía que posee el viento varía con el cubo (la tercera potencia) de la velocidad media del viento
P = (1/2) r2 v3
Ley de Betz
La ley de Betz dice que sólo puede convertirse menos de 16/27 (el 59 %) de la energía cinética en energía mecánica usando una turbina eólica.

## Slide 8
Nuestro proyecto
Motivación
Objetivos del proyecto
Implementar un sistema de monitoreo de las condiciones al interior
del tunel asi como de la corriente y voltaje producidos por el generador
Crear una experiencia de laboratorio

## Slide 9
Resultados
Tres interfaces
Interfaz para el tacómetro
Interfaz para el termo-anemómetro
Interfaz para ambos instrumentos
Montaje de equipos
Tarjeta multiserial port
Los instrumentos
Conexión de turbinas eólicas

## Slide 10
Tres interfaces
Interfaz tacómetro
Interfaz termo-anemómetro

## Slide 11
Interfaz tacómetro y termo-anemómetro
para monitoreo del túnel

## Slide 12
¿Cómo funciona?

## Slide 13
Montaje de equipos
Tarjeta multiserial port
¿Por qué es necesaria?

## Slide 14
Tacómetro
Anemómetro

## Slide 15
Turbina 1
Turbina 2
Cable a tierra
Positivo
Switch
Selector
LEM
Regulador
Batería
Stop
Switch
Stop
Switch
Positivo
Negativo
PC/ Interfaz Labview
Tarjeta adquisición de datos
Negativo
Conexión de turbinas eólicas

## Slide 16
Propuesta para experiencia de laboratorio
Potencia entrada Pe
Potencia obtenida Po
Potencia viento Pv

## Slide 17
Potencia del viento
Potencia de entrada
Potencia obtenida
Pe
Po
La idea es comparar estos valores
Pv < Pe
Po< 0.59Pv
Por la ley de Betz
Cuanta potencia se pierde por disipación?
Podemos definir la eficiencia de la turbina como:
e = Po/Pv
y e < 0.59

## Slide 18
Fin

## Slide 19
Extras
Número/Puerto

## Slide 20
Stop switch

## Slide 21
Ley de betz
Velocidad del viento se supone:(velocidad entrada+velocidad salida)/2
Se supone inexistencia de efectos disipativos
Se conserva la potencia
Potencia de entrada= potencia de salida +potencia trasferida al rotor
Comparando la potencia antes de llegar al rotor con la del viento,se obtiene el resultado

## Slide 22
Relacion potencia-velocidad
Energía cinetica de una masa de aire
El volumen del aire que llega a la hélice es:
Finalmente