## Slide 1: Presentación de datos de escorrrentía
unidades
m3/s l/s.
m3/s/km2 l/s/Há
lámina de agua, cm o mm
dimensionamiento de obras
comparación de regímenes hidrológicos
el estudio de relaciones precipitación-escorrentía o en balances hidrológicos de cuencas

## Slide 2: Caudal medio diario
Limnímetro + curva de descarga
1 o más mediciones
Promediar h ó Q (curvatura relación de descarga)
Medición continua es deseable

## Slide 3: Caudales medios mensuales
Promedio valores diarios
Año promedio
Año normal-seco-húmedo
Curvas variación estacional

## Slide 5
hidrograma
Zona del máximo
Curva de concentración
Curva de recesión
Q
t

## Slide 6
Curva de gasto o volúmenes acumulados
t
V

## Slide 7: Curvas de duración
Porcentaje de tiempo
Independiente secuencia occurrencia
Aplicable a distintas unidades de tiempo
  diario
  mensual
  anual

## Slide 8: Método año calendario
#orden año 1 año 2..... año n Promedio
1 40 35 100 65
2 25 32 84 54
.
.
.
365 0,2 0,01 5 1,2
Pexc= #orden/#total
Weibull

## Slide 9: Método período total

## Slide 11
los caudales medios diarios máximos y mínimos fueron 250 y 0,004 m3/seg,
estación Alhué en Quilamuta
años hidrológicos 63-64 a 67-68

## Slide 12
Obtención de curvas de duración representativas de períodos largos a partir de registros cortos

## Slide 13
Q
P %
Q
P %
Q
p
QA
QB
Estación A
Estación B
p1
p1
QA1
QB1
QA1
QB1
p1
Q’B1
Periodo completo
Q’B1
Q’A1
Periodo concurrente

## Slide 14: Vínculos de interés
http://www.dga.cl/
http://water.usgs.gov/waterwatch/