| Mejora de las características resistentes, deformacionales o de impermeabilidad de los suelos, con aplicación de gran número de técnicas específicamente desarrolladas para atender cualquier necesidad. Técnicas más habituales: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | Vibroflotación y vibrosustitución (columnas de grava) |  |
|  | - | Inyecciones. |  |
|  | - | Jet-grouting. |  |
|  | - | Inyecciones de compensación. |  |
|  | - | Drenes de arena. |  |
|  | - | Pantallas drenantes. |  |
|  | - | Drenes de plástico (Mechas drenantes). |  |
|  | - | Drenes californianos. |  |
|  | - | Estabilización de taludes. |  |
|  | - | Compactación dinámica. |  |

| VIBROFLOTACIÓN Y VIBROSUSTITUCIÓN (COLUMNAS DE GRAVA) |  |
| --- | --- |

| Métodos de compactación del terreno en profundidad, aplicables a terrenos granulares (Vibroflotación) y coherentes (Vibrosustitución), con algunas variaciones en el proceso de realización. El equipo de compactación está formado por: |  |
| --- | --- |
| - | Un vibrador metálico, de unos 40 cm. de diámetro, suspendido de una grúa. |
| - | Un sistema de inyección de agua o aire, acoplado al cabezal del vibrador. |
| KRONSA cuenta con el apoyo permanente y exclusivo de THE VIBROFLOTATION GROUP, con tecnología propia y experiencia de más de 70 años en 50 países del mundo. |  |

| VIBROFLOTACIÓN |  |
| --- | --- |

| -; Compactación de suelos granulares mediante vibradores profundos; se aplica cuando el contenido de finos (que pasan por el tamiz 200) no supera el 15 o 20%). -; El vibrador se introduce en el suelo hasta la profundidad deseada con la ayuda de un chorro de agua a presión que sale de su punta; a continuación, se disminuye o corta totalmente el aporte de agua y se va extrayendo el vibrador, cuyas vibraciones se transmiten al terreno, compactándolo.. -; La compactación suele producir la formación de un embudo en la superficie del terreno, que se rellena con material procedente del propio terreno o de aportación externa. Como resultado, se forma una masa de terreno compactado, de forma sensiblemente cilíndrica.. -; El método se aplica en los vértices de una malla, habitualmente triangular, con una separación entre ellos que depende de las características iniciales del suelo y de la mejora que se pretende conseguir, para lo cual en Proyecto se fijan los criterios básicos:. ·; Asientos admisibles.. ·; Capacidad portante necesaria.. |  |
| --- | --- |
| -; El método es aplicable hasta 70 m de profundidad, aunque habitualmente se compacta solamente la profundidad de suelo necesaria para que los bulbos de presiones produzcan tensiones admisibles. Efectos:. ·; Densificación de las partículas.. ·; Reducción de la permeabilidad de 2 a 50 veces.. ·; Incremento medio del ángulo de rozamiento en 10º.. ·; Incremento del módulo de rigidez de 2 a 5 veces.. -; Para controlar el resultado, se suelen utilizar penetrómetros, cuyos resultados se comparan con los realizados antes del tratamiento.. |

VIBROSUSTITUCIÓN (COLUMNAS DE GRAVA):. -; Utilizada en suelos coherentes, en los que la compactación se logra mediante la introducción de una cantidad importante de material de aportación (grava) en el pozo producido por el vibrador.. -; El vibrador se introduce en el suelo mediante vibración (suelos finos con bajo contenido de agua) o con ayuda del chorro de agua a presión en la punta (suelos bajo el nivel freático o con alto contenido de agua).. -; Las gravas aportadas en boca del pozo son compactadas e introducidas lateralmente en el suelo circundante, que se densifica; como resultado, se forma una columna resistente de grava en cada punto tratado.. -; Las columnas de grava actúan además como drenes verticales, que permiten y aceleran el drenaje del suelo coherente, mejorando su resistencia. Esto las hace muy adecuadas para compactar arenas finas limosas con alto potencial de licuefacción.. -; Igual que en el caso de los terrenos granulares, el sistema se aplica en los vértices de una malla, habitualmente triangular, con una separación entre ellos que depende de las características iniciales del suelo y de la mejora que se pretende conseguir.. -; Para controlar el resultado, se suelen utilizar placas de carga sobre una o varias columnas. Los penetrómetros son de escasa utilidad.. Volver..

| INYECCIONES |  |
| --- | --- |

| - | De consolidación y estanqueidad en suelos y rocas. |  |
| --- | --- | --- |
| - | Pantallas de inyecciones para impermeabilización de presas. |  |
| - | Posibilidad de utilizar lechadas de gran penetrabilidad, en soporte de cemento (MICROSOL ®) o químicas (SILACSOL ®). |  |
| - | Relleno de cavidades, karst, cavernas, etc., mediante lechadas especiales (SILACSOL HORMIGÓN ®), que permiten sellar fisuras, mejorar la impermeabilidad, fijar la cal libre, aumentar la resistencia... |  |
| - | Inyecciones especiales para estanqueidad térmica y para protección contra la contaminación química o radiactiva (ACTISOL ®, PETRISOL ®...) |  |
| - | Elevación del terreno y soleras. |  |
| - | Registro computerizado de parámetros de inyección, con corrección automática del diseño (Sistema SINNUS ®). |  |
|  |  | Volver. |

| JET GROUTING |  |
| --- | --- |

|  | - | Permite formar columnas de suelo mejorado con inyección, mediante la introducción a alta velocidad de un material consolidante (normalmente, lechada de cemento) a través de unos pequeños orificios denominados toberas. Esa velocidad se consigue mediante una alta presión de bombeo. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | Se puede inyectar lechada sola (Jet 1), lechada con aire comprimido (Jet 2) o lechada con aire comprimido y agua a presión (Jet 3). |  |
|  | - | El diámetro y la resistencia de las columnas dependen del método de ejecución y de las características del terreno. En general, el Jet 1 produce columnas de menor diámetro y mayor resistencia. |  |
|  | - | Muy adecuado para el recalce de estructuras, sin alterar significativamente el comportamiento de la cimentación original. |  |
|  | - | Utilizable para la creación de muros de contención y estanqueidad. |  |
|  | - | Permite mejorar la estanqueidad en pantallas discontinuas, de pilotes o micropilotes. |  |
|  | - | Las columnas pueden armarse mediante barras o tubos, mejorando su resistencia a flexión |  |
|  |  | Volver. |

| INYECCIONES DE COMPENSACIÓN |  |
| --- | --- |

|  | - | Previenen asientos y deformaciones, provocando pequeños movimientos controlados que los contrarresten. |
| --- | --- | --- |
|  | - | Control totalmente informatizado del proceso de inyección, con toma de datos topográficos automática y continua (Sistema de teodolitos informatizados CYCLOPS ®, y registro, análisis y control de todos los parámetros de inyección (Sistema SINNUS ®). |
|  | - | Corrección automática de los criterios de partida. |
|  | - | Muy utilizadas durante la construcción de túneles en zonas urbanas o especialmente sensibles. |
|  |  | Volver. |

| PANTALLAS DRENANTES |  |
| --- | --- |

| Excavadas con tecnología de pantallas, rellenando la perforación con un material filtrante (grava, arena, etc.), formando un elemento continuo que permite el paso del agua. Utilizables en: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Estabilización de laderas y suelos inestables. |
|  | - | Captación de agua. |
|  | - | Rebajamiento del nivel freático, etc. |
|  |  | Volver. |

| COMPACTACIÓN DINÁMICA |  |
| --- | --- |

| Consiste en dejar caer una maza de varias toneladas de peso, en caída libre, desde varias decenas de metros de altura, para aumentar la compacidad y densificación del terreno. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Permite tratar capas de gran espesor. |  |  |
|  | - | Campo de aplicación muy amplio: |  |  |
|  |  | . | Rellenos de procedencia rocosa, vertidos en el agua, de dimensiones hasta 1 m3. |  |
|  |  | . | Arenas y gravas sueltas. |  |
|  |  | . | Materiales granulares de cualquier naturaleza: vertederos industriales, estériles de mina... |  |
|  |  | . | Limos y arcillas limo-arenosas, complementando el tratamiento con drenes y, eventualmente, sobrecargas estáticas. |  |
|  | - | Aplicable tanto a suelos con bajo contenido de agua como a materiales saturados bajo el nivel freático o en fondos marinos. |  |  |
|  | - | Indicado para tratar grandes superficies, alejadas de edificios o instalaciones sensibles, como: |  |  |
|  |  | . | Tanques de petróleo. |  |
|  |  | . | Silos. |  |
|  |  | . | Diques portuarios. |  |
|  |  | . | Plataformas de carretera y ferrocarril. |  |
|  |  |  |  | Volver. |

| DRENES PLANOS DE PLÁSTICO (MECHAS DRENANTES) |  |
| --- | --- |

| Fabricados industrialmente, constan de una faja de plástico de sección rectangular, de unos 10 cm. de anchura y de 3 ó 4 mm. de espesor, de estructura alveolar y dotada de perforaciones de muy pequeño diámetro que la hacen permeable. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Se presentan en rollo y se hincan en el suelo mediante una guiadera hueca soportada por una grúa; en la base del dren se coloca un azuche para permitir la hinca en el suelo. |  |  |  |
|  |  | - | Se hincan verticalmente en el suelo, por presión, golpeo, vibración, etc.; si es necesario, se puede mejorar la hinca mediante lanza de agua. |  |
|  |  | - | Para facilitar el drenaje superficial, se suele disponer sobre el suelo original una capa de material drenante de al menos 50 cm. de espesor. |  |
|  |  | - | En ocasiones, su uso se combina con otras técnicas, especialmente sobrecargas estáticas o compactación dinámica. |  |
|  |  | - | Existen variantes con otras formas, especialmente de tubo. |  |
|  |  | - | Frente a los tradicionales drenes de arena, presentan importantes ventajas: |  |
|  |  |  | . | Permeabilidad alta y conocida de antemano. |
|  |  |  | . | Elevada capacidad de evacuación de agua. |
|  |  |  | . | Inalterabilidad. Gran duración. |
|  |  |  | . | Gran flexibilidad. |
|  |  |  | . | Buena resistencia mecánica. |
|  |  |  | . | Limpieza y rapidez de la obra. |
|  |  |  | . | Posibilidad de alcanzar grandes profundidades (hasta 50 m.) |
|  |  |  |  | Volver. |