ANEXO

4ª ETAPA  DEL PROYECTO

PRECIOS UNITARIOS

En los precios que se indican a continuación ya se han prorrateado los Gastos Generales del Contratista, por lo que no corresponde incluir una partida presupuestaria que considere campamentos ni infraestructura de éste.

# FAENA  DE  CONSTRUCCIÓN	  UNIDAD		PRECIO UNITARIO

Excavación en tierra				      US$ / m³   				  2,8

Remoción del material excavado		      US$ / m³				  8,5

Cortes en roca					      US$ / m³				12,0

Construcción de terraplenes			      US$ / m³				  4,5

Hormigón H-30 con moldes incluidos	      US$ / m³			          200,0

Hormigón H-20 con moldes incluidos	      US$ / m³			          160,0

Hormigón H-5   con moldes incluidos	      US$ / m³				80,0

Fierros para armaduras				ton		          	       1.200,0

Enrocados  de protección (escolleras )	     US$ / m³				40,0

Geotextil					     US$ / m²				  1,5

Excavación con agotamiento			     US$ / m³				20,0

Ataguías para obras de desviación		     US$ / m³				  1,0

Rellenos compactados			     US$ / m³				  6,0

Material para filtro en canales (bajo revestim.)  US$ / m³				14,0

Excavación en roca

- Galerías de exploración		     US$ / m³				60,0

- Túnel de sección mínima		     US$ / m³			           40,0

- Túneles de unos 50 m² de sección          US$ / m³			           30,0

- Túneles de más de 70 m² de sección      US$ / m³ 			           25,0