DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DEL SISTEMA SANTA ROSA – AMERICO VESPUCIO – CLOTARIO BLEST.  REGIÓN METROPOLITANA

INDICE DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCION.	1

2.	IDENTIFICACION DEL TITULAR.	2

3.	TIPO DE PROYECTO Y PERTINENCIA DE INGRESO AL SEIA.	2

4.	DESCRIPCION DEL PROYECTO.	3

4.1  Localización del Proyecto	3

4.2  Justificación del Proyecto	3

4.3  Características del Proyecto	7

4.3.1  Introducción.	7

4.3.2  Descripción del Trazado del Colector SAB	7

4.3.3  Bases de Diseño	10

4.3.3.1  Sumideros	10

4.3.3.2  Cámaras de Inspección	10

4.3.3.3  Túnel	11

4.3.3.4  Cámaras Especiales en Curvas	11

      - Intersección con Metro e Interceptor de Aguas

Servidas EMOS	12

4.3.3.6  Chimeneas de Ventilación	12

4.3.3.7  Descarga	13

4.4  Definición de Partes, Acciones y Obras Físicas	13

4.4.1  Expropiaciones y Servidumbres	13

4.4.2  Etapa de Construcción	13

4.4.2.1  Instalación de Faena	18

4.4.2.2  Evacuación de Residuos Líquidos y Residuos

Sólidos Domésticos	18

4.4.2.3  Despeje y Limpieza del Terreno	18

4.4.2.4  Movimiento de Tierras.	18

4.4.2.5  Solución a Interferencias con Infraestructura de Servicios	18

4.4.2.6  Colocación de los Tubos de Hormigón Armado.	22

4.4.2.7  Obras Especiales	22

4.4.2.8  Disposición de Desechos de Construcción	22

4.4.2.9  Tránsito de Maquinaria	22

4.4.2.10 Transporte de Materiales.	22

4.4.2.11 Gestión de Tránsito	23

4.4.2.12 Reposición de Pavimentos y Areas Verdes	23

4.4.2.13 Abandono de Faenas	23

4.4.2.14 Régimen de Trabajo	23

4.4.3  Etapa de Operación y Mantenimiento	23

4.4.4  Etapa de Abandono	24

4.5  Volúmenes de Movimiento de Material	24

4.6  Insumos y Maquinarias	24

4.7  Vida Util del Proyecto	26

4.8  Monto Estimado de la Inversión	26

4.9  Plazo de Construcción	26

4.10 Mano de Obra	26

5.	PRINCIPALES EMISIONES, DESCARGAS Y RESIDUOS DE PROYECTO

O ACTIVIDAD	28

5.1  Emisiones de la Atmósfera	28

5.2  Descargas de Efluentes Líquidos	30

5.3  Generación de Residuos Sólidos	31

5.3.1  Residuos Sólidos Derivados de las Actividades del Proyecto	31

5.3.2  Residuos de Origen no Industrial Asimilables a Domésticos	32

5.4  Emisiones de Ruido	32

- PLAN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CARÁCTER

AMBIENTAL	34

6.1  Medio Atmosférico	34

6.1.1  Emisiones a la Atmósfera y la Calidad del Aire	34

6.1.2  Ruido	40

6.2  Residuos en General	42

6.3  Aguas Servidas 	44

6.4  Medio SocioCultural 	44

7.	PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES	45

8.                  CRITERIOS PARA EVALUAR QUE EL PROYECTO NO REQUIERE

UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	45

9.	COMPROMISOS AMBIENTALES VOLUNTARIOS	50

10.	OTROS ANTECEDENTES	50

11.	FIRMA DE LA DECLARACION	51

ANEXOS

Anexo 1	Documentos que Acreditan Titularidad y Representación Legal del Proyecto

Anexo 2	Interferencias

Anexo 3	Línea de Base

Anexo 4	Especificaciones Ambientales Generales DOH.

Anexo 5	Consideraciones Ambientales Especificas del Proyecto