# TAREA GENERADOR  DE VAPOR

Datos sobre eficiencia del Generador

1) Acumulación de condensado

Estanque de Acrílico 500 mm de diametro

altura inicial :  107 mm

altura final : 290 mm

Estanque A. Inox.  600 mm x 350 mm

altura inicial :  175 mm

altura final : 710 mm

Considerar 10% de pérdidas de vapor (purgas)

2)Consumo de gas natural Metrogas:

Lectura inicial: 72 m3

Lectura final :    86 m3

Considerar  precio a tarifa domiciliaria, y poder calorífico estándar

Determinar :   Kgvapor/Kg gas           y        $/Kg vapor

Jorge Castillo Guzmán