## Slide 1
ANALISIS DE MICROARRAYS
Angela Cintolesi

## Slide 2: MOTIVACION
Se tienen disponibles los genomas completamente decodificados de varias especies.
Hay muchos genes que no se conoce ni siquiera su función molecular, y menos como responden a estímulos del medio
Qué hacer?. MICROARRAYS
Pero,…y como los interpreto?

## Slide 3
DISEÑO DEL EXPERIMENTO

## Slide 4
UNIDADES DE INFORMACION FUNDAMENTAL
Muestra
A
Data
File
A
Data
File
B
Muestra
B
Data
File
A+B
Muestra
A
Muestra
B
Comparación
Comparación

## Slide 5
DISEÑO DEL EXPERIMENTO
Archivo
de Datos
A+B
Muestra
SOD- (Cy3)
Muestra
SOD+(Cy5)
Comparación
Archivo
de Datos
A+B
Muestra
SOD- (Cy5)
Muestra
SOD+(Cy3)
Comparación
“DYE SWAP”

## Slide 6: Diseño del Biochip
ETAPAS EN LA EXPERIMENTACIÓN CON DNA MICROARRAY
Fabricación
Preparación de la Muestra
Hibridación y Lavado
Revelado: Análisis de la Imagen
Almacenamiento de los Resultados
Análisis de Resultados

## Slide 7: DETECCIÓN DE MARCADORES FLUORESCENTES Escáner Láser
REVELADO

## Slide 8
GENERACIÓN DE IMÁGENES

## Slide 9: ETAPA 1: Establecimiento de la malla conformada por los puntos inmovilizados  hibridización positiva, centros y coordenadas
ANÁLISIS DE LA IMAGEN
ETAPA 2: Detección y eliminación del ruido de fondo de las señales
ETAPA 3: Limitación del tamaño de los puntos detectados
ETAPA 4: Asignación de las intensidades de cada punto  ratio entre intensidades de c/fluoróforo

## Slide 10
ESTABLECIMIENTO DE LA MALLA (SEGMENTACIÓN)
Determinación de la posición inicial de la grilla: 1. Manual 2. Automática (“landing lights”)

## Slide 11: Artefactos que Producen Variabilidad en los Puntos (Spot)

## Slide 12
EXTRACCIÓN DE LA INTENSIDAD

## Slide 13
Raw Image

## Slide 14
Objetivo: obtener un valor representativo para cada sonda

## Slide 15: FORMA NUMÉRICA
VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS
IMÁGEN DE 16 BITS
APOYO DE SOFWARE INFORMÁTICO

## Slide 16: VISUALIZACION DE LOS DATOS
gen 1
gen 2
gen n
...
condición 1 (chip 1)
condición 2 (chip 2)
condición m (chip m)

## Slide 17
Medir valores aproximadamente proporcionales al número de copias del mRNA en la célula.
Dificultades técnicas  la constante de porporcionalidad entre las intensidades medidas y el número de copias del mRNA en la célula puede variar en diferentes arrays (chips):
Eficiencias de marcaje, propiedades de los marcadores al escanearlos, impresión de puntos, efectos espaciales...
Es necesario normalizar los datos para compensar este efecto y permitir comparaciones informativas entre experimentos.
NORMALIZACIÓN DE LOS DATOS
Notes: El problema es que lo único que no reporta un experimento de microarrays es el número de copias en la célula. Lo que se obtiene como información son valores de intensidad relativa entre muestras.

## Slide 18
NORMALIZACIÓN DE LOS DATOS
Normalización de la intensidad total:
  Asume que la cantidad inicial de mRNA es la misma en ambas muestras marcadas y existen genes sobre o subregulados  cantidad total de RNA hibridizado en cada array es el mismo, al igual que la intensidad integrada total en cada canal (Factor de Normalización).
Normalización utilizando técnicas de regresión:
  Para mRNA de muestras estrechamente relacionadas, una fracción importante de los genes se expresarían de forma similar. Es equivalente a calcular la mejor pendiente usando regresión y ajustando las intensidades de manera que la pendiente sea 1 (Cy5 vs. Cy3).
Normalización usando radios estadísticos (housekeeping):
  Asume que la expresión de ciertos genes constitutivos (housekeeping) no es regulada significativamente.

## Slide 21
CRITERIOS DE FILTRADO DE DATOS
Intensidad neta en ambos “array” para ambos fluoróforos sea mayor a cero (evitar log(x) para “x” negativos)
Eliminar aquellos datos en donde los “flags” sean distinto de “0”.
Módulo de las diferencias entre las razones en log2 de los arrays (experimento repetido) sea a lo más 1.
Los datos en donde el ratio de la intensidades sea menor a 2DS del background.
El log2 del ratio en alguno de los arrays esté por sobre 1,5.

## Slide 22
FLAG
Flag

## Slide 23
TRANSFORMACIÓN LOGARÍTMICA DE LOS DATOS

## Slide 24: TRANSFORMACIÓN LOGARÍTMICA DE LOS DATOS
rojo/verde: cociente (ratio) de expresión
2 = 2x sobre-expresado
0.5 = 2x sub-expresado
log rojo/verde: log ratio
1 = 2x sobre-expresado
-1 = 2x sub-expresado

## Slide 25
CRITERIOS DE SOBRE Y SUBEXPRESIÓN
Diferencias en los Valores Absolutos:
  Niveles de expresión difieren en un factor de 5 (Schena et al., 1995).
  Corte en log(radios) ±3 (DeRisi et al., 1996).
  Corte (cutoff) de dos veces (Hedge et al., 2000)

## Slide 28
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS
Si se ha encontrado un gen que se encuentra sobre expresado: ¿CÓMO SÉ QUE NO ES PRODUCTO DE UN ERROR EXPERIMENTAL?
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS¡¡¡¡¡¡¡
Media Aritmética: suma de todas las medidas dividida entre el número de medidas en la muestra.
Mediana: Es el valor que se encuentra al medio al ordenar una muestra en orden ascendente (o descendente).

## Slide 29
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS
Desviación Estándar (DS): raíz cuadrada de la varianza.
Varianza: es la medida de la dispersión de los valores respecto a la media. Media del cuadrado de la desviación de las observaciones con respecto a la media.

## Slide 30
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS
USO DE Prueba t-Student y ANOVA (Análisis de Varianza)
Nivel de significancia: 95% ; P-value: 0.05
Nivel de significancia: 95% ; P-value: 0.05
Si p-value es <0.05, existen diferencias significativas

## Slide 31: Aplicación de test t-student
Se desea ver si una condición se puede considerar válida teniendo datos de una repetición.
H0 = ambas muestras tienen la misma media (es decir X1-X2 = 0)
H1 = ambas muestras tienen una media distinta
p-valor indica la probabilidad de cometer error al rechazar la hipótesis nula.
Si p-valor es menor que 0.05 entonces se puede rechazar la hipótesis nula con un nivel de significancia del 95% (es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula dado que esta sea verdadera es menor al 5%)

## Slide 32: Ejemplo
P value and statistical significance: The two-tailed P value equals 0.0003. By conventional criteria, this difference is considered to be extremely statistically significant. Confidence interval: The mean of Group One minus Group Two equals -10.00 95% confidence interval of this difference: From -14.70 to -5.30
¡¡Entonces Rechazar el experimento!!

## Slide 33
COMPARACIÓN DE LOS DATOS DE EXPRESIÓN: REPRESENTACIONES
Distancia métrica: cálculo de una distancia entre dos objetos cualquiera – Distancia Euclideana

## Slide 34
COMPARACIÓN DE LOS DATOS DE EXPRESIÓN: REPRESENTACIONES
Clustering:
Distancia métrica – Distancia Euclidiana
Cluster Jerárquicos: single-linkage clustering (nearest-neighbour method), complete-linkage, average linkage, weigthe pair-group average (UPGMA), etc.
Cluster No-Jerárquicos: k-means
SOM: Self-Organizing Maps
PCA: Principal Component Analysis
Métodos Supervisados: SVM (Super Vector Machine)
El agrupamiento (clustering) resultante depende de la elección del método y de los parámetros utilizados.

## Slide 35
ANÁLISIS DE CLUSTERING

## Slide 36
MÉTODOS DE CLUSTERING (AGRUPAMIENTO)
CLUSTERING
Divisivo
Aglomerativo
Jerárquico
No Jerárquico
Supervisado
No Supervisado
Single-linkage (nearest-neighbour method)
Complete-linkage (maximu neighbour method)
Complete-linkage (UPGMA)
Weigthed pair group average
k-means
SOM (Mapas Auto Organizados)
SVM (Máquina de Soporte de Vector)
PCA (Análisis de Componentes Principales)

## Slide 38
Biosíntesis de Leucina
Biosíntesis de Bases Pirimidina
Función Biológica Desconocida
Ensamblamiento de la cromatina
Función Biológica Desconocida
Biosíntesis de Proteínas
Transposición de Elementos Ty
Biosíntesis de Proteínas
Biosíntesis de Proteínas
Transcripción G1-Específica en el Ciclo Mitótica Celular
Función Biológica Desconocida
Función Biológica Desconocida
Transcripción desde el Promotor de Poli II
Respiración Aeróbica
Transporte de aminoácidos
CLUSTER CON ONTOLOGÍA: PREDICCIÓN DE FUNCIONES

## Slide 39
a. Cluster Jerárquico
b. PCA

## Slide 40
BASES DE DATOS Y DATA MINING
Saccharomyces Genome Database (SGD)
Munich Information Centre for Protein Sequences (MIPS)
Yeast Protein Database (YPD)
Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG)
FatiGO Data Mining

## Slide 42
Función Biológica Desconocida: 26,27%

## Slide 43
Función Molecular Desconocida: 47,30%

## Slide 44
Organelo Desconocido: 32,79%

## Slide 46: LIMITACIONES DE LOS ANÁLISIS DE EXPRESIÓN
CONCLUSIONES
El análisis de expresión mide solamente el transcriptoma
Efectos de las alternativas de splicing
El mRNA es una molécula inestable (vida media)
¿Cuándo un gen está sobre o subexpresado?
La medida de distancia y la forma de efectuar los cluster tienen efectos profundos sobre los cluster producidos
Se generan cluster de datos no relacionados, aunque podrían no tener significado biológico
Siempre es necesario recurrir a más de un metodo para obtener conclusiones de peso.

## Slide 47: Herramientas Disponibles
Almacenamiento, clustering, visualización
  Iobion’s GeneTraffic www.iobion.com
  Manchester’s maxD www.bioinf.man.ac.uk/microarray/maxd
  NIH NCI www.lecb.ncicrf.gov/MAExplorer
  TIGR Multiexperiment viewer www.tigr.org/software
Preparación de datos, normalización, limpieza, análisis estadístico
  Iobion’s GeneTraffic www.iobion.com
  Terry Speed, Berkeley www.bioconductor.org
  dCHIP, Harvard biosun1.harvard.edu/complab/dchip/manual.html
Bases de Datos
  Stanford Microarray DB genome-www5.stanford.edu/MicroArray/MDEV
  GEO at NCBI www.ncbi.nlm.nih.gov

## Slide 48: Sitios para Investigar On-line
  Y.F.Leung, ihome.cuhk.edu.uk/~b400559/arraysoft.html
  Terry Speed, Berkeley www.stat.berkeley.edu/users/terry/zarray/Html/
  Harry Mangalam, UCSF gweb1.ucsf.edu.labs/genome/AnalysisTools.html
  Rockefeller Gene Array Facility www.rockefeller.edu/genearray/links.php
        www.rockefeller.edu/genearray/software.php
  MGED (Microarray Gene Expression Data standards group) www.mged.org (check out MIAME & MAGE)