## Slide 1
MEDIO AMBIENTE
PRODUCCIÓN
Acumulación de Capital
Gestión del Medio
Ambiente
CONSUMO
Recursos Primarios
Residuos
Tratamiento M.A.
Tratamiento M.A.
Residuos.
Trabajo
Servicios Ambientales.
Inversión Bruta.
Servicios de Capital.
Depreciación
Productos Intermedios
Reciclado
Tratamiento de Residuos
Trabajo
Residuos
Bienes y Servicios
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B

## Slide 2
Variación del PIB por Sectores (Año 2000 v/s 1999) | 
SECTORES PRODUCTIVOS | Var %
Electricidad, Gas y Agua | 17,3
Pesca | 16,9
Transporte y Comunicación | 9,5
Agropecuario y Silvícola | 5,2
Servicios Financieros | 4,8
Comercio, Hoteles y Restaurantes | 4,7
Industria | 4,3
Minería | 4,0
Servicios Personales | 2,3
Propiedades de Vivienda | 1,8
Administración Pública | 1,4
Construcción | 0,0
Producto Interno Bruto Total | 5,4
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B

## Slide 3
Inversión
Gestión
Ambiental
Política Ambiental
Planes y Metas
Sector Bienes y
Servicios Ambientales
Aumento de
Costos
Y Precios
Efecto en el
Gasto
Operación y
Servicios
Inversión
Operación y
Servicios
Efecto en
el Gasto
Disminuye
Demanda
Variable
Según
sector
Aumento
de Ofertas
Bienes y
Servicios
Aumenta
Demanda
Gran Parte
se Establece
por Política
Ambiental
Sector Productivo
Tradicional
Transferencia
Cambio en
Estructura de
Demanda
Aumenta
Crecimiento
Disminuye
Crecimiento
Efecto Económico Simplificado de una Política Ambiental
Producción y Servicios
Demanda (Consumo)
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B

## Slide 4
Alimentación
Vivienda
Vestuario
Servicios Básicos y Vivienda
Salud
Educación
Entretenimiento
Bienes y Servicios Ambientales
Otros Bienes y Servicios
Ahorro
INGRESO DISPONIBLE
CONSUMO
Comportamiento de un Componente de la Demanda Final: Consumo
Estructura del Gasto Individual o Familiar
Hipótesis: Nivel de Ingreso Constante
La estructura del gasto es diferente para cada estrato socioeconómico y variable en el tiempo.
Las partidas de gasto tienden a aumentar pues la sociedad ofrece mayor diversidad de bienes y servicios (Desarrollo Tecnológico)
Alcances sobre los efectos de: Globalización, Incorporación del Medio Ambiente, Crecimiento Económico.
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B

## Slide 5
dicontre@ing.uchile.cl
IMPACTOS AMBIENTALES
ECOLOGÍA
CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL
ASPECTOS
ESTÉTICOS
ASPECTOS DE
INTERÉS HUMANO
Especies y Poblaciones
Pastizales y Praderas
Vegetación Natural
Especies Dañinas
Aves de caza Continentales
Acuáticas
Pesquerías Comerciales
Vegetación Natural
Especies Dañinas
Pesca Deportiva
Aves Acuáticas
Hábitats y Comunidades
Cadenas Alimenticias
Uso de Suelo
Especies Raras y en Peligro
Diversidad de Especies
Acuáticas
Cadenas Alimenticias
Características Fluviales
Especies Raras y en Peligro
Diversidad de Especies
Ecosistemas
Solo Descriptivo
Contaminación del Agua
Pérdidas de las Cuencas Hidrográficas
DBO
Oxígeno Disuelto
Coliformes Frcales
Carbono Inorgánico
Nitrógeno Inorgánico
Fosfato Inorgánico
Pesticidas
pH
Variaciones de Flujo de Corriente
Tempertaura
Sólidos Disueltos Totales
Sustancias Tóxicas
Turbidez
Contaminación Atmosférica
Monóxido de Carbono (CO)
Hidrocarburos
Óxidos de Nitrógeno
Partículas
Óxidos Fotoquímicos
Óxidos de Azufre
Otros
Contaminación del Suelo
Uso del Suelo
Erosión
Contaminación por Ruido
Ruido
Suelo
Material Geológico Superficial
Relieve y Caracteres Topográfico
Extensión y Alineaciones
Aire
Olor y Visibilidad
Sonidos
Agua
Presencia de Agua
Interfase Suelo Agua
Olor y Materiales Flotantes
Area de la Supeficie de Agua
Márgenes Arboladas y Geológicas
Biota
Animales Domésticos
Animales Salvajes
Diversidad de tipos de Vegetación
Variedad dentro de los Tipos de
Vegetación
Objetos Artesanales
Objetos Artesanales
Composición
Efectos de Composición
Elementos Singulares
Valores Educacionales y Científicos
Arqueológico
Ecológico
Geológico
Hidrológico
Valores Históricos
Arquitectura y Estilos
Acontecimientos
Personajes
Religiones y Culturas
Frontera del Oeste
Culturas
Indios
Otros grupos Etnicos
Grupos Religiosos
Sensaciones
Admiraciones
Aislamiento/Soledad
Misterio
Integración con la Naturaleza
Estilos de Vida ( Patrones Culturales)
Oportunidades de Empleo
Vivienda
Interacciones Sociuales
Diagrama del Sistema de Evaluación Ambiental de Batelle - Columbus
CI41B

## Slide 6
dicontre@ing.uchile.cl
MATRIZ | Impactos Económicos y Sociales | Impacto Geofísico | Impactos Sobre el Agua | Clima | Impacto sobre la Flora Terrestre y Acuática | Impacto sobre la Fauna Terrestre y Acuática
Usos del Agua |  |  |  |  |  | 
Tipo de Acción |  |  |  |  |  | 
Zonas Afectadas |  |  |  |  |  | 
Acciones Correctoras Propuestas |  |  |  |  |  | 
Leyes |  |  |  |  |  | 
Matriz de Leopold
CI41B

## Slide 7
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B
Titular Presente
Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
o Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
Examen de Admisión
de la DIA o EIA
Evaluación de la
DIA o EIA
Solicitud de
Aclaraciones
Presentación de
Aclaraciones del Titular
Informe Técnico
Final
COREMA dicta la resolución de
Calificación Ambiental (Caso EIA
incluye ponderación de
observaciones ciudadanas)
Instancia de reclamación
del Titular
Publicación Extracto
EIA
Ciudadanía hace llegar
Sus Observaciones a
CONAMA
Instancia de Reclamación de la
Ciudadanía
Plazo máximo
60 días
Participación Ciudadana (solo para EIA)
Plazos:
EIA: 120 días + 60
DIA: 60días +30
Procedimientos del Sistema de Evaluación de impacto Ambiental

## Slide 8
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B

## Slide 9
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B

## Slide 10
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B
Gastos Suplidos con Pozos Subterráneos y Otras Fuentes
Q max
Q medio
Pozos Subterráneos y Otras Fuentes
2.5 m3/s
Ampliación Vizcachitas
3m3/s
Producción con Ampliación las Vizcachitas
19 m3/s
Producción Actual Sistema Maipo 16 m3/s
Q [m3/s]
Demanda de Agua v/s Capacidad Obras de Abastecimiento [m3/s]

## Slide 11
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B
Gráfico de Turbiedad: Río Maipo, Afluente al Complejo de Tratamiento

## Slide 12
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B
Cámara de Carga
Central Hidroeléctrica
(Existente)
DESARENADORES ALTA TASA
Ingreso
Agua Cruda
FLOCULADORES
DECANTADORES ALTA TASA
FILTROS
FILTROS
Canal Las Perdices
Canal La Luz 3m3/s
Ladera del Cerro
Captación Emergencia
Gravitacional
ESTANQUE AGUA FILTRADA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA
NUEVA 22 m3/s
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ANTIGUA
DESINFECCIÓN
FLUORACIÓN
CANAL SAN CARLOS
SISTEMA DE LAVADO
CON AIRE (ALTERNATIVA)
ACUEDUCTO PARALELO
ESTANQUES ALMACENAR COAGULANTES
BODEGA
DOSIFICACIÓN
PRODUCTOS
QUÍMICOS
PLANTA ELEVADORA DE DESAGÜE
ESPESADOR DE LODOS
PLANTA DESHIDRATADORA DE LODOS
CARGUÍO DE LODOS
CANCHA DE SECADO
CANAL DE DESCARGA
EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE CONTROL
GENERADOR EMERGENCIA
SUBESTACIÓN ELECTRICA
3 TUBOS DE 4.3 m3/s
2 TUBOS DE ACERO DE 11 m3/s

## Slide 13
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B
.
.
.
.
.
.
.
.
INTERFASE
MANTO DE LODOS
ZONA DE MEZCLA
C
C
C
30 cm
70 cm
60 cm
55 cm
240 cm
B
A
20 cm
40 cm
90 cm
A: Entrada de Agua Cruda B: Recolección de Agua Sedimentada C: Extracción de Lodos
La dosificación del compuesto químico se realiza en una zona de alta turbulencia en la cañería de entrada del agua
Elevación Esquemática Sedimentador Alta Tasa
PLACAS

## Slide 14
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B
REJAS
SEDIMENTACIÓN
COAGULACIÓN
FLOCULACIÓN
FILTRACIÓN
Filtros Rápidos
DESINFECCIÓN
SEDIMENTACIÓN
FUENTE
AGUA POTABLE
PRODUCTOS QUÍMICOS
Agua Superficial con sólidos gruesos, suspendidos coloidales y disueltos
Remoción de sólidos flotantes gruesos
Remoción de sólidos suspendidos (Arenas y Limos)
Acondicionamiento de los coloides.
Desestabilizaión y Aglutinamiento
Extracción
Coloides no retenidos en el proceso anterior
Remoción de sólidos coloidales
(Turbiedad y % de bacterias)
Incorporación de procesos adicionales para remover sólidos disueltos.
No es requeridos para la mayoría de las aguas superficiales
Eliminación de Microorganismos (Bacterias Viruses) y efecto residual.
Proceso obligatorio para uso en agua potable.
AGENTE DESINFECTANTE
FLUORACIÓN
Opcional
NOTA: Los Procesos utilizados para remover sólidos coloidales también pueden remover algunos sólidos disueltos específicos con algún acondicionamiento previo del agua (incorporación de productos químicos), por ejemplo Cobre (Cu), As, Fe.
ESQUEMA GENERAL DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: PLANTA DE FILTACIÓN RÁPIDA (PROCESOS FÍSICO - QUÍMICOS

## Slide 15
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B
SUSTANCIA | ESPRESADO COMO | LÍMITE MÁXIMO [mg/lt]
AMONÍACO | N | 0,25
ARSÉNICO | As | 0,05
CADMIO | Cd | 0,01
CIANURO | CN- | 0,2
CLORUROS | Cl- | 250 *)
COBRE | Cu | 1,0 *)
COMPUESTOD FENÓLICOS | Fenol | 0,002
CROMO HEXAVALENTE | Cr | 0,05
DETERGENTE | SAAM | 0,5
FLUOR | F- | 1,5
HIERRO | Fe | 0,3 *)
MAGNESIO | Mg | 125
MANGANESO | Mn | 0,1 *)
MERCURIO | Hg | 0,001
NITRATOS | N | 10 *)
NITRITOS | N | 1,0
PLOMO | Pb | 0,05
RESIDUOS SÓLIDOS FILTRABLES | - | 1.000 *)
SELENIO | Se | 0,01
SULFATOS | SO4-2 | 250 *)
ZINC | Zn | 5,0 *)
Requisitos Químicos para Agua Potable
El Agua Potable no debe contener elementos o sustancias químicas en concentraciones totales mayores que las indicadas en la tabla.
*)El Ministerio de Salud, puede aceptar un contenido mayor de estas sustancias.

## Slide 16
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B
Concentraciones Máximas Recomendadas para Agua de Riego1
Valores Máximos recomendables para algunos elementos químicos en el Agua de Riego
1) Las concentraciones indicadas en la tabla corresponden al estado iónico y soluble de los elementos. En el caso que existan compuestos insolubles en forma de material particulado, estos deberán ser removidos por filtración antes de analizar el agua.
2) La autoridad competente podrá autorizar valores mayores menores para los límites máximos de cada uno de los elementos de la tabla, mediante Resolución fundad, en aquellos casos clasificados que así lo determinen.
SUSTANCIA | LÍMITE MÁXIMO 2 [mg/lt]
ALUMINIO | 5,0
ARSÉNICO | 0,1
BERILIO | 0,1
BORO | ---
CADMIO | 0,01
COBALTO | 0,05
COBRE | 0,2
CROMO | 0,1
FLUORURO | 1,0
HIERRO | 5,0
LITIO | 2,5
LITIO (CITRICOS) | 0,075
MANGANESO | 0,2
MOLIBDENO | 0,01
NIQUEL | 0,2
PLOMO | 5,0
SELENIO | 0,02
ZINC | 2,0

## Slide 17
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B
> 400
100 - 400
< 100
g/L
Compuestos Orgánicos Volátiles
107 – 109
107 – 108
106 – 107
NMP/100 ml
Coliformes Totales
150
100
50
mg/L
Grasas
200
100
50
mg/L
Alcalinidad (como CaCO3)
50
30
20
mg/L
Sulfatos1
100
50
30
mg/L
Cloruros1
10
5
3
mg/L
Inorgánico
5
3
1
mg/L
Orgánico
15
8
4
mg/L
Fósforo Total (como P)
0
0
0
mg/L
Nitratos
0
0
0
mg/L
Nitritos
50
25
12
mg/L
Amonio Libre
35
15
8
mg/L
Orgánico
85
40
20
mg/L
Nitrógeno Total (como N)
1000
500
250
mg/L
DQO
290
160
80
mg/L
Carbono Orgánico Total
400
220
110
mg/L
DBO5, 20 ºC
20
10
5
mg/L
Sólidos Sedimentables
275
165
80
mg/L
Volátiles
75
55
20
mg/L
Fijos
350
220
100
mg/L
Sólidos Suspendidos
325
200
105
mg/L
Volátiles
525
300
145
mg/L
Fijos
850
500
250
mg/L
Sólidos Disueltos Totales
1200
720
350
mg/L
Sólidos Totales
Máxima
Típica
Mínima
Concentración
Unidades
Contaminantes
Composición Típica de
Aguas Servidas Domésticas

## Slide 18
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B
SISTEMA
ENTRADA
REJAS
DESARENADOR
UNIDAD
BIOLÓGICA
DESINFECCIÓN
SECADO DE
LODOS
SEDIMENTADOR PRIMARIO
SEDIMENTADOR SECUNDARIO
APROVECHAMIENTO
ENERGÉTICO
ANTORCHA
GASÓMETRO
BIOGÁS
RESIDUO
RESIDUO
RESIDUO
DIGESTIÓN DE LODOS
RECIRCULACIÓN DE LODOS
EFLUENTE
AFLUENTE
TRATAMIENTO DE
LODOS
TRATAMIENTO PRELIMINAR
TRATAMIENTO PRIMARIO
TRATAMIENTO SECUNDARIO
% REMOCIÓN DE | DBO | S.S | MICROORGANISMOS
T. PRELIMINAR | - | - | -
T. PRIMARIO | 30 - 35 | 50 - 60 | -
T. SECUNDARIO | 80 -95 | 80 - 95 | 90
TRATAMIENTO DE AGUAS
CONTENIDO DE (%) | HUMEDAD | S.S.V.
DIGESTIÓN | 90 | 50
SECADO | 60 - 70 | 50
TRATAMIENTO DE LODOS
PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SISTEMA CONVENCIONAL

## Slide 19
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B
TRATAMIENTO
SIN USO
TRATAMIENTO
AGUA
POTABLE
USO DEL AGUA
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
NORMA DE
AGUA
POTABLE
TRATAMIENTO
AGUA
RESIDUAL
RECOLECCIÓN
AGUA RESIDUAL
ESTABLECIMIENTO
EMISOR
CUERPO DE AGUA
FUENTE
USOS DIVERSOS
RECEPTOR
NORMADO
ESPECÍFICOS
SEGÚN
ACTIVIDAD
CRITERIOS DE
CALIDAD
NORMAS PRIMARIAS DE
CALIDAD AMBIENTAL
AGUAS SUPERFICIALES
MARINAS
RECREACIÓN
CONTINENTALES
RECREACIÓN
RIEGO
NORMAS SECUNDARIAS
DE CALIDAD AMBIENTAL
AGUAS CONTINENTALES
NORMA UNIFORME
APLICADA A CUENCAS
ESPECÍFICAS
REGIÓN DEFINE USOS POR
TRAMO EN CADA CUENCA
ESTUDIO DE CUENCAS
NORMAS EMISIÓN DESCARGA
A CUERPOS DE AGUA
SUPERFICIAL
RIOS – LAGOS - MAR
NORMAS EMISIÓN DESCARGA
A AGUAS
SUBTERRÁNEAS
GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO ESTRUCTURA REGULATORIA SITUACIÓN AL 2003

## Slide 20
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B
gr/d
gr/d
gr/d
gr/d
gr/d
gr/d
gr/d
gr/d
gr/d
gr/d
gr/d
gr/d
gr/d
gr/d
gr/d
gr/d
gr/d
gr/d
gr/d
gr/d
--
--
3.520
--
960
160
4.000
0.8
0.16
3.2
16
1.6
0.8
80
0.02
1.6
800
3.2
4.800
48
16
0.8
--
160
---
ºC
mg/l
ml/l, 1 hora
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mm
mg/l
NMP/100 ml
6 – 8
20
220
6
60
10
250
0.05
0.01
0.2
1
0.1
0.05
5
0.01
0.1
50
0.2
300
3
1
0.05
5
10
107
PH**
Temperatura**
Sólidos Suspendidos
Sólidos Sedimentables**
Aceites y Grasas
Hidrocarburos
DBO
Arsénico
Cadmio
Cianuro
Cobre
Cromo Total
Cromo Hexavalente
Fósforo Total
Mercurio
Níquel
Nitrógeno Kjeldahl
Plomo
Sulfatos disueltos
Sulfuros
Zinc
Fenoles
Poder Espumógeno**
SAAM
Coliformes fecales**
Unidad
Carga Contaminante diaria equivalente a 100 habitantes*
Unidad
Valor Característico
Parámetro
*) Se consideró una dotación de agua potable de 200 L/hab/día y un coeficiente de recuperación de 0,8.
**) Expresados en valor absoluto y no en términos de carga.
Fuente: Norma para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas superficiales
ESTABLECIMIENTO EMISOR

## Slide 21
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B
CONTAMINATES | LIMITE MÁXIMO PERMITIDO | UNIDAD
Mercurio | 0,001 | mg/L
Molibdeno | 1 | mg/L
Niquel | 0,2 | mg/L
Nitrógeno Total Kjeldahl | 50 | mg/L
Pentaclorofenol | 0,009 | mg/L
pH | 6 – 8,5 | 
Plomo | 0,05 | mg/L
Poder Espumógeno | 7 | mg/L
Selenio | 0,01 | NMP/ml
Selenio | 80 | mg/L
Sólidos Suspendidos Totales | 1000 | mg/L
Sulfatos | 1 | mg/L
Temperatura | 35 | ºC
Tetracloroeteno | 0,04 | mg/L
Tolueno | 0,7 | mg/L
Triclorometano | 0,2 | mg/L
Xileno | 0,5 | mg/L
ZInc | 3 | mg/L
LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS LÍQUIDOS A CUERPOS DE AGUAS FLUVIALES

## Slide 22
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B
CONTAMINATES | LIMITE MÁXIMO PERMITIDO | UNIDAD
Aceites y Grasas | 20 | mg/L
Aluminio | 5 | mg/L
Arsénico | 0,5 | mg/L
Boro | 0,75 | mg/L
Cadnio | 0,01 | mg/L
Cianuro | 0,2 | mg/L
Cloruros | 400 | mg/L
Cobre Total | 1 | mg/L
Coliformes Fecales o Termotolerantes | 1000 | NMP/ml
Indice de Fenol | 0,5 | mg/L
Cromo Hexavalente | 0,005 | mg/L
DBO5 | 35 | mg O2/L
Fósforo | 10 | mg/L
Fluoruro | 1,5 | mg/L
Hidrocarburos Fijos | 10 | mg/L
Hierro Disuelto | 5 | mg/L
Manganeso | 0,3 | mg/L
LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS LÍQUIDOS A CUERPOS DE AGUAS FLUVIALES

## Slide 23: Actividades o Proyectos Suceptibles de Causar Impacto Ambiental que Deberan Someterse al SEIA
Acueductos, embalses o tranques, alteraciones a cursos o masas de agua
Lineas de transmision eléctrica de alto voltaje
Centrales generadoras de energía mayor a 3MV
Reactores y establecimientos nucleares
Aeropuertos, terminales buses, camiones, ferrocarriles, estaciones de servicio, autopistas y caminos públicos que afectan áreas protegidas
Puertos, vías navegación, astilleros
CI41B

## Slide 24: Actividades o Proyectos... (Cont.)
Proyectos desarrollo urbano o turístico en zonas no comprendidas en planes. Ej: conjunto habitacional mayor a 80 viviendas en área rural y 160 en área con limite urbano
Planes de desarrollo urbano
Proyectos desarrollo minero (petroleo, gas, áridos)
Instalaciones fabriles
Agroindustrias, mataderos, establos
CI41B

## Slide 25: Actividades o Proyectos... (Cont.)
Proyectos explotación forestal
Proyectos explotación intensiva o cultivos de recursos hidrobiológicos
Producción almacenamiento y transporte de sustancias tóxicas
Proyectos de saneamiento ambiental
Ejecución de obras o actividades en parques nacionales y otros
Aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o rurales con población próxima
CI41B

## Slide 26
dicontre@ing.uchile.cl
CI41B