CapÍtulo 5
evaluación de impacto ambiental

# EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

La Evaluación de Impacto Ambiental tiene como objetivo identificar, analizar y valorizar los impactos ambientales, asociados a los diferentes componentes ambientales estudiados, que pueda generar el Proyecto en cualquiera  de sus etapas sobre su área de influencia, considerando para ello la Descripción del Proyecto y la información generada en la Línea de Base Ambiental.

Con respecto al impacto del proyecto sobre el componente ambiental Recursos Naturales (vegetación, flora y fauna) en el área a intervenir, se puede señalar lo siguiente:

- La reducida extensión del Proyecto (aproximadamente 2.500 m2).

- Que el Proyecto se localizará dentro de un recinto industrial (Planta de Filtros Salar del Carmen).

- Que el área de influencia del Proyecto, tanto directa como indirecta presentan un alto grado de intervención antrópica.

- Que el área a intervenir no presenta presencia de vegetación ni de fauna, limitándose aquélla a una escasa representación en sectores vecinos, siempre asociada a actividad humana, y sin presencia de especies con problemas de conservación.

Se puede concluir que la construcción de las celdas para el depósito de lodos no provocará impactos sobre la vegetación, flora y fauna en el área en que se proyecta su construcción.

Por otra parte, el único poblado existente en las cercanías del área de estudio corresponde a un poblado distante 12 km al este del área urbana central de la comuna de Antofagasta,  y que cuenta con una población que alcanza a 121 habitantes (Catastro, 2002), principalmente dedicada a la agricultura de subsistencia con cultivos de hortalizas.  Este poblado ocupa un suelo que ha sido definido para uso industrial, lo que hace incompatible la actividad agrícola que se desarrolla en el lugar.  Lo anterior se basa en la revisión del Plan Regulador Comunal vigente.  Finalmente, se puede agregar que el Proyecto por su parte, no desarrollará obras y actividades en esta área de las Quintas del Km 12, por lo cual se prevé que no existirán impactos y/o efectos negativos sobre la población residente.

Sobre la base de lo antes expuesto, no se identificó ningún componente ambiental que pudiese ser afectado por el Proyecto tanto en la etapa de construcción, operación y cierre del mismo, y por lo tanto, se puede concluir que el Proyecto “Disposición Final de Residuos Provenientes del Proceso de Potabilización del Agua” no generará impactos en ninguna de sus etapas, razón por la cual en el presente Estudio no se realizará dicha evaluación.