## Slide 1: Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I El-57-C
Alberto Botteselle Doggenweiler
Semestre Primavera 2005
07/31/26/32-28-20-18-10-6

## Slide 2: Informaciones Generales
Información del Profesor
Nombre : Alberto Botteselle Doggenweiler
Empresa en que trabaja : Metro S.A. y Transub S.A.
Cargo que desempeña : Gerente de Ingeniería de Metro S.A. y
Gerente General Interino de Transub S.A.
Dirección oficina : Alameda 1414
Teléfono : 250.3510 - 250.3511 - 250.3512
Teléfono celular : 0.9874.6514
Correo electrónico : abotteselle@metro-chile.Cl
Dirección casa : Interior del Monje 10711 - Los Trapenses
        Lo Barnechea
Teléfono casa : 2424.656
Información del Curso
Horario de clases : lunes y jueves de 14:00 a 16:00
Sala de clases : 015E
32-24-14-6

## Slide 3: Objetivos del Curso
Conocer una nueva área de la ingeniería eléctrica en la cual puedan desempeñarse laboralmente.
Relacionarse con proveedores a través de conocer los materiales utilizados en la construcción de equipos eléctricos.
Aprender a formular especificaciones técnicas.
Desarrollar técnicas de trabajo en equipo.
Hacer un ejercicio del trabajo profesional, como el que deberán realizaran al egresar de la universidad.
32-18-10-6

## Slide 4: Calendario de Actividades
Semana 1 : Presentación del curso + Carta Gantt
Semana 2 : Materiales Eléctrico + Planteamiento del Problema
Semana 3 : Materiales Eléctricos + Consultas
Semana 4 : Documentación + Consultas
Semana 5 : Documentación + Proposición de soluciones
Semana 6 : Calentamiento + Proposición de soluciones
Semana 7 : Introducción al diseño + Acuerdo de la solución
Semana 8 : Especificación Técnica del equipo a diseñar
Semana 9 : Ejemplo de diseño
Semana 10 : Diseño y Cálculo
Semana 11 : diseño y cálculo
Semana 12 : Lista de materiales y plano de construcción
Semana 13 : Compra de los materiales
Semana 14 : Compra de los materiales
Semana 15 : Armado del equipo
Semana Examen : Pruebas de recepción del equipo
32-14-6

## Slide 5: Evaluación de los Alumnos
Conforme a las pautas de la escuela, se coloca nota a:
  Un control:
  Corresponde a la nota del informe de diseño.
  Dos ejercicios:
  Corresponde a la nota de cada una de las dos investigaciones y de las dos disertaciones.
  Un laboratorio
  Corresponde al promedio de la nota del plano que deba dibujarse para construir el equipo y de la nota del listado de materiales que se entrega al Departamento de Ingeniería Eléctrica, para su adquisición.
  Un examen
  Corresponde al resultado de las pruebas de recepción, las que se realizan conforme a norma predefinida y a la especificación técnica elaborada durante el desarrollo del curso.
  32-18-10-6

## Slide 6: Organización del Curso
Trabajo en Grupos
  Se forman grupos de a dos personas. Los grupos se organizan entre ellos, para la búsqueda de informa-ción en terreno, preparación y realización de las disertaciones, diseño, armado y pruebas del equipo.
Horario efectivo de las clases
  Es un Taller en el cual los alumnos se juntan a trabajar entre las 14:00 y 16:00.
  El profesor guía el trabajo y se presenta a atender consultas de los alumnos, en cualquier momento del horario antes indicado. Puede llegar hasta 15 minu-tos antes del término de la sesión de Taller.
Charlas
  El resultado de las investigaciones realizadas en terreno y los datos recopilados en terreno son presentadas por los alumnos mediante charlas asistidas por transparencias o diapositivas en PowerPoint.
32-20-18-10-6

## Slide 7: Materiales Eléctricos
Materiales Utilizados en el Diseño
para la
Construcción de Equipos Eléctricos
32-18-6

## Slide 8: Materiales Eléctricos
Los podemos agrupar en:
Conductores Magnéticos
Conductores Eléctricos
Materiales Aislantes
Ferreterías
32-18-6

## Slide 9: Conductores Magnéticos
Acero Común
Acero Silicoso
Acero Silicoso de Grano Orientado
Ferritas
32-18-6

## Slide 10: Conductores Magnéticos

## Slide 11: Conductores Eléctricos
Son conductores eléctricos todos los metales , tales como:
  Cobre
  Aluminio
  Acero
  Plata
  Oro
  Mercurio
  Carbono
  Platino
32-18-6

## Slide 12: Materiales Aislantes
Hidrocarburos
  Aceite mineral
  PVC
  Polietileno
  Neopreno
  Esmalte
Minerales
  Sílice - Vidrio
  Lana de Vidrio
  Cuarzo
  Feldespato - Caolín (lozas)
32-18-6
Vegetales
  Celulosa - papel y cartón Presspan
  Goma
  Lino
  Algodón
Química moderna
  Siliconas
  (Piranoles - Askareles)

## Slide 13: Ferreterías
Acero
Bronce
Madera
Cartón
PVC
Polietileno
32-18-6

## Slide 14: Trabajo de Terreno
Investigar
  Origen del material
  Propiedades del material
  Proceso de producción
  Proceso de venta
  Catálogos
  Estructura del proveedor
Informe de pocas páginas
32-24-18-6
Disertar
  Charla 15 minutos
  Ensayarla
  Materias primas y/o productos
  Proceso de producción
  Forma de venta y precios
  Datos fundamentales para el diseño

## Slide 15: Información y Documentación
Utilizada en el Diseño
Y
Especificación
de
Equipos Eléctricos
/32-20-10-6

## Slide 16: Información y Documentación
Normas
Especificaciones Técnicas
Libros de Diseño
Memorias
Publicaciones
Internet
32-24-16-6

## Slide 17: Normas
Una norma es siempre una recomendación.
Algunas son de aplicación obligatoria, si la ley lo exige o en caso de ausencia de otra información.
Se transforman en una obligación, al ser incorporadas en un contrato.
Representan un resumen de la experiencia acumulada en los años, en un determinado tema.
Se clasifican en:
  Internacional
    CEI- IEC
  Nacional
    Nch
    Nf
    Din
  Asociación de fabricantes
    Nema
32-16-6

## Slide 18: Especificaciones Técnicas
Las “Especificaciones Técnicas” son documentos, emitidos por el cliente, que indica las necesidades funcionales, la calidad, la cantidad y los tipos de materiales con los cuales se debe construir el equipo requerido, por dicho cliente.
Es un documento que expresa los deseos de quien compra y es distinto a un catálogo, ya que este último informa de las cualidades de un producto, desde la perspectiva del fabricante.
Índice de una Especificación Técnica:
    Alcance de la Especificación Técnica.
    Definición de las capacidades nominales.
    Normas aplicables.
    Condiciones de satisfacción, normalmente expresada por medio de las pruebas de recepción.
    Cantidades a adquirir.
    Plazos de entrega.
    Condiciones administrativas
    Formas de pago
32-16-6

## Slide 19: Especificaciones Técnicas
Como ejemplo tenemos, que en la vida real, toda las acciones que realizamos tienen su inicio en una especificación técnica, muchas veces presente solo en nuestra imaginación, aunque la acción finalmente la realicemos en base a un acto emocional:
    Compra de un electrodoméstico.
    Compra de una casa.
    Buscar y luego elegir una pareja.
En las empresas, cualquiera sea su tamaño, los bienes y servicios se contratan en base a una Especificación Técnica, ya sea que esta se llame Especificación Técnica, Solicitud de Compra, Alcance de los Servicios, Contrato, etc. La decisión final, de que comprar o contratar, siempre tiene un elemento emocional, pero disponer de una Especificación Técnica acota el ámbito emocional, pero no lo suprime.
Finalmente, creo sinceramente, que Uds. desarrollarán su vida definiendo sus relaciones comerciales, familiares y personales en base a Especificaciones Técnicas, ya sean estas escritas o verbales. En este último caso se cae en lo que denominan “Rayado de Cancha”. No sería raro que parte importante de los ingreso que Uds. perciban será por entregar a sus clientes o jefes, Especificaciones Técnicas para contratar nuevos proyectos, obras y servicios o para solucionar problemas del momentos.
32-16-6

## Slide 20: Libros de Diseño
Los “Libros de Diseño” son documentos en los cuales podemos encontrar:
  Ecuaciones básicas.
  Tablas con parámetros.
  Procedimientos de cálculo, con el detalle y secuencia de ecuaciones a utilizar.
  Ejemplos de aplicación.
  Secretos de los diseñadores.
32-16-6

## Slide 21: Publicaciones y Revistas
La “ publicaciones y revistas “ son documentos en los cuales encontramos la información mas reciente relativa a:
  Nuevos materiales descubiertos.
  Nuevos métodos de cálculos.
  Descubrimientos.
  Resultados de pruebas realizadas.
Se agrupan en:
  Memorias.
  Revistas especializadas.
    Proceedings.
    Transactions.
  Abstracts.
Internet.
32-16-6

## Slide 22: Trabajo de Terreno
Normas
  Visitar INN.
  Estudiar una norma sobre transformadores de corriente.
  Disertar:
    Donde buscar una norma.
    Clasificación de una norma.
    Contenido de una norma.
    Pruebas de recepción.
Publicaciones
  Investigar la utilización del abstract.
  Ubicar una artículo publicado utilizando el abstract.
  Disertar:
    Enseñar a utilizar el abstract con un ejemplo.
Internet
  Investigar la utilización de internet.
  Disertar:
    Enseñar a utilizar internet.
32-16-6
Especificaciones Técnicas
  Ubicar una Especificación Técnica de un transformador de corriente.
  Estudiar la Especificación Técnica.
  Disertar:
    Contenido de una Especificación Técnica.
Libros diseño
  Hacer lista con libros de diseño disponibles en la biblioteca.
  Disertar:
    Donde buscar libros de diseño.
    Clasificación de los libros y forma de buscar un libro.
    Entregar listado de libros de diseño disponibles en el departamento.

## Slide 23: Estructura y Contenidos Básicos de un Diseño
32-06

## Slide 24: Organización de un Diseño
Diseño del Núcleo
P,  sección núcleo = s fe
Cálculo de la Sección de los Conductores
P, V, i , densidad de corriente 
Sección conductores = s cu
32-18-18-10-06

## Slide 25: Organización de un Diseño
Diseño de la Bobina
V, Volt/vuelta n1, n2 se diseña la bobina
Diseño Mecánico
Cálculo de volúmenes, pesos y diseño de ferreterías
32-18-18-10-06

## Slide 26: Organización de un Diseño
Cálculo de los Parámetros
R, l, c, x
Cálculo del Calentamiento
Cálculo de pérdidas y temperatura final
32-18-18-10-06

## Slide 27: Organización de un Diseño
Cálculo de Cortocircuito
Modificar los Parámetros del Diseño
32-18-10-06

## Slide 28: Organización de un Diseño
Diseño Cálculo de la Diseño
del Sección de los de la
Núcleo Conductores Bobina
Modificar
los Diseño
Parámetros Mecánico
del Diseño
Cálculo Cálculo Cálculo
de del de los
Cortocircuito Calentamiento Parámetros
32-14-10-06

## Slide 29
Calentamiento
en
Equipos Eléctricos

## Slide 30: Calentamiento
Fuentes de calor.
Ecuaciones del calentamiento.
Aplicación de las ecuaciones de calor.
Aplicación de las ecuaciones de calor a los equipos.
Modelo simplificado.

## Slide 31: Fuentes De Calor
Pérdidas en el Fierro
- Pérdidas de Histéresis
- PH = kh *  1,6 * F ( W )
- Pérdidas de Foucault
- PF = kf * (  * F * t )2 ( W )
Pérdidas en el Cobre
- Pérdidas joule
  - Pcu = I 2 * r ( W )
PH = Pérdidas de Histéresis
Kh = Constante de Histéresis
PF = Pérdidas de Foucault
Kf = Constante de Foucault
PCU = Pérdidas de Joule
Pérdidas Adicionales
  Fricción
    Rodamientos
    Escobillas
    Bujes
  Corrientes de fugas en aislantes
  Campos magnéticos de fuga en embaces de acero y en dieléctricos
- Pa =10 % * PH + PF )
Densidad de Flujo ( gauss)
I = Corriente
F = Frecuencia (Hz)
R = Resistencia
T = Espesor de la lámina de
Acero

## Slide 32: Ecuaciones del Calentamiento

## Slide 33: Aplicación de las Ecuaciones de Calor
Diseño equipos.
Diseño de aislaciones en varias capas.
Cálculo de secuencias de operación:
  Soldadoras
  Electrodomésticos
Considerar variaciones ambientales:
  Altura
  Temperaturas
Estudios especiales : ejemplo caso Chilectra.

## Slide 34: Aplicación de las Ecuaciones de Calor en los Equipos

## Slide 35: Modelo Simplificado
T = w
C * s
W = Energía disipada ( Watt )
T = Incremento de temperatura ( grados Célcius )
S = Superficie de disipación ( cm 2 )
C = Coeficiente de disipación ( Watt /(grados Célcius * cm 2 ) )

## Slide 36: Contrato
32-18-10-6