EL 67J Fenómenos Dinámicos en Redes Eléctricas

10 U.D.

REQUISITOS: 	EL 57A Sistemas Eléctricos de Potencia 	DH: (4-2-4)

CARACTER:	Electivo de especialidad de la Carrera de Ingeniería Civil Electricista.

OBJETIVOS:

Generales:

- Aplicar métodos generales para la solución dinámica de sistemas eléctricos sometidos a perturbaciones de pequeña y gran amplitud.

- Analizar modelos dinámicos básicos de elementos de redes de potencia que se utilizan en el análisis y la simulación temporal de los sistemas.

### Específicos:

- Comprender y aplicar los teoremas fundamentales de análisis de estabilidad en redes eléctricas.

- Comprender conceptos, propiedades y caracterización  dinámica de redes de potencia.

- Establecer modelos dinámicos para análisis temporal y estacionario de sistemas de potencia.

- Comprender y aplicar métodos de análisis de pequeña perturbación en sistemas multimáquina. Particularmente, las oscilaciones de potencia.

- Conocer y aplicar el método de simulación temporal para  obtener  la  respuesta  de  una red de potencia frente a una perturbación de voltaje o salida intempestiva de un equipo.

- Obtener la solución cualitativa de los sistemas dinámicos mediante la teoría de bifurcaciones.

- Caracterizar el tipo de inestabilidad de un sistema mediante el estudio de la trayectoria en el plano de fase.

- Conocer y analizar el fenómeno de colapso de tensión.

CONTENIDOS:	Horas de Clases

1.	Introducción	4,0

1.1.	Problemas dinámicos relevantes en sistemas eléctricos

  - Evolución histórica de metodologías de análisis dinámico

  - Aplicaciones en sistemas nacionales

- Modelamiento dinámico de elementos de un sistema de potencia	12,0

  - Descripción y modelamiento de consumos eléctricos

  - Descripción y modelamiento de redes de potencia (líneas, transformadores)

  - Descripción y modelamiento de generadores

  - Descripción y modelamiento de sistemas de excitación

  - Descripción y modelamiento de control de potencia-frecuencia

  - Descripción y modelamiento de Facts

3. Estabilidad de Sistemas                                                                             16,0

  - Concepto de estabilidad de Lyapunov en Sistemas Eléctricos.

  - Conceptos básicos de teoría de Sistemas dinámicos

  - Introducción a Teoría de Bifurcaciones.

  - Clasificación de tipos de inestabilidad

  - Caracterización dinámica de sistemas de potencia

4. Estabilidad Transitoria                                                                             6,0

  - Descripción básica del fenómeno

  - Metodologías de análisis y simulación

  - Desarrollo de estudio de caso

5. Oscilaciones de Potencia                                                                             6,0

  - Descripción básica del fenómeno

  - Metodologías de análisis y simulación

  - Desarrollo de estudio de caso

6. Estabilidad de Voltaje                                                                                 8,0

  - Descripción básica del fenómeno

  - Metodologías de análisis y simulación

  - Desarrollo de estudio de caso

7. Control de Frecuencia-potencia                                                             8,0

  - Descripción básica del fenómeno

  - Metodologías de análisis y simulación

  - Desarrollo de estudio de caso

ACTIVIDADES:

Clases expositivas por parte del Profesor, trabajos de aplicación, disertaciones por parte de los alumnos, algunas sesiones demostrativas de laboratorio y tareas.

EVALUACION:

Se realizan 3 controles y 3 tareas (algunas computacionales), además de los exámenes correspondientes.

BIBLIOGRAFIA:

- Anderson, P.M. an Fouad, A.A., Power System Control and Stability, IEEE Press, 1994.

- Gross, G., Power System Analysis, John Wiley & Sons, 1979.

- Guckenheimer, J. And Holmes, P., Nonlinear Oscillations, Dinamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields, Springer-Verlag, 1990.

- Kundur, P., Power System Stability and Control, Electric Power System Research, 1994.

- Van Cutsem, T. And Vournas, C., Voltage Stability of Electric Power Systems, Kluwer Academic Publishers, 1998.

- Weedy, B. M., Electric Power Systems, Jhon Wiley & Sons, 1974.

- Wood, B, and Wollemberg, Power Generation, Operation and Control, Jhon Wiley & Sons, 1984.

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Introducción, Modelamiento dinámico de elementos de un sistema de potencia, Estabilidad de Sistemas, Estabilidad Transitoria, Oscilaciones de Potencia, Estabilidad de Voltaje, Control de Frecuencia-potencia.