# Tarea 1 IQ46B Operaciones de Transferencia I

Fecha de Entrega: 17 de agosto de 2005

Problema 1:

- Determine cúal es el requerimiento energético de su hogar (en Watts) necesarios para mantener su casa a 25°C en un día invernal, donde la temperatura exterior es de 2°C.

- Calcule en forma separada el calor perdido por los vidrios y paredes. Indique el porcentaje del calor total perdido en cada caso.

- Calcule en cada caso, la temperatura de las superficies interior y exterior. Explique el hecho de por qué son tan distintas.

- Determinar el ahorro de energía si instala en su hogar ventanas de doble vidrio (con una capa de aire estanco de 5 mm de espesor entre los vidrios).

Indicaciones:

- Para los cálculos se debe determinar la forma en que la casa está conformada. Para ello muestre el dibujo del sistema a trabajar, asumiendo que toda la casa se encuentra a la misma temperatura y que la pérdida de calor en el suelo es despreciable y entre las paredes de las habitaciones de la casa.

- Cualquier hipótesis adicional debe ser explicitada en el desarrollo de la tarea, de modo de entender el procedimiento.

- El objetivo de esta tarea es la de aterrizar los conceptos adquiridos en las clases de transferencia de calor y para darse cuenta de dónde se puede mejorar el aislamiento de la casa.

- Para los coeficientes de transferencia (tanto de convección como de conducción), tomen valores utilizados en literatura, indicando la fuente de donde fueron obtenidos.

Cualquier consulta mandar un mail a aroque@ing.uchile.cl