## Hoja1
Balance Térmico de la Central
| masa vapor (tiempo) | 18,5 kg en 10 min 50 seg
Caldera | consumo combustible (tiempo) | 1 Lt en 5 min 7 seg
| presion | 8 bar
| consumo combustible (tiempo) | 250 ml 2 min 47 seg
Sobrecalentador | temp entrada vapor | 187,7 ºC
| temp salida vapor | 309,9 ºC
| corriente | 6,7 A
| voltaje | 85 V
Turbina | presion entrada vapor | 6,2 bar
| presion salida vapor | 0,4 bar
| velocidad | 1500 RPM
| masa y brazo de torque | 635 gr, 57 cm
| masa calorimetro + agua | 14,6 gr
Calorímetro | masa calorimetro + agua + vapor | 15,1 kg
| Ti | 15,4 ºC
| Tf | 76,4 ºC
Tratamiento de Agua
Agua de la caldera filtrada
200ppm CL¯ (ión cloro)
Determinación OH = 0, no tiene
Determinación de sulfito = hay sulfito (se puso rojo)
Determinación defosfato = 30 - 40 ppm
Ph = 8
Determinación de Hidrozina = 1ppm