## Slide 1: Generación Solar Avance Nº 2
Centrales Térmicas de Potencia
Profesor: Carlos Córdova
Sergio Botto
Leonardo Alcayaga

## Slide 2: Tipos de tecnologías
Generación de electricidad mediante la transformación de la energía térmica del sol.
Generación de electricidad a partir de medios que no utilizan la energía térmica del sol.

## Slide 3: Generación Térmica
Concentrador Cilindro Parabólico (CCP).
Torres de poder.
Platos concentradores parabólicos.

## Slide 4
 | CCP | Torre | Disco Stirling
Flujo de Rad. Sobre absorvente [KW/m^2] | 40-60 | 300-1000 | >3000
Temp. Op. [ºC] | 100-450 | 400-700 | 650-800
Fluido de Trabajo | Agua desmineralizada o Etilen Glicol T<200 [ºC] | Sodio líquido | Helio (Panel de tubos)
 | Aceites Sintéticos 200<T<450 [ºC] | vapor sat. O sobrecalentado | Hidrógeno (Panel de tubos)
 |  | Sales de nitrato fundidas | Aire (Panel de tubos)
 |  | Aire | Metal Líquido (sodio)==> tubo de calor

## Slide 6: Concentrador Cilindro Parabólico (CCP).

## Slide 10: Torres de poder.

## Slide 13
El receptor se diseña de cavidad para minimizar las pérdidas por radiación y convección y homogeneizar el flujo radiante incidente
Los paneles del receptor serán de tubos convenientemente fijados para permitir dilataciones y deformaciones

## Slide 15: Platos concentradores parabólicos.

## Slide 16: Ciclo y Monito Explicativo

## Slide 17
External Dimensions | 
Length | 1280 mm
Depth | 700 mm
Height | 980 mm
Weight | 460 kg
Performance temperature at heatinginlet 50°C | 
Electrical power | 2-9,5 kW
Thermal power | 8 - 26 kW
Electric efficiency | 22- 24 %
Total efficiency | > 90 %
Engine Data | 
Type | SOLO Stirling 161
Design | V 2- Stirling, (a- Typ)
Cylinder capacity | 160 ccm
Operating gas | Helium
Max. medium operating pressure | 150 bar
Nominal engine speed | 1500 rpm
Burner and Combustion Chamber | 
Burner performance, min. — max | 16- 40 kW
Fuel | Natural gas, liquid gas
Gas equipment type | B 23
Gas line pressure | 50 +15/ -5 mbar
Exhaust back pressure, partial — full load | max. 2 mbar

## Slide 18
Exhaust gas temperature, max. | 85 °C
Volume of exhaust gas flow | 40- 100 kg/ h
System | flameless oxidation
Flame control system start / operation | ionization / temperature
Emission of nitrogen monoxide | 80- 120 mg/m3
Emission of carbon monoxide | 40- 60 mg/m3
Cooling System | 
Volume of cooling fluid, internal | 4,12 l
Anti-freeze additive if required | 0 °C
 | 10%
 | - 10 °C
 | -30%
 | - 20 °C
 | -40%
Plate heat exchanger, stainless steel, copper soldered | GEA M 18-40-GG
Cooling water flow via external pump | 0,5- 2 m3/ h
Cooling water pressure, external, max. | 3 bar
Maximum exit temperature, outer circuit | 65 °C
Mains network connection | 
Voltage | 400 V
Frequency | 50 Hz
Phases | 3
Starting current | 25 A
Operating current | 15,5 A

## Slide 22: Funcionamiento SOLO STIRLING 161

## Slide 23: Evolución del costo de la electricidad para las tres tecnologías

## Slide 24: Energía Solar en Chile
Potencial
Zona norte con uno de los niveles de radiación más altos del mundo
Región | Radiación Solar (Kcal/(m2/día))
I | 4.554
II | 4.828
III | 4.346
IV | 4.258
V | 3.520
VI | 3.676
VII | 3.672
VIII | 3.475
IX | 3.076
X | 2.626
XI | 2.603
XII | 2.107
RM | 3.570
Antártica | 1.563

## Slide 25: Conclusiones
Las tecnologías de CCP y de Receptor Central se encuentran ya suficientemente maduras para la realización de los primeros proyectos comerciales en tamaños de 10-50 MW.
Es prioritario clarificar su situación legislativa. La aceptación de ciertos porcentajes de hibridación facilitaría una más rápida introducción en el mercado.
El estado tecnológico actual permite asegurar que para tamaños en el entorno de 30-50 MW se pueden alcanzar en punto de diseño el 21-23% de rendimiento en la conversión solar-electricidad, con proyecciones de costes de producción a corto plazo de 0,08 €/kWh y de 0,04 €/kWh a medio plazo.