CI 66B SEMINARIO : HIDROLOGIA URBANA

9 U.D.

REQUISITOS: CI41C	DH: (3.0-2.0-4.0)

CARACTER:   Electivo de la mención Hidráulica Sanitaria Ambiental

OBJETIVOS

Presentar los conceptos y elementos que permitan mejorar la gestión y el dimensionamiento del control del impacto de la urbanización en una cuenca hidrográfica.

CONTENIDOS:								                     CLASES

1.	Inundaciones Urbanas	1,0

Crecidas Urbanas; Causas, Impactos y Control; Impactos Ambientales; Cuantificación.

2.	Precipitaciones Máximas	2,0

Tipos de Precipitación; Precipitación Máxima Puntual; Distribución Temporal y Espacial; Selección del período de Retorno. Índice de Severidad.

3.	Cuantificación del Escurrimiento Urbano	5,0

Fórmula Racional; Métodos Basados en Teoría Hidrograma Unitario; Modelos Computacionales

- Obras de drenaje	8,0

Redes Primaras; Estructuras de Drenaje; Criterios de Diseño; Diseño Hidráulico

- Control de Inundaciones	8,0

Conceptos básicos; Impacto de la urbanización; Medidas de Control del Escurrimiento: Locales, Globales

- Calidad de las Aguas Superficiales en Áreas Urbanas				       6,0

Fuentes Generadoras de Carga Difusa; Impactos sobre Calidad de Agua del Medio Receptor; Modelos de Simulación; Métodos de Control de Cargas Difusas

------

TOTAL	30

B I B L I O G R A F I A

- Tucci C., Porto R. Y M. De Barros “Drenagem Urbano” Editora da Universidade, Universidade  Federal do Rio Grande do Sul, 1995

- Tucci C. Y Marques D. “Avaliaçao e Controle da Drenagem Ubana” Editora da Universidade, Universidade  Federal do Rio Grande do Sul, 2000

- Técnicas Alternativas para soluciones de aguas lluvias en sectores urbanos. Guía de Diseño”1996 Ministerio de la Vivienda y Urbanismo