PROBLEMA 1. Máquinas sincrónicas no conectadas a la red (por tanto, ni el voltaje ni la velocidad es fijada por la red)

Para alimentar un consumo alterno trifásico a partir de una batería de 36 Volts se decide comprar un motor de corriente continua y un generador de alterna, los que se acoplan como se indica en la figura. La máquina sincrónica es de 4 polos. Las figuras adjuntas muestran las características de funcionamiento de ambas máquinas a una velocidad constante igual a 1500 rpm. La reactancia sincrónica de la máquina de alterna es de 500 Ohms medidos a 50 Hz. Se conecta el consumo trifásico de la figura, en estrella, el que es equivalente a tres resistencias de 500 Ohms cada una. Para conectar el consumo se utiliza un transformador trifásico delta-estrella, construido en base a tres transformadores monofásicos idénticos de razón 220 (primario lado del generador):380(secundario lado de la carga). La reactancia de fuga de cada transformador es igual a 5 ohms medidos a 50 Hz.

a) Calcular la potencia activa en la carga y la reactiva en la reactancia del generador.

b) Calcular la corriente por la batería y la potencia que sale de ella.

Solución.

EDC=GDC*IfDC*wmecDC

EDC36; GDC=0,153; IfDC=36/22=1,64.

wmecDC143,47

wmecAC143,47*15/20=107,60         wsAC=p/2*107,6=215,2

EAC=GAC*IfAC*wmecAC; GAC=1,4; IfAC=1,5         EAC=225,96

XS=500*215,2/(2**50)=342,5

Xtraf=1/3*5*215,2/(2**50)=1,14

RAC=1/3*500*3802/2202=497,2

PAC=3*RAC*EAC2*1/(RAC2+(XS+Xtraf)2)=208,48

TORAC* wmecAC=208,48         TORAC=1,94

TORDC= TORAC* wmecAC/ wmecDC=1,453=GDC*IfDC*IADC

IADC=1,453/(0,153*1,64)=5,79

EDC=VBAT-RADC*IADC=36-0,1*5,79=35,42

wmecDC=EDC/(GDC*IfDC)=35,42/(0,153*1,64)=141,2  !!! Antes 143,47  !!!

La aproximación de wmec es buena.

Q=3*XTRAF*EAC2/((RAC2+(XS+Xtraf)2)

IBAT=IfDC+IADC+IfAC=1,64+5,79+1,5=8,93

PBAT=36*8,93=321,52	   PFDC=362/22=58,9

- PFAC=362/24=54,0

- PAC=208,5

- PBAT=PFDC+PFAC+PAC = 321,4   Bien!!!!!