# Examen Recuperativo

Mercados Energéticos Internacionales

EM735 / Primavera 2005

15 de Marzo de 2006

Universidad de Chile

### Departamento de Ingeniería Eléctrica

Profesores: Rodrigo Palma B., Oscar Moya, Mario Peralta, Cristián Muñoz.

Nota: Se permite el uso de apuntes

Problema 1.  En el tema SS.CC. responda las siguientes preguntas.

a)	Explique el error de área en un sistema eléctrico de 3 áreas, cada una con tres centrales eléctricas, con interconexiones entre A1 y  A2 y entre A2 y A3. Describa la forma en que influyen en el monto de dicho error los servicios asignados de reserva en giro rápida, de AGC y de soporte reactivo.

b)	Hay 3 centrales generadoras que ofrecen los siguientes servicios complementarios a los valores indicados:

| CEN-TRAL | RES. GIRO DE 10’ | RES.GIRO DE 30’ | AGC | P.REACTIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MW $/MW | MW $/MW | MW $/MW | MVAR $/MVAR |
| C1 | 10 5 | 14 7 | 9 6 | 15 10 |
| C2 | 12 6 | 10 7 | 8 5 | 18 12 |
| C3 | 14 8 | 20 6 | 6 7 | 9 11 |

El operador del sistema ha solicitado los siguientes montos:

RG10’ = 13 MW

RG30’= 12 MW

AGC = 10  MW

MVAR= 22

Obtenga la asignación por cada central y el precio de corte de cada servicio.

#### Problema 2. Argumente en forma breve y crítica las siguientes aseveraciones:

- En un proceso de contratación y/o negociación de energía, influyen siempre todos estos elementos: precio de las potencias, precio de la energía, modalidades horarias extras en los precios, sistema de medición acorde a los precios y modalidades de facturación, costo total de transporte al punto de entrega y propiedad de las inversiones de acceso y bajada.

- Si  todas las condiciones son ideales en un mercado eléctrico los contratos libres deberían ser a precios parecidos o iguales al costo marginal de largo plazo que hace a tal sistema operar eficientemente remunerado.

- Señale cuatro elementos o diagnósticos que impiden calificar un sector eléctrico como un mercado eficiente o con insuficiente grado de competencia.

Problema 3. El ingreso tarifario (IT) asociado a los sistemas de transmisión puede entenderse como una consecuencia natural de aplicar un sistema de precios marginalista en el sector generación (en el caso de Chile, mercado spot). El análisis para un sistema de dos barras, con un generador y un consumo, permite concluir que el IT puede aproximarse al producto del costo marginal del sistema con las pérdidas óhmicas. Para el sistema mostrado en la figura:

- (3) Deduzca una expresión para el IT y discuta su consistencia con el resultado para el sistema de 2 barras.

- (3) Para un sistema con las características del SIC discuta la validez del modelo propuesto por usted.

### Problema 4. Suponga un mercado eléctrico competitivo basado en una bolsa de energía (Pool voluntario con ofertas libres) y contratos bilaterales físicos. Evalúe el mejor esquema de ofertas desde el punto de vista de una empresa generadora que tiene contratos bilaterales físicos:

### Abastecer contratos bilaterales con las centrales propias más económicas y realizar oferta estratégica con energía excedentaria.

### Realizar oferta de compra inelástica por el monto de los contratos bilaterales y ofertar montos de energía asociados a contratos bilaterales a costo marginal y excedentes haciendo uso de una oferta estratégica.

Problema 5. Justifique brevemente su respuesta a las siguientes preguntas:

      - (1 p) ¿Por qué se dice que el modelo de mercado  colombiano está basado en el modelo inglés?

      - (1.5 p) ¿Cuál diría usted que es la diferencia fundamental entre el modelo de mercado eléctrico seguido por los países del Nord Pool y el modelo chileno?

      - (1.5 p) Explique en qué consiste el mecanismo de expansión del sistema de transmisión en Argentina:

      - (1 p) ¿Si un contrato de suministro de energía, tiene un VPN nulo, ello significa que la empresa no obtiene ningún beneficio tomando el contrato?

      - (1 p) Explique a qué se refiere el concepto de  “mercados sucesivos”.

### Enuncie con claridad todos los supuestos y

### simplificaciones adicionales que considere pertinentes.