# Examen

Mercados Energéticos Internacionales

EM710 / Primavera

3 de diciembre de 2002

Universidad de Chile

### Departamento de Ingeniería Eléctrica

Profesores: Rodrigo Palma B., Mario Peralta, Oscar Moya.

Ayudante: Ricardo Flores

Nota: La nota final corresponde al promedio simple de las notas de cada pregunta.

Tiempo: 3 horas

#### Problema 1

### Marque como Verdadero (V) o Falso (F) las siguientes aseveraciones:

### Un contrato bilateral físico, a pesar de no tener un impacto en el despacho de unidades en el sistema, permite manejar en forma eficiente el riesgo en un mercado competitivo.

### (V) (F)

### En el contexto de uso de energías renovables de generación eléctrica, la CNE establece el criterio de neutralidad tecnológica para su incorporación en sistemas eléctricos interconectados. (V) (F)

### Los clientes libres de un mercado minorista se relacionan comercialmente con un mercado mayorista sólo a través de la empresa de distribución en el área de concesión correspondiente. Con esto se evitan distorsiones en los precios. (V) (F)

### Una bolsa de energía multinodal no permite reflejar el desacoplamiento de precios producto de congestiones en el sistema de transmisión, dado que las ofertas sólo establecen bloques y precios de energía. (V) (F)

#### Problema 2

#### Deduzca de qué forma se relaciona el ingreso tarifario con los costos/precios de un mercado mayorista tarificado a costo marginal. Para ello suponga una red simplificada. Discuta de qué forma influyen las congestiones en el cálculo.

#### Problema 3

#### En qué radican las economías de escala en los sistemas de transmisión. Para ello defina economías de escala en este ámbito y diseñe un proyecto que permita calcular el nivel de economías de escala en el sector eléctrico nacional.

#### Problema 4

Nombre las características propias de una bolsa de energía al ser clasificada como un caso particular de un Pool. Detalle los criterios que dan lugar a la variante utilizada en el sistema español.

#### Problema 5

Si Chilectra, Chilquinta Energía, Emelectric y CGE acordaran realizar una licitación por derechos homogéneos sobre  bloques como los siguientes:

25 GWh a consumirse en horas de punta en la barra 220 de Alto Jahuel, con límite de potencia de 30 MW / día, un total de 100 contratos, 50  de ellos con vencimientos a contar del 1 de Abril de 2004 y hasta el 30 de Septiembre de ese año,  y 50 para 2005 en las mismas condiciones, obteniendo  la oferta de :

Colbún oferta 30 certificados a 28 mills monómicos, posición larga

##### Endesa oferta 60 certificados a 23 mills monómicos, posición larga

AES-Gener oferta 45 certificados a 32 mills monómicos, posición larga

- Estamos en presencia de una compra de futuros o forwards? Justifique.

- Discuta en el caso de un remate en bolsa, como sería la distribución de colocaciones si las cuatro compañías realizan el remate mediante un solo agente y se distribuyen los certificados en partes iguales. ¿cuál sería el precio de la energía en Alto Jahuel si no hubiese más transacciones que éstas?

#### Problema 6

Comente y calcule, siguiendo el razonamiento:

Una distribuidora venderá el año que viene una cantidad de 1000 GWh, a 70 mills/kWh como precio máximo. Al mismo tiempo está obligada a prestar servicio y los costos de compra promedio anuales reconocidos en los precios no deben superar más de 25 mills/kWh  bajo ninguna circunstancia.

- Suponga que las pérdidas son de 5% en las redes de la distribuidora, y suponga que a pesar de tener contratos por 1050 GWh a 22 mills/kWh ( hidráulicos ), no le está permitido utilizar más que el 75% de estos contratos. Calcule el monto de energía que tiene cubierta por los precios y el saldo de energía no contratada, que debe obtener.

- Suponga también que la energía restante podría ser proporcionada por un nuevo generador térmico mediante un contrato nuevo y que la misma situación se producirá todos los años, sin crecimiento (10 años): Calcule el monto y el precio máximo al que podría postular el proyecto de la nueva planta térmica, exprese el flujo por año en Millones de USD.

#### Problema 7

Una planta generadora de 300 MW tiene un costo por hora

Ch = 20+15P+0.015 P2 [US$/hr]

Si el costo marginal medio esperado del sistema es de 26 [US$/MWh] y la unidad estaría despachada un 60% del año. ¿Cuál es el valor mínimo de la oferta por MW de reserva en giro para períodos de 24 horas?

#### Problema 8

Describa todos los elementos de costo que aparecen en una central que deja un porcentaje de potencia para regulación de frecuencia.