## Doble T Flexocompresión
Curso: |  | CI52R
Nombre: |  | Diseño de Estructuras de Acero
Título: |  | Ingrese el Título
Preparado por: |  | Phillipo G. Correa Marchant
Chequeado por: |  | Ricardo Herrera
Fecha: |  | 2007-04-19
1. Datos
1.1 Norma de Diseño
ANSI/AISC 360-05
Tipo de Diseño |  | ASD
1.2 Tipo de Perfil
Soldado
1.3 Material
Calidad del Acero
1.2
A572 Gr. 50 |  |  | 3
Fy = | 3.52 | [Ton/cm2] | Tensión de Fluencia
Fr = | 4.5 | [Ton/cm2] | Tensión de Rotura
E = | 2100 | [Ton/cm2] | Modulo de Elasticidad
G = | 840 | [Ton/cm2] | Modulo de Corte
1.4 Cargas
P = | 0 | [Ton] | Carga de Compresión
Mx = | 178.51 | [Ton·m] | Carga de Flexión Eje Fuerte
Vx = | 96.08 | [Ton] | Carga de Corte Eje Fuerte
My = | 22.77 | [Ton·m] | Carga de Flexión Eje Débil
Vy = | 12.14 | [Ton] | Carga de Corte Eje Débil
1.5 Condiciones Geométricas
Lpx = | 1050 | [cm] | Longitud de Pandeo
Kx = | 1 | [ ] | Condición de Borde
Lpy = | 1050 | [cm] | Longitud de Pandeo
Ky = | 1 | [ ] | Condición de Borde
Lv = | 1050 | [cm] | Longitud de Volcamiento
Kz = | 1 | [ ] | Condición de Borde
Cb = | 1 | [ ] | Factor de Forma del Diagrama de Momento
a = | 1050 | [cm] | Distancia entre Atiesadores
2. Perfil IN
2.1 Datos
H = | 125 | [cm] | Altura del Perfil
B = | 50 | [cm] | Ancho del Perfil
e = | 4 | [cm] | Espesor del Ala del Perfil
t = | 1.4 | [cm] | Espesor del Alma del Perfil
IN125x442.6
IN1250x500x40x14
2.2 Propiedades
A = | 563.8 | [cm2] | Área del Perfil
Ix = | 1651488.1833 | [cm4] | Inercia Eje Fuerte del Perfil
Iy = | 83360.0873 | [cm4] | Inercia Eje Débil del Perfil
rx = | 54.1222 | [cm] | Radio de Giro Eje Fuerte del Perfil
ry = | 12.1595 | [cm] | Radio de Giro Eje Débil del Perfil
Zx = | 28991.15 | [cm3] | Modulo Plástico Eje Fuerte del Perfil
Zy = | 5057.33 | [cm3] | Modulo Plástico Eje Débil del Perfil
Wx = | 26423.8109 | [cm3] | Modulo de Sección Eje Fuerte del Perfil
Wy = | 3334.4035 | [cm3] | Modulo de Sección Eje Débil del Perfil
J = | 2240.3493 | [cm4] | Constante Torsional del Perfil
Cw = | 305118759.6618 | [cm6] | Constante de Alabeo del Perfil
lala = | 6.25 | [ ] | Esbeltez del Ala del Perfil
lalma = | 83.5714 | [ ] | Esbeltez del Alma del Perfil
3. Compresión
3.1 General
Dependiendo del método de diseño se determina el factor a usar según la sección E1.
W = | 1.67 |  | Factor de Seguridad
3.2 Longitud de Esbeltez Efectiva
La longitud de esbeltez efectiva y sus limitaciones se determina según la sección E2.
lx = | 19.4006 | [ ] | Esbeltez Efectiva Eje Fuerte del Perfil
ly = | 86.3521 | [ ] | Esbeltez Efectiva Eje Débil del Perfil
lmax = | 86.3521 | [ ] | Esbeltez Efectiva del Perfil
Para elementos en que su diseño está controlado por compresión, la esbeltez efectiva máxima preferentemente deberá ser 200.
3.3 Limites para la Esbeltez del Ala y el Alma
El límite de la esbeltez del alma se determina según la tabla B4.1
Caso: | 10
lalma max = | 36.3936 | [ ] | Esbeltez Límite del Alma del Perfil
lalma = | 83.5714 | [ ] | Esbeltez del Alma del Perfil
El Alma es Esbelta
El límite de la esbeltez del ala se determina según la tabla B4.1
Caso: | 4
lala max = | 10.3403 | [ ] | Esbeltez Límite del Ala del Perfil
lala = | 6.25 | [ ] | Esbeltez del Ala del Perfil
El Ala es No Esbelta
3.4 Determinación de la Tensión Crítica de Euler
Para el pandeo global la tensión crítica de euler se determina según la formula E3-4
Fe = | 2.7795 | [Ton/cm2]
Para el pandeo lateral torsional la tensión crítica de euler se determina según la formula E4-4
Fe = | 4.3911 | [Ton/cm2]
Por lo tanto la tensión crítica de Euler queda controlada por pandeo global
Fe = | 2.7795 | [Ton/cm2]
3.5 Pandeo Local del Ala
La reducción por pandeo local del ala se determina según la sección E7.1 (b)
lala = | 6.25 | [ ] | Esbeltez del Ala del Perfil
lala 1 = | 10.3403 | [ ] | Límite 1 para la Esbeltez del Ala del Perfil
lala 2 = | 17.934 | [ ] | Límite 2 para la Esbeltez del Ala del Perfil
El factor de reducción por pandeo local del ala se determina según la formula E7-7
Qs = | 1 | [ ]
3.5 Pandeo Local del Alma
La reducción por pandeo local del ala se determina según la sección E7.2 (a)
lalma = | 83.5714 | [ ] | Esbeltez del Ala del Perfil
Fcr = | 2.1921 | [Ton/cm2]
lalma lim = | 46.1172 | [ ] | Límite para la Esbeltez del Ala del Perfil
El factor de reducción por pandeo local del alma se determina según la formula E7-17
Qa = | 0.89005 | [ ]
3.5 Tensión de Compresión Nominal
La tensión de compresión nominal se determina según la sección E7
El Fcr se determina según la formula E7-2
Fcr = | 2.1921 | [Ton/cm2]
La tensión de compresión nominal se determina según la formula E7-1
Pn = | 1235.9206 | [Ton]
3.6 Factor de Utilización
W = | 1.67
Pn = | 1235.9206 | [Ton]
P = | 0 | [Ton]
FU = | 0 | OK!
4. Flexión Eje Fuerte
4.1 General
Dependiendo del método de diseño se determina el factor a usar según la sección F1.(1)
W = | 1.67 |  | Factor de Seguridad
4.2 Clasificación del Perfil según los Limites para la Esbeltez del Ala y el Alma
El límite de la esbeltez del alma se determina según la tabla B4.1
Caso: | 9
lalma 1 = | 91.8388 | [ ] | Esbeltez Límite para Alma Compacta del Perfil
lalma 2 = | 139.2237 | [ ] | Esbeltez Límite para Alma No Compacta del Perfil
lalma = | 83.5714 | [ ] | Esbeltez del Alma del Perfil
El Alma es Compacta
El límite de la esbeltez del ala se determina según la tabla B4.1
Caso: | 2
lala 1 = | 9.2816 | [ ] | Esbeltez Límite para Ala Compacta del Perfil
lala 2 = | 15.3489 | [ ] | Esbeltez Límite para Ala No Compacta del Perfil
lala = | 6.25 | [ ] | Esbeltez del Ala del Perfil
El Ala es Compacta
Por lo tanto la tabla F1.1 indica que la resistencia del perfil se debe determinar según la sección F2
4.3 Fluencia
El momento nominal se determina según la formula F2-1
Mn = | 102048.848 | [Ton·cm]
4.4 Pandeo Lateral Torsional
El momento nominal se determina según la formula F2-2
rts = | 13.8153 | [cm]
Lp = | 522.7181 | [cm]
Lr = | 1421.0766 | [cm]
Lb = | 1050 | [cm]
Mn = | 80366.9716 | [Ton·cm]
4.5 Pandeo Local del Ala Comprimida
No aplica para perfiles con el ala y el alma compactos
Mn = | 102048.848 | [Ton·cm]
4.6 Fluencia del Ala Traccionada
No aplica para perfiles simétricos
4.7 Factor de Utilización
W = | 1.67
Mn = | 803.6697 | [Ton·m]
Mx = | 178.51 | [Ton·m]
FU = | 0.37094 | OK!
5. Flexión Eje Débil
5.1 General
Dependiendo del método de diseño se determina el factor a usar según la sección F1.(1)
W = | 1.67 |  | Factor de Seguridad
La tabla F1.1 indica que la resistencia del perfil se debe determinar según la sección F6
5.2 Fluencia
El momento nominal se determina según la formula F6-1
Mn = | 17801.8016 | [Ton·cm]
5.3 Pandeo Local del Ala
Caso: | 2
lala 1 = | 9.2816 | [ ] | Esbeltez Límite para Ala Compacta del Perfil
lala 2 = | 15.3489 | [ ] | Esbeltez Límite para Ala No Compacta del Perfil
lala = | 6.25 | [ ] | Esbeltez del Ala del Perfil
El Ala es Compacta
El momento nominal se determina según la sección F6.2
Mn = | 17801.8016 | [Ton·cm]
5.4 Factor de Utilización
W = | 1.67
Mn = | 178.018 | [Ton·m]
My = | 22.77 | [Ton·m]
FU = | 0.21361 | OK!
6. Interacción
6.1 Factor de Utilización
El factor de utilización para la interacción se determina según la sección H1.1
FU = | 0 | < 0.2 | Factor de Utilización a Compresión
El factor de utilización para la interacción se determina según la formula H1-1b
FU = | 0.58455 | OK!
7. Corte Eje Fuerte
7.1 General
Dependiendo del método de diseño se determina el factor a usar según la sección G1
W = | 1.67
7.2 Tensión Nominal de Corte
El corte nominal se determina según la sección G2.1 (b)
W = | 1.67
Cv = | 0.64492
Vn = | 238.3636 | [Ton]
7.3 Factor de Utilización
W = | 1.67
Vn = | 238.3636 | [Ton]
Vx = | 96.08 | [Ton]
FU = | 0.67315 | OK!
8. Corte Eje Débil
8.1 General
Dependiendo del método de diseño se determina el factor a usar según la sección G1
W = | 1.67
8.2 Tensión Nominal de Corte
El corte nominal se determina según la sección G7
Aw = | 200 | [cm2]
Kv = | 1.2 | [ ]
lalma 1 = | 29.4321 | [ ] | Límite 1 para Alma del Perfil
lalma 2 = | 36.6564 | [ ] | Límite 2 para Alma del Perfil
lalma = | 83.5714 | [ ] | Esbeltez del Alma del Perfil
Cv = | 0.15478
Vn = | 65.3797 | [Ton]
8.3 Factor de Utilización
W = | 1.67
Vn = | 65.3797 | [Ton]
Vy = | 12.14 | [Ton]
FU = | 0.31009 | OK!
9. Resumen
9.1 Perfil
El perfil elegido es el IN1250x500x40x14
9.2 Factores de Utilización
FU = | 0 | OK! | Compresión
FU = | 0.37094 | OK! | Flexión Eje Fuerte
FU = | 0.21361 | OK! | Flexión Eje Débil
FU = | 0.58455 | OK! | Interacción
FU = | 0.67315 | OK! | Corte Eje Fuerte
FU = | 0.31009 | OK! | Corte Eje Débil
El perfil cumple con todos los requerimientos

## Historial
Diseño de Doble T en Compresión
Norma ANSI/AISC 340-05
Autor: Phillipo G. Correa Marchant
Versión 1.02
2007-05-29
Corrección de la fluencia y rotura acero A572 Gr. 50
Esta planilla solo está desarrollada para calcular secciones doble T sometidas a flexocompresión
Versión 1.01
2007-04-20
Corrección de ortografía.
Esta planilla solo está desarrollada para calcular secciones doble T sometidas a flexocompresión
Versión 1.00
2007-04-19
Primera versión de la planilla.
Esta planilla solo está desarrollada para calcular secciones doble T sometidas a flexocompresión

## Datos (hidden)
Diseño | Tipo de Perfil | Acero | Fy | Fu
ASD | Laminado | A36 | 2.53 | 4
LRFD | Soldado | A572 Gr. 50 | 3.52 | 4.5
|  | A37-24ES | 2.4 | 3.7
|  | A42-27ES | 2.7 | 4.2
|  | A52-34ES | 3.4 | 5.2
Otro