#### 2.2.7.2	Derechos de agua

Como se dijo con anterioridad, el área del proyecto corresponde a la 1° Sección del Río Claro de Rengo Dicha sección cuenta con una Junta de Vigilancia como ente regulador del reparto de las aguas.

Los derechos totales de agua en esta sección del río, alcanzan a 5.975 acciones, las que se distribuyen en 27 canales que cuentan con una Organización de usuarios, sea esta una Asociación de Canalistas o una Comunidad de Aguas y que forman parte de la nómina de canales de la Junta de Vigilancia de la 1ª Sección del río, además de otros canales, que no pertenecen a ninguna de ellas y que en conjunto conforman el llamado sistema de riego “ Río Claro de Rengo 1ª Sección” existente.

En la tabla Nº 2.6 se indican la nomina de canales miembros de la Junta de Vigilancia 1ª Sección del río Claro de Rengo, su fuente de abastecimiento y la cantidad de acciones de acuerdo a derechos.

Tabla Nº 2.6 - Canales – Fuentes – Derechos

| Nombre del canal | Fuente | N° de acciones |
| --- | --- | --- |
| Canal Talhuén | Río Claro | 4,00 |
| Canal Las Islas | Río Claro | 26,00 |
| Canal Popeta | Río Claro | 784,00 |
| Canal Molinana | Canal Popeta | 81,00 |
| Canal Bisquertt | Río Claro | 150,00 |
| Canal El Rincón | Río Claro | 153,10 |
| Canal Mira | Río Claro | 30,00 |
| Canal Chenqueahue Unido | Río Claro | 1.590,90 |
| Canal Chanquehue Cerrillos | Chanquehue Unido | 555,10 |
| Canal Molino | Chanquehue Unido | 288,00 |
| Canal Ramirano | Chanquehue Unido | 645,90 |
| Canal Molino Chico | Chanquehue Unido | 71,90 |
| Canal Cordova | Chanquehue Unido | 30,00 |
| Canal El Peñón | Río Claro | 763,00 |
| Canal El Pedregal | Río Claro | 150,00 |
| Canal Población Unido | Río Claro | 1.673,00 |
| Canal Población y Municipal | Población Unido | 1.082,70 |
| Canal Agua Potable de Rengo | Población Unido | 158,40 |
| Canal Lorenzoni | Población Unido | 146,65 |
| Canal Santa Margarita | Población Unido | 215,25 |
| Canal Urbina | Población Unido | 40,00 |
| Canal Saavedra | Población Unido | 30,00 |
| Canal Pretil Unido | Río Claro | 570,00 |
| Canal Lo de Lobo | Pretil Unido | 240,00 |
| Canal Mendoza | Pretil Unido | 160,00 |
| Canal El Pretil | Pretil Unido | 150,00 |
| Canal San Judas | Pretil Unido | 20,00 |
|  | Total | 5.975,00 |

#### 2.2.7.3	Rol de regantes.

En cuanto al rol de regantes se revisó tanto el rol de regantes de la Junta de Vigilancia, incluido en la Encuesta de Procivil, donde figura el nombre de los accionistas de cada canal y el número de acciones que posee, como el propio listado de accionistas hoy por hoy, en poder de la Junta de Vigilancia y vigente al año 1997.

Durante el proceso de revisión de la información contenida en los listados de las organizaciones de usuarios, se detectaron inconsistencias tales como: diferencias entre la sumatoria de las acciones de los usuarios y la cantidad de acciones registradas en el listado de las organizaciones respectivas.

Las causas que dan origen a estas situaciones presumiblemente se deben a diferencias entre lo que figura en las escrituras de inscripción de las Asociaciones y Comunidades de Aguas y lo que se señala en los listados de uso de la información.

En general estas diferencias se deben a causales de aproximación de decimales. Existen escrituras con accionistas que tienen acciones con cuatro decimales o diferencias entre las acciones en la fuente (río) de la organización de usuarios y las acciones en el canal que son las que figuran en la escritura.

En la etapa de proyecto de la alternativa seleccionada estas diferencias serán analizadas en detalle justificándose, en cada caso, los valores a adoptados, todo ello, como parte de la actualización del rol de regantes propuesto.

#### 2.2.7.4	Rol de propiedades.

En cuanto al rol de propiedades se revisó en primer lugar el rol de regantes de la Junta de Vigilancia, incluido en la Encuesta de Procivil, donde figura el nombre de los accionistas de cada canal.

Para identificar los roles correspondientes a los propietarios incluidos en el área de estudio se utilizaron los Mosaicos y Ortofotos de CIREN.

Para complementar la información anterior sobre el usuario se revisó el REA (Rol de Extracto Agrícola) de la comuna de Rengo, el que entrega los siguientes antecedentes:

-	Rol de Propiedad

-	Nombre del Propietario

-	Superficie Total

-	Clasificación de suelos por capacidad de uso para la superficie de riego

-	Clasificación de suelos por capacidad de uso para la superficie de secano

### 2.2.8	Red de canales del río Claro

#### 2.2.8.1	Características de la cuenca

El río Claro de Rengo nace aproximadamente a 45 km, al oriente de la ciudad de Rengo. Drena las lagunas Negra y Los Cristales y desemboca en el río Cachapoal, frente a Tunga, al poniente de San Vicente de Tagua Tagua, luego de un recorrido de 80 km.

Sus cabeceras no penetran profundamente en el macizo andino por lo que su alimentación de tipo nivel es escasa, provocando períodos de estiajes prolongados, después de los aumentos de caudales entre Noviembre y Diciembre, sin embargo se ha logrado un grado de regulación de los caudales del río Claro de Rengo con la construcción del embalse Los Cristales de 8,5 millones de m3 de capacidad.

#### 2.2.8.2	Canales-obras de toma en el río Claro

La revisión de la información disponible, en relación con la red de canales de riego de la 1ª Sección del río Claro de Rengo, complementada con los antecedentes propios del alcance del estudio a nivel de canal matriz y hasta la red de canales secundarios, indica la siguiente:

Existen actualmente once (11) obras de toma en el cauce del río Claro de Rengo para un total de veinticinco (25) que controla y administra la Junta de Vigilancia, entre canales matrices y derivados

Los canales con bocatoma en el río Claro de Rengo corresponden a los canales Islas o Trebal, Popeta, Bisquertt, Mira, El Peñón, El Pedregal, y Población Unido cuyas bacatomas se localizan en la ribera izquierda del río y los canales Talhuén, El Rincón, Tronco Chancahue Unido y Pretil Unido que tienen sus bocatomas en la ribera derecha del río.

2.2.8.3	Características de los canales

De acuerdo a los alcances del estudio, corresponde efectuar el proyecto para mejoramiento general de la infraestructura de riego existente, en la 1ª Sección del río Claro de Rengo, hasta la red de canales secundarios, incluyendo el embalse Laguna Los Cristales y la restitución de su camino de acceso.

Dicho mejoramiento representa el estudio de aproximadamente 120 Km de canales entre matrices y derivados de primer y segundo orden.

El tipo de obras consideradas en este mejoramiento corresponde básicamente a: unificación de bocatomas, revestimientos, obras de distribución y control, descargas unificación de entregas y otras, tales que permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles y un eficiente control en su distribución.

En el Tabla Nº 2.7 se señalan las características más relevantes como: fuente de abastecimiento, número de acciones que conduce y caudal de porteo, cantidad de accionistas que conforman la Comunidad de Agua, longitud de canal y superficie aproximada de riego etc., de cada uno de los canales que serán los estudiados.

Por otra parte, se adjunta al presente informe los planos con la red de canales existentes en la zona de estudio.

Tabla Nº 2.7 – Características de Canales

| Nombre del canal | Fuente | Captación | N° | Caudal | Nº | Longitud | Superficie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Acc. | lts/seg | Usuarios | canal (km) | regada (ha) |
| Talhuén | Río Claro | Ribera Der. | 4,00 | 6 | 1 | 1,65 | 5 |
| Las Islas | Río Claro | Ribera Izq. | 26,00 | 41 | 1 | 1,58 | 41 |
| Popeta | Río Claro | Ribera Izq. | 865,00 | 1240 | 17 | 6,20 | 1.235 |
| Molinana | Popeta |  | 81,00 | 130 | 1 | 2,33 |  |
| Bisquiertt | Río Claro | Ribera Izq. | 150,00 | 240 | 6 | 9,42 | 190 |
| El Rincón | Río Claro | Ribera Der. | 153,10 |  |  |  |  |
| Mira | Río Claro | Ribera Izq. | 30,00 | 50 | 23 | 2,84 | 41 |
| Tronco Chencahue Unido | Río Claro | Ribera Der. | 1590,90 | 2513 | 331 | 0,43 | 1843 |
| Chencahue Unido | Tr. Chencahue Unido |  | 873,10 | 1380 | 315 | 1,98 | 1361 |
| Molino | Chanquehue Unido |  | 288,00 |  | 47 | 6,37 | 494 |
| Cordova | Chanquehue Unido |  | 30,00 |  | 10 | 0,99 | 68 |
| Chanquehue Cerrillos | Chanquehue Unido |  | 555,10 |  | 258 | 5,45 | 799 |
| El Canelo | Chanquehue Cerrillos |  | 29,40 |  |  | 2,98 | 43 |
| Toma del Medio | Chanquehue Cerrillos |  | 127,60 |  |  | 2,85 | 185 |
| La Trebolina | Chanquehue Cerrillos |  | 68,13 |  |  | 3,99 | 98 |
| La Patagua | Chanquehue Cerrillos | Ribera Der. | 106,13 |  |  | 4,34 | 153 |
| Cardón | La Patagua |  |  |  |  | 2,73 |  |
| Judea | La Patagua |  |  |  |  | 1,20 |  |
| Puente Tablas | Chanquehue Cerrillos |  | 12,75 |  |  | 1,79 | 17 |
| El Alamo | Puente Tablas | Ribera Der. | 55,30 |  |  | 1,48 | 79 |
| El Nogal | Puente Tablas | Ribera Izq. | 155,62 |  |  | 0,83 | 224 |
| Cuadra y Media |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerrillo Abajo |  |  | 30,50 |  |  |  | 48 |
| Ramirano | Chanquehue Unido |  | 645,90 | 1020 | 64 | 7,10 | 927 |
| Molino Chico | Chanquehue Unido |  | 71,90 | 114 |  | 2,92 | 117 |
| El Peñón (matriz) | Río Claro | Ribera Izq. | 763,00 | 1210 | 97 | 1,20 | 1662 |
| Ramal Norte | Canal El Peñón (matriz) | Ribera Der. | 483,00 |  |  | 3,25 |  |
| Ramal Sur | Canal El Peñón (matriz) | Ribera Izq. | 175,00 |  |  | 2,92 |  |
| El Pedregal | Río Claro | Ribera Izq. | 150,00 | 237 | 13 | 4,01 | 204 |
| Población Unificado | Río Claro | Ribera Izq. | 1673,00 | 2640 | 381 | 4,23 | 2338 |
| Población y Municipal | Población Unificado |  | 1082,70 | 1700 | 246 | 6,52 | 1646 |
| Padres Viejos | Población y Municipal |  |  |  |  | 0,84 |  |
| Padres Nuevos | Población y Municipal |  |  |  |  | 2,06 |  |
| San Manuel | Población y Municipal |  |  |  |  | 1,68 |  |
| La Curva | Población y Municipal |  |  |  |  | 2,12 |  |
| El Canelo | Población y Municipal |  |  |  |  |  |  |
| El Reloj | Población y Municipal |  |  |  |  | 1,27 |  |
| Agua Potable de Rengo | Población Unificado |  | 158,40 |  |  |  |  |
| Lorenzoni | Población Unificado | Ribera Der. | 146,65 | 230 | 5 | 0,04 | 224 |
| Derivado Norte | Lorenzoni |  |  |  |  | 0,74 |  |
| Derivado Sur | Lorenzoni |  |  |  |  | 1,42 |  |
| Santa Margarita | Población Unificado | Ribera Izq. | 215,25 | 340 | 85 | 3,07 | 224 |
| Derivado Norte | Santa Margarita |  |  |  |  | 0,57 |  |
| Derivado Sur | Santa Margarita |  |  |  |  | 0,25 |  |
| Urbina | Población Unificado |  | 40,00 | 63 | 44 |  | 45 |
| Saavedra | Población Unificado |  | 30,00 | 50 | 1 |  | 47 |
| Pretil Unido | Río Claro | Ribera Der. | 570,00 | 900 |  | 2,92 |  |
| Lo de Lobo | Pretil Unido | Ribera Der. | 240,00 | 380 | 161 | 1,62 | 331 |
| Mendoza | Pretil Unido |  | 160,00 | 250 | 11 | 2,17 | 125 |
| El Pretil | Pretil Unido |  | 150,00 |  | 15 | 1,94 | 146 |
| San Judas | Pretil Unido |  | 20,00 |  | 1 |  | 10 |