## Slide 1
Continuación
Capítulo 6

## Slide 2
los caudales medios diarios máximos y mínimos fueron 250 y 0,004 m3/seg,
estación Alhué en Quilamuta
años hidrológicos 63-64 a 67-68

## Slide 4
Obtención de curvas de duración representativas de períodos largos a partir de registros cortos

## Slide 5
Q
P %
Q
P %
Q
p
QA
QC
Estación A
Estación C
p1
p1
QA1
QC1
QA1
QC1
p1
Q’C1
Periodo completo
Q’C1
Q’A1
Periodo concurrente

## Slide 6
Medición de caudales
De los componentes del ciclo hidrológico es el que puede medirse con mayor precisión
Sección de aforo (natural o artificial)
+
H
t
H
Q
Q
t

## Slide 7
Determinación de H(t)
Limnímetros(reglas, cadenas, cables)
Indicador de Sonda eléctrica
sensor de presión
Ultrasonido
Limnígrafo de flotador instalado en pozo de observación
Si pozo de observación antieconómico, puede usarse sensor de nivel de burbuja

## Slide 8
Métodos para medir velocidad del agua
Químicos
solución salina (tiempo entre “baches”)
dilución salina (se inyecta 18O, deuterio 2H, rodamina B y W, dicromato de sodio con C conocida aguas arriba y se controla C aguas abajo)
trazadores radioactivos
Mecánicos:
Molinete
Dinamómetro (péndulo hidrométrico)
Flotador
http://www.ideam.gov.co/temas/guiaagua/Anexo%206.pdf

## Slide 9
Eléctricos
medidores electromagnéticos (se induce campo
magnético perpendicular a la dirección de la corriente y se
capta con electrodos)
Ultrasonido (USGS)

## Slide 10
Formas de Medición:
Carro suspendido
Puente
Bote
Caballo
Vadeando

## Slide 11
Para calcular Q
Curvas isotáquicas
Velocidad Media
Integración

## Slide 12
Errores
Instrumentales
Metodológicos
Personales
Cálculo

## Slide 13
CURVA DE DESCARGA
CAMBIOS:
en el cauce: embanques, socavaciones, vegetación
efectos de remansos y otras variaciones del eje hidráulico
variaciones rápidas de nivel durante aforos
variación de almacenamiento en el cauce
cambios en las características del cauce

## Slide 14
Extrapolación de la Curva de Descarga
Manning Q=(J)0,5AR2/3/n
Chezy Q=CA(RJ)0,5
Tendencia Visual
Ajuste Curva tipo Q=K(H-a)b
cuando sección uniforme (circular, parábola, rectángulo o trapecio)

## Slide 15
H
Q
HL

Q1
HL
H1

## Slide 16
ARRAYÁN EN LA MONTOSA

## Slide 17
Métodos de estimación: evaluar potencialidad de uso
Análisis de Consistencia
Curvas Doble Acumuladas permiten detectar cambios en método de registro, cambios ubicación estación, cambios de almacenamiento superficial de la cuenca, cambios en los usos del agua......
Se usa Q/A o en % de Q medio
Estaciones de régimen similar
Análisis Teórico
Relaciones P-Q
Fórmulas Empíricas
Relaciones Generales

## Slide 18
P (mm)
Es
Es
P
45o
Es
P
D
P1
Dmax
45o
Condiciones iniciales de humedad

## Slide 19
Grunsky (EEUU a principios de siglo 20)
Es= 0,4 P2 (m) para P  1,25 m
Si P>1,25 m todo escurre
Dmax = 625 mm
PARA ESCORRENTIA TOTAL ANUAL
Peñuelas (Chile, 1930)
Es= 0,5 P2 (m) para P  1,00m
Si P>1,00 m todo escurre
Dmax = 500 mm

## Slide 20
Coutagne (Francia)
D=P-P2 (m)
Es= P-D = P2
1/(0,8+0,14T)
Temperatura media anual en oC
1/(8<P<1/(2
Si P< 1/(8) D=P
No hay escorrentía
D = 0,2 + 0,035 T
Si P> 1/(2) D no depende de P

## Slide 21
Turc (254 cuencas)
(mm)
L=300 + 25T +0,05T3
Es =P-D

## Slide 22
RELACIONES GENERALES
Temperatura o evaporación

## Slide 24
Métodos basados en estadísticas fluviométricas
Transposición de caudales
Correlaciones
Q1/A1 = Q2/A2
Q1/(P1A1) = Q2/(P2A2)
Q1
Q2
Régimen fluviométrico similar
Registros concurrentes

## Slide 25
Modelos de
Simulación Hidrológica

## Slide 26
Escorrentía Total

## Slide 27
PRONOSTICO DE ESCORRENTIA EN CUENCAS PLUVIALES
Corto Plazo (t=horas o días)
  Propagación de Crecidas
  Planificación de Operación de Obras de Control
Mediano Plazo o estacional
  Estimar recurso y distribución
  Planificar Operación de Sistemas de Aprovechamiento

## Slide 28
Uso: Riego para planificación anticipada de cultivos anuales
Zona Central de Chile desde Septiembre
Periodo de deshielo
Curva de Recesión de Hidrogramas
%Qmd 1 Sept.
%Qmm Agosto
Envolvente inferior
Curva de recesión media

## Slide 29
También se usan relaciones P-Q
o Modelos de Simulación Hidrológica
Intentar varias relaciones y
elegir la mas adecuada
Sur de Chile llueve después de Septiembre
Análisis Probabilístico

## Slide 30
Pronóstico de Escorrentía en Cuencas Nivales
Volumen Periodo de deshielo (Septiembre-abril)
 60 a 80 % Volumen Es anual
Volumen Total
Distribución Mensual
Balance
Correlaciones

## Slide 31
IP=P+R+c
Equivalente en agua de ruta de Nieve
ICI = Ipt-1 o = V t-1

## Slide 32
Distribución Mensual
Según Tipo de año (húmedo, seco o normal)
que se define con VED, se determina mes
en que ocurre el máximo y Qmax
Q
Mes

## Slide 34
Sensores de presión