# DISEÑO DE BOCATOMAS

TIPOS DE BOCATOMAS

- DE ALTA MONTAÑA

- DE PLANICIE

BOCATOMA POLCURA  CENTRAL ANTUCO

- SUMERGIDAS

BOCATOMA  CONVENTO VIEJO

# SUMERGENCIA EN UNA BOCATOMA

# S  =  SUMERGENCIA		D = DIÁMETRO

# V = velocidad entrada		F = V/(g D)0.5

S/D = 2 F + 0,5  para F>= 0,5	S/D = 1,5 para todo F < 0,5

CALCULO PERDIDAS DE CARGA EN UNA REJA

FORMULA DE BEREZINSKY

Pérdida de carga en una reja:	Pr = Kd Kt p1,6 f(L/b) sen V2/2g

En que:	Pr  = pérdida de carga a través de la reja

Kd = coeficiente según obstrucción:	1,1-1,2 a 2-4

Kt = coeficiente según forma barra:

0,51 para pletinas recangulares alargadas

0,35 para barras circulares

0,32 para barras rectangulares con puntas redondeadas

p =  relación entre área barras c/r al área total

 =  ángulo formado por  plano de la reja con plano horizontal

f(L/b) = 8 + 2,3 L/b + 2,4 b/L