#### CI51D/CI71I

##### CONTAMINACIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS

Por: Jorge Castillo G.

##### CALIDAD DEL AGUA

Es la condición física, química o biológica del agua en relación a un determinado uso. Se expresa mediante PARÁMETROS de calidad

Los parámetros de calidad son expresiones cuantitativas de la calidad. Hay dos grandes grupos de parámetros de calidad:

parámetros concentraciones

CONCENTRACIONES

Definición: Son la expresión de la masa por unidad de volumen de agua de un determinado elemento o compuesto

Unidades: se expresan típicamente en miligramos por litro (mg/l), equivalente a gramos por metro cúbico, a veces expresado como partes por millón (ppm).

Las concentraciones se pueden medir por métodos

Gravimétricos

Volumétricos

Colorimétricos

Instrumentales

INDICADORES

Definición: Son todas las expresiones cuantitativas de la calidad del agua que no corresponden a concentraciones.