## Hoja1
INFRAESTRUCTURA | UNIDAD | FUNCIÓN COSTO DIRECTO INVERSION (UF)
Planta Tratamiento Convencional de baja turbiedad | l/s | I = 55Q + 9666
Cloración | l/s | I = 428*Q^0,3
Fluoración | l/s | I = 842*Q^0,2
Planta elevadora agua potable | l/s | I = 39*Q+1154
Costos insumos
gas cloro | 600 | US$/ton
Fluor (H2SiF6) äcido fluor silicico | 0.8 | US$/kg