## Slide 1
MODELOS DE OPERACION DE RECURSOS HIDRICOS
Objetivo
Adoptar decisiones
Modelos de Comportamiento
Modelos de Optimización
Modelos de Planificación

## Slide 2
Definición del problema, Objetivos y Justificación
Representación del Sistema: selección del modelo
Modelos
hidrológicos
hidráulicos
medio ambiente
Planificación
Técnicas matemáticas
métodos numéricos
optimización
estadística
geoprocesamiento
Recopilación
Análisis
de datos
y parámetros
Modelo
Ajuste
y
Verificación
Predicción de
escenarios
Análisis
Económico
Social y
Ambiental
Simulación
Toma de Decisión

## Slide 3
Precipitación
Escorrentía
Determinístico
Empírico
Conceptual
Modelos de Comportamiento
Calcula
Escorrentía
En una cuenca
A base de
La precipitación
Usos:
Extensión de series de Caudales
Diseño
Pronóstico en tiempo real
Efecto de cambios de usos de suelo

## Slide 4
Escorrentía
Escorrentía
Determinístico
Empírico
Conceptual
Modelos de Comportamiento
Calcula
Escorrentía
De una sección
A partir de otra
Aguas arriba
Usos:
Extensión de series de Caudales
Diseño
Pronóstico en tiempo real

## Slide 5
Generación
Estocástica
De Caudales
Estocástico
Modelos de Comportamiento
Calcula
Caudales a base
De características
De Serie histórica
Usos:
Diseño de Volumen de un embalse

## Slide 6
Flujo
Saturado
Determinístico
Modelos de Comportamiento
Determina movi-
Miento, flujo potencial
De aguas subterráneas
A partir de datos
De recarga,
bombeos, etc
Usos:
Capacidad de bombeo
Nivel de napa freática
Interacción río acuífero

## Slide 7
Hidrodinámico
Determinístico
Modelos de Comportamiento
Sintetiza escurrimiento
En ríos y redes de
canales
Usos:
Simulación de alteraciones del sistema
Efectos de escurrimientos en crecidas

## Slide 8
Calidad de
Agua de ríos
Y embalses
Determinístico
Modelos de Comportamiento
Simula concentraciones
De parámetros de
Calidad de aguas
Usos:
Impacto de efluentes
Eutroficación de embalses
Condiciones ambientales

## Slide 9
Redes de
Canales y
Conductos
Determinístico
Modelos de Comportamiento y Optimización
Optimiza el diámetro de
conductos y
Verifica condiciones
De proyecto
Usos:
Redes de abastecimiento d agua
Redes de riego
Drenaje de aguas lluvias

## Slide 10
Operación de
Embalses
Estocástico
Determinístico
Modelos de Comportamiento y Optimización
Determina operación
Óptima de Sistemas
de embalse
Usos:
Múltiples

## Slide 11
Planificación y
Gestión de
Sistemas Múltiples
Estocástico
Determinístico
Modelos de Comportamiento, Optimización y planificación
Simula condiciones
De Proyecto y operación
De sistemas
Usos:
Embalses
Canales
Plantas de tratamiento
Riego
Navegación fluvial, etc..

## Slide 12
En Chile se inicia el uso de los modelos en la década de los años 70. Los estudios se concentraban en la hidrología superficial y los aspectos ambientales no eran cuestionados. La visión económica de los beneficios estaba volcada casi enteramente en el beneficio económico, que exige un mayor uso de los recursos naturales. Al deteriorarse los recursos nace la preocupación por cuantificar el impacto que la acción humana puede provocar en unan cuenca y se buscan medidas preventivas que minimicen los daños
Klemes 1988 “A hydrological Perspective”
J. Hydrology,100:3-28

## Slide 13
Comienzan problemas como la contaminación de acuíferos
Y hoy en día es necesario modelar conjuntamente el
Sistema superficial y el subterráneo para lo que es necesario
Conocer los procesos químicos y biológicos que se producen
En el suelo tanto saturado como no saturado
También en la
atmósfera se
prevén modi-
ficaciones que
debemos
entender e
incorporar en
el análisis
Aspectos Sociales,
Económicos en
la gestión de los
Recursos Hídricos
y el Medio Ambiente

## Slide 14
Primeros desarrollos modelos (P-Q) semiconceptuales
Stanford
Utilizan ecuación de continuidad y funciones empíricas para representar principales procesos del ciclo hidrológico
Usados para:
estudio de comportamiento de sistemas
balance hídrico
análisis de consistencia de datos hidrológicos
extensión de series
caudal de diseño a base de precipitación
pronóstico en tiempo real
impacto de modificaciones de uso de suelo

## Slide 15
Exigen buen entrenamiento del usuario
Explican cerca del 80 a 90% de la varianza
de los caudales medidos pero el error
aumenta en el pronóstico
Simultáneamente
se desarrollan los
modelos empíricos
que no toman en
cuenta los procesos
físicos. Interesa
representar la salida
a base de la entrada.
Primeros modelos
eran gráficos, HU (por
Laplace, Fourier, etc.)
Uso en pronóstico
en tiempo real.
Limitación: empirismo
de parámetros e
incertidumbre de
pronósticos hechos
fuera de rango de
ajuste

## Slide 16
En las últimas décadas:
modelos para grandes cuencas que tratan en forma
empírica la distribución espacial de parámetros
modelos en cuencas pequeñas que buscan representar
con mayor precisión y en forma distribuida
los procesos hidrológicos
El desarrollo de la HIDROLOGIA a partir del aprendizaje del comportamiento del sistema es una necesidad fundamental para representar un sistema con comportamiento no lineal. No basta la importación de técnicas matemáticas.
Condiciones de escala: El conocimiento en una escala de tiempo y espacio no implica el conocimiento del proceso en otras escalas

## Slide 17
Merz et al. 1999 “Transition from the point scale to
the small catchment scale: exemplified on the
Weiherbach catchment” Regionalization in Hydrology
IAHS Pub. No. 254
Lahmer et al, 1999 “A GIS-based approach for
regional hydrological modeling” Regionalization in
Hydrology IAHS Pub. No. 254
Busch et al. 1999 “Regionalization of runoff formation
by aggregation of hydrological response unit: a
regional comparison”. Regionalization in Hydrology
IAHS Pub. No. 254
Riedel y Maniak. 1999 “Regionalization of parameters
for direct runoff” Regionalization in Hydrology
IAHS Pub. No. 254
Funke et al. 1999 “Regionalization of parameters
in mesoscale hydrological models” Regionalization
in Hydrology IAHS Pub. No. 254
Hennrich et al. 1999 “Regionalization of geomorphometric
parameters in hydrological models using GIS”
Regionalization in Hydrology IAHS Pub. No. 254