| CLASE AUXILIAR 08 DE AGOSTO DE 2007 – EL57A Prof.: Luis Vargas D. Aux.: Pablo Medina C. |  |
| --- | --- |

1.-	En el SEP de la Figura 1, la tensión en la barra 1 es de 13,2 kV

Figura 1: SEP del problema 1

Los datos de los transformadores son:

|  | Conexión | Tensiones | S[MVA] | Z[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Y-Δ | 110/13.2 [kV] | 5 | 10 |
| T2 | Y-Δ | 115/66 [kV] | 10 | 8 |

La impedancia de la línea que une las barras 2 y 3 es de 10+j100 [Ohm] y la de la carga conectada en la barra 4 es de 917 [Ohm]

- Determinar la corriente y las tensiones en todos los puntos del sistema, en [p.u.] y en magnitudes físicas

- Calcular la potencia consumida por la carga, en p.u. y en magnitudes físicas

2.-	En el SEP de la Figura 2, la tensión en la barra 2 es 113,3 [kV]

Figura 2: SEP del problema 2

Sus datos se entregan a continuación:

| Elemento | Vnom [kV] | Snom[MVA] | Impedancia |
| --- | --- | --- | --- |
| Generador | 13.2 | 200 | 100 [%] |
| T1 | 110/13.2 [kV] | 200 | 10 [%] |
| T2 | 110/66 [kV] | 150 | 10 [%] |
| T3 | 110/66 [kV] | 75 | 8 [%] |
| Línea 2-3 | - | - | 5+j30 [Ohm] |
| Línea 2-5 | - | - | j25 [Ohm] |

En la barra 4, el consumo es de 25 MVAr y en la barra 6 es de 65 MW

- Determine la potencia activa que entrega el generador y las tensiones en las cargas

Solución:

1.-			Lo primero que debemos realizar es definir la potencia base y las tensiones bases de las distintas zonas.

Como potencia base se utilizará 10 [MVA], y los voltajes bases serán:

| Zona 1 | : | 13,2 [kV] |
| --- | --- | --- |
| Zona 2-3 | : | 110 [kV] |
| Zona 4 | : | 110 [kV]*66/115 = 63,1304 [kV] |

Las impedancias bases de cada zona son:

| Zona 1 | : |  |
| --- | --- | --- |
| Zona 2-3 | : |  |
| Zona 4 | : |  |

Las corrientes bases de cada zona son:

| Zona 1 | : |  |
| --- | --- | --- |
| Zona 2-3 | : |  |
| Zona 4 | : |  |

Ahora es posible convertir las impedancias en p.u. en base común:

Para el transformador 1:

Para el transformador 2:

Para la línea:

Impedancia de carga:

La corriente que fluye desde la barra 1 hasta la carga es:

Los voltajes en las barras son los siguientes:

Para obtener los voltajes en magnitudes físicas, se debe multiplicar el resultado en [p.u.] por el voltaje base correspondiente:

Las corrientes que circulan en cada zona tendrán valores diferentes, a pesar de que en p.u. es la misma. Queda propuesto este cálculo.

b)	El consumo de la carga es:

2.-		Como siempre, lo primero es definir los voltajes bases de las diferentes zonas.

Como potencia base se utilizará 100 [MVA], y los voltajes bases serán:

| Zona 1 | : | 13,2 [kV] |
| --- | --- | --- |
| Zona 2-3 | : | 110 [kV] |
| Zona 2-5 | : | 110 [kV] |
| Zona 4 | : | 66 [kV] |
| Zona 5 | : | 66 [kV] |

Las impedancias bases de cada zona son:

| Zona 1 | : |  |
| --- | --- | --- |
| Zona 2-3 | : |  |
| Zona 2-5 | : |  |
| Zona 4 | : |  |
| Zona 5 | : |  |

Ahora es posible convertir las impedancias en p.u. en base común:

Para el transformador 1:

Para el transformador 2:

Para el transformador 3:

Para las líneas:

Para resolver el problema, tomaremos como referencia angular la barra 2. De esta manera, al realizar LVK entre las barras 2 y 6 resulta:

La corriente que circula por esta rama se puede relacionar con el consumo conectado en la barra 6 (que en este caso es resistivo puro):

Luego:

La última ecuación da lugar a dos ecuaciones, las cuales se obtienen al igualar las partes real e imaginaria por separado:

Elevando al cuadrado ambas ecuaciones y sumando se llega a:

De la ecuación del seno (que nos permite determinar el signo del ángulo):

De la misma forma se puede obtener un par de ecuaciones para el voltaje en la barra 4. Ahora el consumo es inductivo puro. Realizando LVK en esta rama, y separando la parte real e imaginaria de esta ecuación se llega a las siguientes ecuaciones: