## Sheet1
Tabla de Costos Variables Generación SING
CRUCERO 220 KV-BP1 | VIGENCIA DESDE | 25/07/2007
| REEMPLAZA A | 24/07/2007
| FACTORES DE PENALIZACIÓN | 25/07/2007
DÓLAR OBSERVADO | $ | FECHA
| 515.33 | 18/07/2007
FECHA DE EMISIÓN DEL REPORTE: 27-07-2007 13:39
a Página Anterior.
1650
Configuracion | P. Mín. | P. Máx. | Costo Var. | Factor | Costo Var. | Costo Var. | 4.50%
|  |  | [mills/kWh] | Penalización | 12(6)hrs/op. | en Crucero
[mills/kWh]
| MW | [6 empty] | MW
TG11 + 0.5 TV10 | 280.1 | 314 | 1900-01-15 05:46 | 1.0254 |  | 15.8345 | 299.87 | 1633.05 | 16.95
TG12 + 0.5 TV10 | 280.1 | 314 | 16.24 | 1.0254 |  | 15.8345 | 299.87
TG11 + TG12 + TV10 | 365 | 387 | 16.45 | 1.0254 |  | 16.0436 | 369.585
TG11 + 0.5 TV10 | 250.1 | 280 | 16.78 | 1.0254 |  | 16.3593 | 267.4
TG12 + 0.5 TV10 | 250.1 | 280 | 16.78 | 1.0254 |  | 16.3593 | 267.4
TG11 + TG12 + TV10 | 387.1 | 451.4 | 17.08 | 1.0254 |  | 16.6564 | 431.087
TG11 + 0.5 TV10 | 220.1 | 250 | 17.53 | 1.0254 |  | 17.0962 | 238.75
TG12 + 0.5 TV10 | 220.1 | 250 | 17.53 | 1.0254 |  | 17.0962 | 238.75
TG11 + TG12 + TV10 | 451.5 | 516 | 17.94 | 1.0254 |  | 17.4956 | 492.78
TG11 + 0.5 TV10 | 175.1 | 220 | 18.57 | 1.0254 |  | 18.1111 | 210.1
TG12 + 0.5 TV10 | 175.1 | 220 | 18.57 | 1.0254 |  | 18.1111 | 210.1
TG11 + TG12 + TV10 | 516.1 | 580 | 19.08 | 1.0254 |  | 18.6046 | 553.9
TG11 + 0.5 TV10 | 160.1 | 175 | 19.9 | 1.0254 |  | 19.4089 | 167.125
TG12 + 0.5 TV10 | 160.1 | 175 | 19.9 | 1.0254 |  | 19.4089 | 167.125
TG11 + TG12 + TV10 | 580.1 | 642.8 | 20.03 | 1.0254 |  | 19.5344 | 613.874
TG11 + 0.5 TV10 | 129 | 160 | 20.86 | 1.0254 |  | 20.3453 | 152.8
TG12 + 0.5 TV10 | 129 | 160 | 20.86 | 1.0254 |  | 20.3453 | 152.8
TG11 | 165.5 | 206.9 | 23.52 | 1.0254 |  | 22.9364 | 197.5895
TG12 | 165.5 | 206.9 | 23.52 | 1.0254 |  | 22.9364 | 197.5895
TG11 | 144.8 | 165.4 | 25.96 | 1.0254 |  | 25.3134 | 157.957
TG12 | 144.8 | 165.4 | 25.96 | 1.0254 |  | 25.3134 | 157.957
TG11 | 124.1 | 144.7 | 27.69 | 1.0254 |  | 27.0031 | 138.1885
TG12 | 124.1 | 144.7 | 27.69 | 1.0254 |  | 27.0031 | 138.1885
TG11 | 110 | 124 | 29.35 | 1.0254 |  | 28.6189 | 118.42
TG12 | 110 | 124 | 29.35 | 1.0254 |  | 28.6189 | 118.42
NTO2 (Carbón) | 105.9 | 141 | 28.78 | 0.98244 |  | 29.2993 | 134.655
NTO1 (Carbón) | 105.9 | 136.3 | 29.07 | 0.98244 |  | 29.5944 | 130.1665
U16-TG + U16-TV | 350.1 | 400 | 29.15 | 0.97281 |  | 29.9597 | 382
U16-TG + U16-TV | 300.1 | 350 | 29.47 | 0.97281 |  | 30.2966 | 334.25
NTO2 (Carbón) | 79.5 | 105.8 | 29.89 | 0.98244 |  | 30.4247 | 101.039
U16-TG + U16-TV | 270.1 | 300 | 29.79 | 0.97281 |  | 30.6175 | 286.5
NTO1 (Carbón) | 79.5 | 105.8 | 30.15 | 0.98244 |  | 30.6892 | 101.039
U16-TG + U16-TV | 250.1 | 270 | 30.07 | 0.97281 |  | 30.9063 | 257.85
U16-TG + U16-TV | 230.1 | 250 | 30.36 | 0.97281 |  | 31.2111 | 238.75
CTTAR (Carbón) | 112.6 | 135.2 | 32.12 | 1.0289 |  | 31.2149 | 129.116
CTTAR (Carbón) | 135.3 | 158 | 32.25 | 1.0289 |  | 31.3426 | 150.89
CTTAR (Carbón) | 90 | 112.6 | 32.72 | 1.0289 |  | 31.7971 | 107.533
U16-TG + U16-TV | 170 | 230 | 31.21 | 0.97281 |  | 32.0776 | 219.65
NTO2 (Carbón) | 65 | 79.4 | 31.55 | 0.98244 |  | 32.1156 | 75.827
TG1A + TG1B + TV1C | 331.6 | 395.9 | 31.84 | 0.9879 |  | 32.2293 | 378.0845
TG2A + TG2B + TV2C | 331.6 | 384.7 | 31.84 | 0.9879 |  | 32.2293 | 367.3885
TG1A + TG1B + TV1C | 315.3 | 331.5 | 31.93 | 0.9879 |  | 32.3182 | 316.5825
TG2A + TG2B + TV2C | 315.3 | 331.5 | 31.93 | 0.9879 |  | 32.3182 | 316.5825
NTO1 (Carbón) | 33 | 79.4 | 31.84 | 0.98244 |  | 32.4112 | 75.827
U15 (Carbón) | 114 | 130.3 | 31.56 | 0.97281 |  | 32.4398 | 124.4365
TG11 | 60 | 109.9 | 33.27 | 1.0254 |  | 32.4474 | 104.9545
TG12 | 60 | 109.9 | 33.27 | 1.0254 |  | 32.4474 | 104.9545
TG2A + TG2B + TV2C | 310 | 315.2 | 32.06 | 0.9879 |  | 32.4516 | 301.016
TG1A + TG1B + TV1C | 310 | 315.2 | 32.06 | 0.9879 |  | 32.4516 | 301.016
U15 (Carbón) | 88.8 | 113.9 | 32.15 | 0.97281 |  | 33.0499 | 108.7745
TG2B + 0.5 TV2C | 165.8 | 191.7 | 32.69 | 0.9879 |  | 33.0946 | 183.0735
TG2A + 0.5 TV2C | 165.8 | 189.1 | 32.69 | 0.9879 |  | 33.0946 | 180.5905
TG1A + 0.5 TV1C | 165.8 | 194.4 | 32.69 | 0.9879 |  | 33.0946 | 185.652
TG1B + 0.5 TV1C | 165.8 | 194.4 | 32.69 | 0.9879 |  | 33.0946 | 185.652
TG2B + 0.5 TV2C | 158.3 | 165.7 | 32.86 | 0.9879 |  | 33.2576 | 158.2435
TG2A + 0.5 TV2C | 158.3 | 165.7 | 32.86 | 0.9879 |  | 33.2576 | 158.2435
TG1A + 0.5 TV1C | 158.3 | 165.7 | 32.86 | 0.9879 |  | 33.2576 | 158.2435
TG1B + 0.5 TV1C | 158.3 | 165.7 | 32.86 | 0.9879 |  | 33.2576 | 158.2435
TG2A + 0.5 TV2C | 155 | 158.2 | 33.13 | 0.9879 |  | 33.5391 | 151.081
TG2B + 0.5 TV2C | 155 | 158.2 | 33.13 | 0.9879 |  | 33.5391 | 151.081
TG1A + 0.5 TV1C | 155 | 158.2 | 33.13 | 0.9879 |  | 33.5391 | 151.081
TG1B + 0.5 TV1C | 155 | 158.2 | 33.13 | 0.9879 |  | 33.5391 | 151.081
U14 (Carbón) | 114 | 128.2 | 32.69 | 0.97281 |  | 33.6082 | 122.431
U14 (Carbón) | 88.8 | 113.9 | 33.16 | 0.97281 |  | 34.0881 | 108.7745
CTM3-TG + CTM3-TV | 220.1 | 250 | 31.07 | 0.90936 |  | 34.1619 | 238.75
U15 (Carbón) | 65 | 88.7 | 33.41 | 0.97281 |  | 34.3463 | 84.7085
U14 (Carbón) | 65 | 88.7 | 34.21 | 0.97281 |  | 35.1649 | 84.7085
CTM3-TG + CTM3-TV | 210.1 | 220 | 31.99 | 0.90936 |  | 35.1782 | 210.1
CTM3-TG + CTM3-TV | 200.1 | 210 | 32.5 | 0.90936 |  | 35.7371 | 200.55
CTM3-TG + CTM3-TV | 180.1 | 200 | 33.21 | 0.90936 |  | 36.5163 | 191
U13 (Carbón) | 45 | 70 | 35.87 | 0.9698 | 38.5314 | 36.9847 | 66.85
CTM3-TG + CTM3-TV | 160 | 180 | 33.64 | 0.90936 |  | 36.9905 | 171.9
U13 (Carbón) | 70.1 | 75 | 36.09 | 0.9698 | 38.756 | 37.2093 | 71.625
U13 (Carbón) | 75.1 | 85.5 | 36.23 | 0.9698 | 38.9034 | 37.3567 | 81.6525
CTM2 (Carbón) | 104 | 145.9 | 34.66 | 0.90936 |  | 38.1114 | 139.3345
CTM2 (Carbón) | 146 | 175 | 34.84 | 0.90936 |  | 38.3131 | 167.125
CTM1 (Carbón) | 97 | 134.9 | 35.39 | 0.90936 |  | 38.9174 | 128.8295
U12 (Carbón) | 70.1 | 85.3 | 37.77 | 0.9698 | 40.5596 | 38.9427 | 81.4615
U12 (Carbón) | 45 | 70 | 37.83 | 0.9698 | 38.5314 | 39.0129 | 66.85
CTM2 (Carbón) | 84 | 103.9 | 35.53 | 0.90936 |  | 39.0727 | 99.2245
CTM1 (Carbón) | 135 | 152.4 | 35.85 | 0.90936 |  | 39.4233 | 145.542
CTM1 (Carbón) | 152.5 | 165.9 | 35.88 | 0.90936 |  | 39.4557 | 158.4345
CTM3-TG + CTM3-TV | 130 | 159.9 | 36.27 | 0.90936 |  | 39.8869 | 152.7045
CTM1 (Carbón) | 90 | 96.9 | 36.44 | 0.90936 |  | 40.0735 | 92.5395
U16-TG | 210.1 | 270 | 52.66 | 0.97281 |  | 54.1309 | 257.85
TG3 (Gas Natural) | 32.5 | 37.5 | 53.34 | 0.97281 |  | 54.8318 | 35.8125
U16-TG | 190.1 | 210 | 53.46 | 0.97281 |  | 54.9492 | 200.55
U16-TG | 150.1 | 190 | 57.67 | 0.97281 |  | 59.2813 | 181.45
U16-TG | 115 | 150 | 63.04 | 0.97281 |  | 64.8007 | 143.25
CTM3-TG | 156 | 156 | 65.28 | 0.90936 |  | 71.7869 | 148.98
TG3 (Gas Natural) | 12.5 | 27.4 | 75.49 | 0.97281 |  | 77.5993 | 26.167
NTO2 (Fuel Oil) | 105.9 | 141 | 77.36 | 0.98244 |  | 78.7426 | 134.655
TG3 (Gas Natural) | 27.5 | 32.4 | 76.63 | 0.97281 |  | 78.7706 | 30.942
NTO1 (Fuel Oil) | 105.9 | 136.3 | 77.39 | 0.98244 |  | 78.7731 | 130.1665
CTM3-TG | 100 | 100 | 71.75 | 0.90936 |  | 78.9008 | 95.5
NTO2 (Fuel Oil) | 79.5 | 105.8 | 80.26 | 0.98244 |  | 81.6937 | 101.039
NTO1 (Fuel Oil) | 79.5 | 105.8 | 80.26 | 0.98244 |  | 81.6937 | 101.039
NTO2 (Fuel Oil) | 65 | 79.4 | 84.88 | 0.98244 |  | 86.3997 | 75.827
NTO1 (Fuel Oil) | 33 | 79.4 | 84.89 | 0.98244 |  | 86.4099 | 75.827
TG3 (Gas Natural) | 10 | 12.4 | 84.9 | 0.97281 |  | 87.2743 | 11.842
TG2A | 110.1 | 122.8 | 89.61 | 0.9879 |  | 90.7102 | 117.274
TG2A | 95 | 110 | 91.93 | 0.9879 |  | 93.0514 | 105.05
TG1A + TG1B | 220 | 247.6 | 93.15 | 0.9879 |  | 94.2865 | 236.458
CTTAR (Fuel Oil) | 105 | 124.9 | 97.28 | 1.0289 |  | 94.5499 | 119.2795
CTTAR (Fuel Oil) | 125 | 140 | 97.49 | 1.0289 |  | 94.7539 | 133.7
TG1A | 110 | 120.3 | 94.53 | 0.9879 |  | 95.6838 | 114.8865
TG1B | 110 | 120.3 | 94.53 | 0.9879 |  | 95.6838 | 114.8865
TG2B | 110 | 117.8 | 94.7 | 0.9879 |  | 95.8646 | 112.499
U14 (Fuel Oil) | 45 | 128.3 | 96.16 | 0.97281 |  | 98.8501 | 122.5265
U15 (Fuel Oil) | 45 | 130.3 | 96.16 | 0.97281 |  | 98.8501 | 124.4365
CTTAR (Fuel Oil) | 85 | 104.9 | 103.79 | 1.0289 |  | 100.8726 | 100.1795
MSIQ | 6.2 | 6.2 | 110.42 | 1.0328 |  | 106.9082 | 5.921
U12 (Fuel Oil) | 40 | 85.3 | 106.43 | 0.9698 |  | 109.749 | 81.4615
U13 (Fuel Oil) | 40 | 85.5 | 106.43 | 0.9698 |  | 109.749 | 81.6525
U10 | 33.7 | 37.5 | 113.22 | 0.9698 | 137.0666 | 116.7428 | 35.8125
U11 | 33.7 | 37.5 | 113.22 | 0.9698 | 137.0666 | 116.7428 | 35.8125
U10 | 26.1 | 33.6 | 116.57 | 0.9698 | 140.5205 | 120.1968 | 32.088
U11 | 26.1 | 33.6 | 116.57 | 0.9698 | 140.5205 | 120.1968 | 32.088
CTM1 (Fuel Oil) | 135 | 152.4 | 112.28 | 0.90936 |  | 123.4671 | 145.542
MAIQ |  |  | 128.21 | 1.0328 |  | 124.1355 | 0
CTM1 (Fuel Oil) | 90 | 134.9 | 114.21 | 0.90936 |  | 125.5916 | 128.8295
MIMB |  |  | 122.94 | 0.96871 |  | 126.9068 | 0
U10 | 18.6 | 26 | 124.01 | 0.9698 | 148.196 | 127.8722 | 24.83
U11 | 18.6 | 26 | 124.01 | 0.9698 | 148.196 | 127.8722 | 24.83
TG2A + TG2B + TV2C (Diesel) | 328.1 | 390.8 | 126.84 | 0.9879 |  | 128.3917 | 373.214
CTM1 (Fuel Oil) | 152.5 | 165.9 | 117.07 | 0.90936 |  | 128.7375 | 158.4345
TG2A + TG2B + TV2C (Diesel) | 220 | 328 | 129.31 | 0.9879 |  | 130.892 | 313.24
TG1A + 0.5 TV1C (Diesel) | 152.1 | 190.5 | 132.01 | 0.9879 |  | 133.6251 | 181.9275
TG1B + 0.5 TV1C (Diesel) | 152.1 | 190.5 | 132.01 | 0.9879 |  | 133.6251 | 181.9275
TG2B + 0.5 TV2C (Diesel) | 152.1 | 190.5 | 132.1 | 0.9879 |  | 133.7162 | 181.9275
TG2A + 0.5 TV2C (Diesel) | 152.1 | 192.3 | 132.1 | 0.9879 |  | 133.7162 | 183.6465
TG1A + TG1B + TV1C (Diesel) | 328.1 | 386.8 | 132.28 | 0.9879 |  | 133.8958 | 369.394
U10 | 15 | 18.5 | 130.71 | 0.9698 | 155.1039 | 134.7801 | 17.6675
U11 | 15 | 18.5 | 130.71 | 0.9698 | 155.1039 | 134.7801 | 17.6675
TG1A + 0.5 TV1C (Diesel) | 110 | 152 | 138.18 | 0.9879 |  | 139.8757 | 145.16
TG1B + 0.5 TV1C (Diesel) | 110 | 152 | 138.18 | 0.9879 |  | 139.8757 | 145.16
TG2B + 0.5 TV2C (Diesel) | 110 | 152 | 138.27 | 0.9879 |  | 139.9668 | 145.16
TG2A + 0.5 TV2C (Diesel) | 110 | 152 | 138.27 | 0.9879 |  | 139.9668 | 145.16
TG1A + TG1B + TV1C (Diesel) | 220 | 328 | 144.63 | 0.9879 |  | 146.3972 | 313.24
TG11 + 0.5 TV10 (Diesel) | 280.1 | 314 | 165.9 | 1.0254 |  | 161.7864 | 299.87
TG12 + 0.5 TV10 (Diesel) | 280.1 | 314 | 165.9 | 1.0254 |  | 161.7864 | 299.87
TG11 + TG12 + TV10 (Diesel) | 580.1 | 642.8 | 166.45 | 1.0254 |  | 162.3197 | 613.874
TG11 + 0.5 TV10 (Diesel) | 250.1 | 280 | 168.82 | 1.0254 |  | 164.6346 | 267.4
TG12 + 0.5 TV10 (Diesel) | 250.1 | 280 | 168.82 | 1.0254 |  | 164.6346 | 267.4
TG11 + 0.5 TV10 (Diesel) | 220.1 | 250 | 172.69 | 1.0254 |  | 168.4062 | 238.75
TG12 + 0.5 TV10 (Diesel) | 220.1 | 250 | 172.69 | 1.0254 |  | 168.4062 | 238.75
TG11 + TG12 + TV10 (Diesel) | 516.1 | 580 | 172.74 | 1.0254 |  | 168.4519 | 553.9
TG11 + 0.5 TV10 (Diesel) | 175.1 | 220 | 178.53 | 1.0254 |  | 174.1026 | 210.1
TG12 + 0.5 TV10 (Diesel) | 175.1 | 220 | 178.53 | 1.0254 |  | 174.1026 | 210.1
TG11 + TG12 + TV10 (Diesel) | 451.5 | 516 | 179.16 | 1.0254 |  | 174.7109 | 492.78
CTM3-TG + CTM3-TV (Diesel) | 215 | 250.3 | 160.46 | 0.90936 |  | 176.4501 | 239.0365
CTM3-TG + CTM3-TV (Diesel) | 150 | 214.9 | 163.36 | 0.90936 |  | 179.6448 | 205.2295
TG11 + 0.5 TV10 (Diesel) | 160.1 | 175 | 184.35 | 1.0254 |  | 179.7795 | 167.125
TG12 + 0.5 TV10 (Diesel) | 160.1 | 175 | 184.35 | 1.0254 |  | 179.7795 | 167.125
TG11 + TG12 + TV10 (Diesel) | 387.1 | 451.4 | 185.7 | 1.0254 |  | 181.0967 | 431.087
TG11 + TG12 + TV10 (Diesel) | 365 | 387 | 187.86 | 1.0254 |  | 183.197 | 369.585
CTM3-TG + CTM3-TV (Diesel) | 130 | 149.9 | 167.57 | 0.90936 |  | 184.2771 | 143.1545
TG11 + 0.5 TV10 (Diesel) | 129 | 160 | 190.08 | 1.0254 |  | 185.3687 | 152.8
TG12 + 0.5 TV10 (Diesel) | 129 | 160 | 190.08 | 1.0254 |  | 185.3687 | 152.8
MIIQ |  |  | 198.89 | 1.0328 |  | 192.57 | 0
TG3 (Diesel) | 32.9 | 37.5 | 194.6 | 0.97281 |  | 200.0437 | 35.8125
ZOFRI_2-5 |  |  | 211.69 | 1.0336 |  | 204.7987 | 0
SUIQ |  |  | 214.23 | 1.0328 |  | 207.4201 | 0
ZOFRI_1-6 |  |  | 214.69 | 1.0336 |  | 207.7011 | 0
TG3 (Diesel) | 23.5 | 32.8 | 202.62 | 0.97281 |  | 208.2837 | 31.324
GMAN |  |  | 190.55 | 0.90878 |  | 209.6742 | 0
GMAR |  |  | 187.07 | 0.89034 |  | 210.1058 | 0
M2AR |  |  | 190.61 | 0.89034 |  | 214.0916 | 0
M1AR |  |  | 191.18 | 0.89034 |  | 214.7294 | 0
TG11 (Diesel) | 165.5 | 206.9 | 234.25 | 1.0254 |  | 228.4351 | 197.5895
TG12 (Diesel) | 165.5 | 206.9 | 234.25 | 1.0254 |  | 228.4351 | 197.5895
CTM3-TG (Diesel) | 156 | 156 | 208.9 | 0.90936 |  | 229.7204 | 148.98
TG3 (Diesel) | 14.1 | 23.4 | 223.59 | 0.97281 |  | 229.8343 | 22.347
MAAN (Diesel+Fuel Oil) |  |  | 211.44 | 0.90878 |  | 232.6659 | 0
TGIQ | 21.6 | 22.2 | 240.31 | 1.0328 |  | 232.6791 | 21.201
TG2A (Diesel) | 110.1 | 122.8 | 232.36 | 0.9879 |  | 235.202 | 117.274
TGTAR | 20.1 | 23.8 | 249.13 | 1.0289 |  | 242.1291 | 22.729
TG2A (Diesel) | 95.7 | 110 | 241.62 | 0.9879 |  | 244.578 | 105.05
TG11 (Diesel) | 144.8 | 165.4 | 251.29 | 1.0254 |  | 245.0533 | 157.957
TG12 (Diesel) | 144.8 | 165.4 | 251.29 | 1.0254 |  | 245.0533 | 157.957
TGIQ | 17.6 | 21.5 | 253.59 | 1.0328 |  | 245.5301 | 20.5325
TG1A + TG1B (Diesel) | 220 | 251.5 | 243.15 | 0.9879 |  | 246.1267 | 240.1825
TG1A (Diesel) | 110 | 122.9 | 247.47 | 0.9879 |  | 250.5022 | 117.3695
TG1B (Diesel) | 110 | 122.9 | 247.47 | 0.9879 |  | 250.5022 | 117.3695
CTM3-TG (Diesel) | 100 | 100 | 228.51 | 0.90936 |  | 251.2848 | 95.5
TGTAR | 17.1 | 20 | 259.55 | 1.0289 |  | 252.2615 | 19.1
TG2B (Diesel) | 110 | 120.3 | 249.32 | 0.9879 |  | 252.3774 | 114.8865
TG1 | 18.4 | 21 | 246.4 | 0.9698 |  | 254.0725 | 20.055
TG2 | 18.4 | 21 | 246.4 | 0.9698 |  | 254.0725 | 20.055
CUMMINS | 0.7 | 0.7 | 235.2 | 0.91429 |  | 257.2522 | 0.6685
TGIQ | 15.1 | 17.5 | 266.12 | 1.0328 |  | 257.6672 | 16.7125
TG11 (Diesel) | 124.1 | 144.7 | 264.83 | 1.0254 |  | 258.2606 | 138.1885
TG12 (Diesel) | 124.1 | 144.7 | 264.83 | 1.0254 |  | 258.2606 | 138.1885
TG1 | 13.2 | 18.3 | 259.35 | 0.9698 |  | 267.4245 | 17.4765
TG2 | 13.2 | 18.3 | 259.35 | 0.9698 |  | 267.4245 | 17.4765
TG11 (Diesel) | 110 | 124 | 277.53 | 1.0254 |  | 270.6421 | 118.42
TG12 (Diesel) | 110 | 124 | 277.53 | 1.0254 |  | 270.6421 | 118.42
TGIQ | 13.1 | 15 | 285.22 | 1.0328 |  | 276.1584 | 14.325
TGTAR | 13.4 | 17 | 286.36 | 1.0289 |  | 278.3163 | 16.235
DEUTZ | 0.7 | 2 | 258.32 | 0.91429 |  | 282.5399 | 1.91
TG1 | 7.9 | 13.1 | 277.23 | 0.9698 |  | 285.8629 | 12.5105
TG2 | 7.9 | 13.1 | 277.23 | 0.9698 |  | 285.8629 | 12.5105
TGIQ | 11.1 | 13 | 304.39 | 1.0328 |  | 294.721 | 12.415
TG11 (Diesel) | 60 | 109.9 | 303.08 | 1.0254 |  | 295.5611 | 104.9545
TG12 (Diesel) | 60 | 109.9 | 303.08 | 1.0254 |  | 295.5611 | 104.9545
TGTAR | 10.4 | 13.3 | 318.38 | 1.0289 |  | 309.4373 | 12.7015
TGIQ | 10 | 11 | 322.75 | 1.0328 |  | 312.4983 | 10.505
TG3 (Diesel) | 10 | 14 | 309.91 | 0.97281 |  | 318.572 | 13.37
TG1 |  | 7.8 | 335.19 | 0.9698 |  | 345.6289 | 7.449
TG2 |  | 7.8 | 335.19 | 0.9698 |  | 345.6289 | 7.449
TGTAR | 6.1 | 10.3 | 405.51 | 1.0289 |  | 394.1154 | 9.8365
TGTAR | 3 | 6 | 493.38 | 1.0289 |  | 479.5172 | 5.73
Obervaciones
Actualización factores de penalización semana del 19 de julio de 2007 - 25 de julio de 2007, versión 7. Actualización precios de Diesel y Fuel Oil de Electroandina, según fax CDC 2007/023 Actualización precios de Diesel y Fuel Oil de Edelnor, según fax SG.E.062/2007
Los rangos de potencia informados en la tabla de costos variables no necesariamente reflejan los minimos y maximos tecnicos de operacion de las unidades.