IQ 46B  - Operaciones de Transferencia I                                                Agosto 2, 2007

Profesor: Tomás Vargas

Auxiliar: Melanie Colet

Ejercicio 1.

- Determine qué temperatura se alcanza en estado estacionario en el interior de un recinto que es calefaccionado con un calefactor eléctrico de 1.000 [W] en las siguientes situaciones:

- el recinto tiene ventanales de vidrio en dos de sus paredes.

- El recinto tiene ventanales de vidrio sólo en una pared.

Considere que la temperatura exterior es de 5 ºC.

Datos: El recinto tiene 3[m.] de alto, 4[m.] de largo y 3[m.] de ancho.  Los ventanales ocupan totalmente una (caso b) o dos de las paredes (caso a) de 3[m] x 3[m].  El espesor del vidrio es 4 [mm.]. Las paredes son de ladrillo y tienen 20 [cm.] de espesor. Considere que el techo y el piso tienen aislantes perfectos.

La conductividad del vidrio y de las paredes es 0,7 [W/m - ºC] y 0,72 [W/m - ºC] respectivamente.

El coeficiente de transferencia de calor por convección es 5 [W/m2 - ºC] en la superficie interior y 12 [W/m2 - ºC] en el exterior.

SOLUCIÓN:

Tenemos dos áreas superficiales a considerar:

3 [m.]

3 [m.]

3 [m.]

4 [m.]

Dos de cada uno, cuyo material de construcción depende del caso en estudio. Es importante tener presente que el flujo de calor por cada pared es resultado de un producto vectorial que involucra la dirección de las superficies por lo que estas no se deben sumar de manera directa dadas sus distintas orientaciones.

Caso (a)

Tenemos dos ventanales de 3 [m.] x 3 [m.] y dos paredes de 3 [m.] x 4 [m.], por lo que las resistencias a considerar serán:

Rv=1hi×Av+Δxvkv×Av+1he×Av=Rv=15Wm2−ºC×9m2+0,004m0,7Wm−ºC×9m2+112Wm2−ºC×9m2=0,032ºCW

Rp=1hi×Ap+Δxpkl×Ap+1he×ApRp=15Wm2−ºC×12m2+0,2m0,72Wm−ºC×12m2+112Wm2−ºC×12m2=0,047ºCW

Entonces, la transferencia de calor a través de cada una de estas superficies será:

- Qv=Ti−TeRv

⇒        QT=2×Qv+2×Qp

- Qp=Ti−TeRp

Luego, como en estado estacionario el calor generado por el calefactor es igual al calor transferido por las paredes se tendrá que:

QT=1000W

1000W=2×Ti−5ºC0,032ºCW+2×Ti−5ºC0,047ºCW

⇒   Ti=14,52ºC

Caso (b)

Tenemos un ventanal de 3 [m.] x 3 [m.], una pared de 3 [m.] x 3 [m.] y dos paredes de 3 [m.] x 4 [m.], por lo que las resistencias a considerar serán:

Rv=1hi×Av+Δxvkv×Av+1he×Av=Rv=15Wm2−ºC×9m2+0,004m0,7Wm−ºC×9m2+112Wm2−ºC×9m2=0,032ºCW

Rp,1=1hi×Ap+Δxpkl×Ap+1he×ApRp,1=15Wm2−ºC×9m2+0,2m0,72Wm−ºC×9m2+112Wm2−ºC×9m2=0,062ºCW

Rp,2=1hi×Ap+Δxpkl×Ap+1he×ApRp,2=15Wm2−ºC×12m2+0,2m0,72Wm−ºC×12m2+112Wm2−ºC×12m2=0,047ºCW

Entonces, la transferencia de calor a través de cada una de estas superficies será:

- Qv=Ti−TeRv

⇒        QT=Qv+Qp,1+2×Qp,2

- Qp,i=Ti−TeRp,i

Luego, como en estado estacionario el calor generado por el calefactor es igual al calor transferido por las paredes se tendrá que:

QT=1000W

1000W=Ti−5ºC0,032ºCW+Ti−5ºC0,062ºCW+2×Ti−5ºC0,047ºCW

⇒   Ti=16,12ºC

La temperatura del cuarto en el caso (b) es mayor debido a que las paredes disipan menos calor que los ventanales, esto tiene su razón principal en el hecho de que las paredes son más gruesas, por lo que su resistencia es mayor al paso de calor.

- Se ha observado que en el calefactor de los hervidores eléctricos de uso doméstico (“teteras eléctricas”), con el agua de Santiago se forma una película coherente de sales de calcio. Existe incertidumbre sobre el efecto de esta capa en cuanto a si provoca un alza de temperatura en el calefactor tal que pueda dañarlo. Dilucide Ud. el problema y calcule el aumento de temperatura que provoca ese film. Calcule para el caso en que el agua está a 95 ºC.

Datos: El calefactor tiene una potencia de 2.200 [W], un diámetro de 1 [cm.] y un largo de 30 [cm.]. La película de sales que se forma es de 1 [mm.] de espesor y tiene una conductividad de 0,95 [W/m - ºC]. Considere que la temperatura al interior del tubo metálico calefactor es constante. El h del agua es 2000 [W/m2 - ºC].

¿Cuándo serà mayor la temperatura del calefactor: cuando el agua está fría inicialmente o cuando está hirviendo? ¿Por qué? (Explíquelo en términos de la transferencia de calor)

SOLUCIÓN:

Tenemos la siguiente situación:

30 [cm.]

1 [cm.]

2200 [W]

95 ºC

Sarro

1 [mm.]

En caso estacionario el calor disipado es igual al calor generado por el calefactor.

Caso (a): Sin sarro

Tenemos que el calor disipado a través de la capa convectiva de agua es:

Q=Ae×hagua×Tw,e−To

, donde:

Ae=2×π×re×L=2×π×5×30×10−5m2=0,009m2

Luego,

2200W=0,009m2×2000Wm2−ºC×Tw,e−95ºC

⇒   Tw,e=217,22ºC

Caso (b): Con sarro

Tenemos que el calor disipado a través de la capa convectiva de agua y la capa de sarro es:

Q=Tw,e−ToRT

RT=1hagua×Ae+Δxwksarro×AL

, donde:

Ae=2×π×re×L=2×π×6×30×10−5m2=0,011m2

AL=2×π×rL×L=2×π×re−rilnreri×L

Luego,

AL=2×π×6−5ln65×30×10−5m2

AL=0,01m2

Entonces,

RT=1hagua×Ae+Δxwksarro×AL=12000Wm2−ºC×0,011m2+0,001m0,95Wm−ºC×0,01m2

RT=0,151ºCW

Luego,

2200W=Tw,e−95ºC0,151ºCW

⇒   Tw,e=427,2ºC

La presencia de sarro sobre el calefactor genera un aumento en la resistencia a la transferencia de calor que produce un incremento de la temperatura del artefacto.

La temperatura del calefactor es mayor cuando el agua está hirviendo dado que, como en estado estacionario el flujo de calor es constante y proporcional al gradiente de temperaturas, es necesario que la diferencia de temperaturas sea alta, siendo la del calefactor mayor que la del agua y por ende mayor que en el caso en que el agua está fría y la diferencia se alcanza con temperaturas no muy altas del artefacto.