# Escalamiento de Intercambiador Convectivo

Se requiere construir un Intercambiador de Calor Convectivo para recuperar el calor de los gases calientes proveniente de una cámara de combustión de control de material particulado.

Los gases de combustión salen de la cámara con una temperatura de 800 °C a razón de 10.000 m3N/h y la combustión se realiza con un 60% de exceso de aire.

Diseñar un intercambiador de calor para utilizarla industrialmente como un CFT (Calefactor de Fluido Térmico) que permita calentar con estos gases aceite térmico desde una temperatura inicial de 150 °C a una temperatura final de 280 °C a razón de 30 l/min.

Para construir el intercambiador se cuenta con Tubos de 2 ½” in. de Acero Manesmann sch. 80.  Para el diseño debe considerarse más de 1 pasada del aceite por los Tubos.