TAREA DE ESCALAMIENTO DE TORRE DE ENFRIAMIENTO.

Estas torres generalmente están constituidas con diversos materiales como la madera, plásticos,

etc. formando estructuras de puentes múltiples, también se emplean estructuras de aluminio, ladrillo, concreto o asbesto. El agua suele entrar por la parte superior y caer a través de puentes y deflectores hasta la parte baja de la torre, que está conformada por un sistema abierto al aire, el cual por su parte, entra por la parte inferior, poniéndose en contacto con el agua a lo largo y alto de toda la torre.

Las torres de enfriamiento se clasifican de acuerdo al medio utilizado para suministrar aire a la torre:

1. Tiro Forzado: el ventilador se encuentra instalado en la parte inferior de la torre, de manera que el aire es empujado para que fluya a través de ella.

2. Tiro Inducido: el ventilador se encuentra instalado en la parte superior de la torre, con lo cual el aire es succionado para que pase a través de la misma.

3. Tiro Natural: no existe ventilador y el flujo de aire es consecuencia únicamente de la convección natural.

Diseñar una torre de enfriamiento para 1800 m3 /hr de agua a 39,8 º C hasta 26,5 º C

Definir además:

Características y costo de producir el aire a la entrada de la torre

Potencia de la bomba de alimentación del agua.

Tipo de relleno