Escalamiento de Intercambiadores de Calor a Vapor

a)Dimensionar un Intercambiador de Calor de Placas para realizar una parte del proceso de pasteurización de la leche, este consistente en elevar la Temperatura de 15 °C a 70 °C para un flujo de 9 l/seg, para ello se dispone de una línea de  vapor saturado a 75 lb/in2, el condensado debe retornar con temperatura no superior a 22°C.

Determine el área del intercambiador, la cantidad de vapor que consumirá y la altura de elevación de la bomba impulsora.

b)Mientras se construye este equipo, habrá que implementar un intercambiador de tubos concéntricos de reserva (o stand-by) que permita realizar el mismo proceso, para construirlo se cuenta con Tubos Manesmann Sch. 80 de 1 ½” y 2 ½ ”  en tiras de 6 m.

Determinar el área del intercambiador y el arreglo más apropiado de tubos para realizar el proceso,  además calcular el suministro de vapor.

En ambos casos deberá justificar su criterio para utilizar los Intercambiadores en flujos a contra o cocorriente.