DISEÑO DE EQUIPOS DE INTERCAMBIO TERMICO

DISEÑO COMO ACTIVIDAD FUNDAMENTAL EN INGENIERIA

DISEÑO:

Actividad creativa con propósito.

Origen:

Necesidades de la sociedad (en sentido amplio). Implementación de procesos productivos en general.

Objetivos: Crear instalaciones productivas, eficientes, efectivas, de tecnología actual, con procedimientos especificados para su operación, definición de procesos y productos.

Herramientas y condicionantes del diseño:

# Ciencia básica (Física, matemáticas, Química)

Ciencias de la ingeniería (Termodinámica, Mecánica de Fluidos, Transferencia de Calor).

Cultura tecnológica contemporánea (tendencias, avances de la tecnología basados en la ciencia de la ingeniería, innovaciones).

Condicionantes externos. Legislación, normas, políticas publicas,...

Factores éticos (producción ambientalmente sostenible, propiedad intelectual, propiedad industrial, políticas laborales,…).

Factores económicos (Factibilidad de la actividad propuesta en función de la escala, capacidad de evaluar mercados (estudios de mercado)).

Cualidades del Ingeniero de diseño

Iniciativa

Formación académica

Competencia profesional

Alerta a las señales del entorno

Claridad en la formulación de objetivos

Capacidad de tomar decisiones (autonomía en su área de trabajo)

Capacidad de trabajar en equipos disciplinarios y multidisciplinarios, y asumir liderazgos cuando corresponda.

Capacidad de preparar informes técnicos, exponer sus ideas, (habilidades de comunicación).

Poseer conocimientos extra curriculares: Idiomas, manejo de softwares

Capacidad de autoaprendizaje, perfeccionamiento continuo, actualización vía cursos, libros, revistas profesionales o internet.

Vigencia mantenida durante los años de ejercicio de la profesión.

Etapas de diseño:

# Conceptual: Evaluar diversas alternativas de solución y elegir la más conveniente

Ingeniería básica: Realizar el diseño de procesos (balances de masa y energía, dimensionamiento de equipos o elección de éstos, simulación de operación).

Ingeniería de detalle: Especificación detallada de equipos y facilidades de servicio, que llevan a planos de construcción.

Montaje

Operación

## Ingeniería de Consulta

Es el tipo de desempeño profesional que requiere en mayor medida las habilidades de ingenieros diseñadores. Es la actividad para ingenieros de la mayor calificación.

Proyectos de Ingeniería:

Se desarrollan en grupos, generalmente multidisciplinarios, con ingenieros de diferentes jerarquías y especialidades. Ejecutores, jefes de grupos de especialidades, coordinador general.

Áreas de la Ingeniería térmica: corresponden a diversos sectores industriales:

Generación de Potencia

Refrigeración Industrial (tratamiento de productos y acondicionamiento térmico de ambientes industriales)

Acondicionamiento de aire, o tratamiento ambiental

Industrias mineras: Hidrometalurgia, pirometalurgia, electrometalurgia.

Industrias Químicas: Petróleo, Polímeros, Aceites, minería no metálica (inorgánica).

Ingeniería de Alimentos (especialmente relacionada con la refrigeración industrial).

Recuperación de energía térmica (aprovechamiento de calores residuales de procesos)

Uso de fuentes alternativas de energía

Ingeniería ambiental: Tratamientos de efluentes a la atmósfera, ríos, lagos, océano.

La formación universitaria para ingenieros:

Títulos profesionales y grados académicos

Ingeniero: Profesional formado para diseños y proyectos (consultoría), estudios, peritajes, montaje de plantas y equipos, compras y ventas de equipos, evaluaciones económicas, administración de proyectos, operación de procesos productivos. Logra su autonomía a través del ejercicio de la profesión.

Magister: Experto en un área del conocimiento en su especialidad. Sobre la base de su conocimiento profundizado en un área y experiencia en investigación posee ya un grado de autonomía para contribuir a esa área, seleccionar nuevas tecnologías, crear e implementar innovaciones tecnológicas. Ejemplo: Magíster en Ingeniería Mecánica

Doctor: Experto avanzado, con experiencia amplia en investigación en un área de frontera. Su formación le garantiza autonomía para emprender nuevas investigaciones, innovaciones o desarrollos tecnológicos en áreas variadas de su especialidad, no limitándose a su tema de tesis. Ejemplo: Doctorado en Fluidodinámica, Doctorado en ciencia de los Materiales

Complementos de la formación profesional:

Capacitación en las empresas contratantes

Cursos de reciclaje

EL CURSO:

## Carácter del curso: Profundización en los fenómenos de transferencia con vistas a la actividad de diseño / especificación de equipos térmicos.

Se pretende que no solo sea un complemento del ME-43B Transferencia de calor (lo que no se vió) sino entregue un énfasis decidido en la utilización de los conocimientos con vistas al diseño.

Programa

ME-54B.

Diseño de Equipos de Intercambio Térmico

Requisitos: ME-43B, Transferencia de Calor.

Unidades Docentes: 10

Electivo para Ingeniería Civil Mecánica.

Breve descripción del curso:

Contiene los fundamentos de la evaluación y diseño de equipos térmicos, esencialmente intercambiadores de calor de diversos tipos.

Se exponen primeramente las bases conceptuales comunes.

Luego se detallan los métodos de diseño/evaluación específicos para algunos tipos de intercambiadores de calor importantes en diversos campos de aplicación industrial

Objetivos:

-Aplicar principios de transferencia de calor al análisis y diseño de equipos térmicos de diversos tipos especificados.

-Seleccionar tipos de equipos apropiados para aplicaciones tecnológicas especificadas, e integrarlos en secuencias de procesos.

Programa:

1.- Introducción: Objetivos del diseño de equipos y procesos térmicos. Clasificación de equipos.

2.- Metodología y Herramientas Básicas de diseño de equipos térmicos:

Balances de materia y energía

Correlaciones de coeficientes convectivos

Coeficientes globales y diferencia de temperatura

Propiedades físicas

Medidas cuantitativas de la efectividad de un intercambiador.

4.- Intercambiadores de carcasa y tubos sin cambio de fase. Diversos métodos de diseño y evaluación.

5.- Evaporadores y condensadores en centrales térmicas, procesos químicos y refrigeración. (Ebullición en flujo, extensión de las teorías de condensación, descripción y uso de los principales evaporadores y condensadores).

6.-Intercambiadores discontinuos (batch) en régimen transiente: Estanques agitados con serpentín, chaqueta o intercambiador externo

7.- Transferencia de masa en el sistema agua- aire. Propiedades del aire húmedo y diagrama psicrométrico

8.-Intercambiadores de contacto directo: torres de enfriamiento de agua, humidificación de aire, secado de sólidos.

9.-Intercambiadores que funcionan por radiación. Calderas de fluido térmico y Calderas en ciclos de generación de potencia.

Bibliografía:

1. S. Kakaç, "Boilers, Evaporators and Condensers", J. Wiley & Sons, USA, 1991.

2. J.G. Collier, "Convective Boiling and Condensation", Mc Graw-Hill, UK, 1972.

3. S. Kakaç, A.E. Bergles, F. Mayinger, "Heat Exchangers: Thermal-Hydraulic fundamentals and design", Hemisphere, USA, 1981.

4.- W.M. Rohsenow, J.P. Hartnett, E.N. Ganic, Handbook of Heat Transfer Applications, 2nd. Edition, Mc.Graw Hill, USA, 1985.

5.- D.Q. Kern, Procesos de transferencia de calor, Traducción, libro tradicional de referencia.

6. Diversos artículos recientes de revistas especializadas.

7. Catálogos de equipos y diagramas de flujo de procesos.

Modalidad docente:

Clases expositivas (Lunes)

Tareas (trabajos con plazo de 2 semanas)

EVALUACION

Tareas sobre diseño de equipos.

Resumen de Contenidos.

Bases para el diseño de equipos térmicos. Métodos de diseño de intercambiadores de calor, evaporadores y condensadores.