Balances de materia y energía

Estos balances son la etapa previa al diseño propiamente tal:

Permiten

- Evaluar la cantidad de calor por unidad de tiempo a transferir en el intercambiador, Q (Carga térmica, heat duty, heat load).

- Especificar las condiciones de operación (entrada y salida) y la escala del proceso.

Con estos datos se puede cotizar, dimensionar o diseñar el intercambiador

Diseñar implica determinar coeficientes de transferencia para, mediante ecuaciones de transferencia, obtener las dimensiones esenciales.

Los balances se escriben a partir de los flujos de masa y energía por unidad de tiempo a través de un volumen de control

Formas:

- Régimen permanente sin generación de calor: E = S

- Régimen dependiente del tiempo (transiente) sin generación de calor: E = S + A

- Régimen transiente con generación de calor: E + G = S + A

Cada una de estas cantidades son flujos de masa o energía por unidad de tiempo.

E = entra, G = generado, S = sale, A: acumulado en el Vc (este término aparece en los casos transientes)

En el caso de masa, se pueden escribir para la masa total, o bien para la masa de una de las especies constituyentes de una mezcla, y G es la generación (positiva o negativa) de esa especie por reacción química.

En el caso de energía, G es a la energía liberada o absorbida por reacción, o bien una fuente de calor impuesta.

Los términos de entrada y salida se expresan como flujos de entalpía.

En la tarea 1 vimos los balances más elementales:

- Flujos permanentes

- Sin generación de calor

- Intercambio de calor sensible y de calor latente

- Fluidos en contacto indirecto (pared intermedia)

- Con dos modo de intercambio (Transferencia de calor sensible por convección, por un lado, y por condensación por el otro).

En los casos de calor sensible:

Q = W C (Te -Ts)=w c ( ts-te)

Primer ejemplo:

Sistema aire húmedo

En un apunte anterior vimos las ecuaciones del aire húmedo.

Enfriamiento del agua de servicio en instalaciones industriales.

En plantas de proceso o de generación de energía se dispone de un servicio de agua de enfriamiento, para ser usado en diferentes lugares de la planta.

Esta agua enfría fluidos de proceso en diferentes intercambiadores o condensadores de la planta,

Sale de ellos con una temperatura que debe ser disminuida para que el agua se pueda reintegrar al servicio de agua de enfriamiento.

Si la temperatura de salida de esta agua es alta, se puede aprovechar su calor residual.

Pero si es baja (no mayor de 40ºC) no se puede recuperar calor de ella, y se descarta.

El enfriamiento para volver a usar el agua se realiza en una torre de enfriamiento.

La torre de enfriamiento es generalmente un cilindro vertical en el cual se ponen en contacto el agua a enfriar y aire atmosférico, en contracorriente, con el agua descendente.

El contacto entre ambos fluidos será más efectivo si se aprovecha todo el volumen de la torre.

La torre puede ser de bafles o de relleno, siendo esta última la que mejor aprovecha el volumen.

En el proceso el aire se humidifica. El agua pierde una pequeña fracción de su caudal por evaporación hacia el aire. El calor necesario para evaporar esta agua se extrae del agua no evaporada, que como resultado, se enfría al nivel requerido.

Veamos los balances de masa y energía

1: Condiciones en el fondo (ingreso de aire atmosférico y salida de agua enfriada)

2: Condiciones en el tope (salida aire humidificado y entrada del agua a enfriar).

L = Caudal de agua, kg/s

Tl = temperatura del agua.

Gs = Caudal de aire seco, kg/s

A= área de sección transversal de la torre, m2

HL = entalpías específicas de líquido.

H' = entalpías específicas de aire húmedo.

Balance de masa: Agua que entrega el líquido = agua adquirida por el aire:

L2 - L1 = Gs (Y2 -Y1)		(1)

Se puede escribir este balance también en función de los caudales totales:

Balance de energía: L2 HL2 + Gs H1 = L1 HL1 + Gs H2  (2)

Por el alto calor latente del agua, el enfriamiento sensible de la mayor parte del agua se logra mediante la evaporación de una pequeña cantidad de ésta, entonces

L2  L1					(3)

El balance de energía se puede escribir:

L CaL (Tl2- Tl1) = Gs (H2 -H1)		(4)

CaL es el calor específico del agua líquida. La ecuación anterior representa la llamada "recta de operación"

Relaciona los estados terminales: entalpía de gas y temperatura de líquido.

Los puntos no terminales de la recta representan estados a alturas intermedias de la torre.

La recta de operación tiene un punto fijo que corresponde al extremo inferior (1).

En ese punto se conocen las condiciones de entrada del aire (entalpía, humedad y temperatura) y las del líquido (Temperatura de salida Tl1, impuesta por condiciones de diseño).

Las condiciones a la salida de aire (2, tope de la torre) no son conocidas y dependerán del caudal de aire que se fije. La pendiente de la recta es L CaL /Gs.

Fijando un caudal de aire queda determinado el punto 2.

Tercer ejemplo:

# Secado de sólidos

Involucra tres fases: sólido, líquido y gas

El secado de sólidos se logra mediante la exposición del sólido húmedo a una corriente de aire de muy baja humedad relativa.

Como el aire atmosférico puede tener alta humedad relativa, se la reduce calentando del aire antes de su ingreso al secador.

Se muestra un esquema de un secador en contracorriente:

S, X1									 S, X2

G, Y1									  G, Y2

S: caudal de sólido seco, lb/hr

G: caudal de aire seco, lb/hr.

Sean:

X1, X2: humedades de sólido a la entrada y a la salida respectivamente (Kg. de agua líquida/ Kg. de sólido seco)

Y2, Y1: humedades de aire a la entrada y a la salida respectivamente

El balance de humedad entre los terminales del secador:

SX1 + GY2= SX2+ GY1               o bien: 		S(X1-X2)= G (Y1-Y2)

El balance de entalpía entre los terminales del secador (suponiendo nulas las pérdidas de calor al exterior):

S Hs1 + G Hg2= S Hs2+G Hg1, o bien:

S(Hs1-Hs2)=G(Hg1-Hg2)

Ejemplo: se debe secar un sólido cuyo caudal seco es S=793,56 lb/hr. La humedad inicial (o de entrada) del sólido es X1=0,7974 kg/kg y se debe llevar a una humedad de salida de 0,7522. (Un pequeño cambio de contenido de agua). La temperatura del sólido a secar (T1) es de 70ºF. En este ejemplo usaremos unidades inglesas.

No se conoce de antemano el caudal de aire que será necesario para el secado. Como la elección de caudal es menos obvia que la de una temperatura de operación, se fijan temperaturas convenientes de entrada y salida para los dos flujos, y luego se determina el caudal necesario:

Aire: T2 =150ºF, T1=90ºF,

Sólido: T2= 120ºF.

Todavía falta definir la entalpía específica del sólido húmedo, Hl, referida a la unidad de masa del sólido seco:

Hs = Cs (ts – to) + X Ca (ts - to)

Cs, Ca son los calores específicos del sólido seco y del agua líquida respectivamente.

Las entalpías de aire húmedo responden a la definición dada antes.

H= CB (TG - To) + Y [CA (TG - To) + λo]

Datos: Cs= 0,45 BTU/ lb ºF, Ca=1, CB=0,24, CA=0,45.

Conociendo la humedad y temperatura del sólido a la entrada y a la salida se pueden determinar sus entalpías específicas en ambos estados:

Hs1= 47,4 BTU/lb

Hs2= 109,7 BTU/lb.

El aire atmosférico, a 70ºF, debe calentarse hasta 150ºF para servir como aire de secado, pero en su condición inicial tiene una humedad absoluta Y=0,008 lb/lb. Su entalpía específica es de 17,863 BTU/lb.

Este aire será calentado mediante vapor proveniente de una caldera, en un condensador auxiliar. Como en este calentamiento por contacto indirecto la humedad absoluta del aire se mantiene constante, las condiciones de entrada de aire al secador son:

Y2= 0,008, tg1= 150ºF, Hg2 = 37,351 BTU/lb ºF.

Las condiciones de salida del aire deben satisfacer los balances de masa y entalpía para las temperaturas de trabajo especificadas. Esto permite determinar el caudal de aire seco necesario y la entalpía y humedad del aire a la salida. De los balances de masa y entalpía,

S(X1-X2)=G(Y1-Y2)  35,87 = G (Y1- 0,008)

S(Hs1-Hs2)=G(Hg1-Hg2)   49494,3 = G (Hg1- 37,351)

Eliminando G entre las 2 ecuaciones vemos que las condiciones de estado del aire a la salida deben satisfacer la relación:

(Hg1-37,351)/(Y1-0,008)=1379,8

Del estado de salida del aire se conoce su temperatura y la relación anterior. Suponiendo valores de Y1, evaluando las entalpías mediante su definición y comprobando si se cumple la ecuación anterior se puede llegar iterativamente al estado de salida del aire húmedo.

Después de algunas pruebas, se determina que las condiciones del aire de salida son:

Y1=0,0188, Hg1= 34,64 BTU/lb

Lo que da un caudal necesario de aire seco G= 3321,3 lb/hr

El calor que debe suministrar el condensador auxiliar es

Q= G(Hg2-Haire atmosférico)= 3321,3 (37,35- 17,863)= 64722 BTU/hr

Con vapor de 150 psig, si el calor latente de ese vapor s de 860 BTU/lb, por lo tanto se debe suministrar 75,26 lb/hr de vapor a esa presión. El consumo específico de vapor es entonces de 2,1 lb de vapor por lb de agua evaporada desde el sólido. Este alto consumo se debe a que además de evaporar, hay que calentar el sólido.

En este ejemplo nos hemos ocupado solo de los balances de masa y energía,  para establecer condiciones de operación: Temperaturas, humedades y caudales. Con esta información no basta para el diseño del secador. Se necesitan también el diseño o dimensionamiento, para lo cual hay que hacer uso de relaciones de transferencia.