Procesos de Cambio de Fase: Ebullición y condensación

Conceptos necesarios:

La curva de saturación, o curva de “presión de vapor” de una sustancia pura muestra que:

La curva tiene dos ramas separadas por el punto crítico que es la cúspide de la curva.

La rama izquierda representa el líquido saturado, la derecha, el vapor saturado.

El estado saturado existe también en el interior de la campana definida por ambas ramas de la curva.

En el interior, a cada presión, existe una temperatura en que las dos fases líquido y vapor coexisten. Esta temperatura es el "punto de ebullición" del líquido a la presión considerada.

Calor latente de evaporación/condensación, Λ, o λ:

Es la diferencia entre las entalpías específicas de las fases líquido-vapor en estado de saturación (HV-HL). A mayor presión el calor latente disminuye hasta hacerse cero en el punto crítico.

En la curva de saturación y en el interior de la campana, un fluido sólo puede entregar energía mediante condensación y recibirla mediante evaporación.

En la fase líquida, a la izquierda de la curva de saturación, el líquido está subenfriado. A la derecha, el vapor está sobrecalentado.

La transferencia de calor hacia o desde los fluidos  en esos estados se realiza con variación de temperatura (calor sensible).

Punto crítico: Para cada fluido puro existe un estado (T=374,15ºC, P=221.2 bar para agua) en que las fases vapor y líquido son indistinguibles.

Es el máximo de la campana en curvas presión entalpía. El calor latente de evaporación es cero en ese estado. Los gases "permanentes" (aire, etc) están en estado supercrítico.

Evaporación: Paso de una sustancia de la fase líquida a la fase vapor.

Condensación: paso de una sustancia de la fase vapor a la fase líquida.

La evaporación se puede producir de varias maneras:

- Reducción de la presión ambiente sobre un líquido. (Evaporación instantánea o flash).

Si a una temperatura inicial dada T1, la presión sobre el líquido baja a un nivel p2, inferior a la presión de saturación correspondiente a la  temperatura inicial del líquido (p1),

El líquido busca un nuevo estado de saturación a p2. Para esto, una parte se evapora, extrayendo el calor necesario del líquido restante, el cual se enfría hasta la temperatura de saturación correspondiente a la nueva presión.

Este proceso se observa, por ejemplo, a la salida del líquido de una trampa de vapor, y en la válvula de expansión en un sistema de refrigeración.

Si una masa M de líquido se descomprime de p1 a p2 (p1 > p2), con temperaturas de saturación t1 y t2, un balance del calor intercambiado entre ambas fases se escribe:

M x λ= M C (1-x) ( t1- t2 )

en que x es la fracción másica evaporada. Del balance anterior, esta fracción se puede determinar como:

x = (C ΔT/λ)/(1 +  C ΔT/λ)

2) Evaporación superficial. El aire siempre tiene un contenido de humedad (vapor de agua disuelto). Una masa de agua mantiene la capa de aire inmediatamente adyacente a su superficie en condiciones de humedad máxima (100%). La diferencia entre las humedades de aire en la superficie y en la masa de aire provoca difusión de humedad. Al renovarse la condición de saturación en la superficie, se genera una evaporación continua, la cual extrae calor desde el líquido restante.

3) Ebullición. Esta se produce por aporte de calor a un líquido desde una superficie sumergida.

Una vez que el líquido alcanza su temperatura de saturación (o punto de ebullición a la presión del sistema) el calor entregado por la superficie que está a Tp > Tsat, produce burbujas de vapor sobre ésta.

Sólo una pequeña parte del vapor se genera sobre la superficie sumergida. Las burbujas formadas agitan el líquido permitiendo la transferencia de calor al líquido.

En tanto, la mayor parte de la evaporación tiene lugar desde la superficie del líquido.

La condensación se produce cuando un vapor saturado se pone en contacto con una superficie a temperatura inferior a la de saturación, cediendo calor a ésta.

El condensado formado tiende a juntarse en una película sobre la superficie. Esta película constituye la principal resistencia térmica en un proceso de condensación.

La ebullición y la condensación son procesos esencialmente isotérmicos, en lo que respecta al fluido que experimenta el cambio de fase, y mientras se mantiene la coexistencia de ambas fases.

Uno de los campos de aplicación más importantes de estos procesos es el de la refrigeración.

El fluido que debe ser enfriado transfiere calor a un fluido refrigerante en estado saturado, el cual se evapora (evaporador). Esta evaporación causa el efecto refrigerante.

El vapor de refrigerante es comprimido elevando su presión y temperatura, lo cual le permite entregar el calor a un fluido auxiliar (agua o aire) en un condensador.

El refrigerante condensado (en estado líquido) a alta presión es descomprimido en forma adiabática en una válvula de expansión, que lo lleva de nuevo a la temperatura apropiada para la evaporación.

En la válvula tiene lugar una descompresión, con evaporación instantánea de parte del líquido.

TRANSFERENCIA DE CALOR EN EBULLICION.

Ebullición en recipientes.

Una vez establecido el régimen de ebullición, el líquido toma la temperatura de saturación (Tsat) a la presión del sistema.

Para que exista ebullición, la temperatura de la superficie sumergida (Tp) debe estar algunos grados por sobre Tsat. La diferencia de temperatura (llamada a veces “sobrecalentamiento de pared”) es ΔT=Tp-Tsat.

Otra condición necesaria para producir ebullición es la existencia de microcavidades en la superficie. Las burbujas se forman en estas microcavidades. Es difícil iniciar la ebullición en una superficie absolutamente lisa.

La figura siguiente ilustra la "Curva de ebullición" para agua. Representa la relación q-ΔT para este proceso. Fue mostrada por 1a. vez por Nukiyama (1935).

Se observan varios regímenes:

1.- Convección natural, cuando el líquido no ha alcanzado aún la temperatura de saturación.

2.- Ebullición nucleada. La superficie de transferencia de calor está cubierta por líquido y en ella se forman burbujas de vapor, mientras hay evaporación masiva desde la superficie libre del fluido. T líquido= Tsat.

3.- Ebullición inestable, en transición.

4.- Ebullición estable en película. Una película de vapor se establece sobre la superficie.

La forma de la curva está determinada por los diversos mecanismos de transferencia que se suceden al aumentar ΔT o q. La parte de ebullición nucleada está descrita por la corrrelación de Rohsenow (1952)

Esta ecuación es:

La obtención de esta ecuación es semiempírica, y se basa en los siguientes supuestos:

ClΔTλ=Csf[qμlλ(σg(ρl−ρv))0,5]0,33Prl1,7

1

- La ebullición es un proceso convectivo que compromete al líquido.

- Las burbujas, desde que se desprenden de la superficie provocan la agitación (convección) en el líquido.

- Debido a que las burbujas son de pequeñas dimensiones, se trata de una microconvección.

- La longitud significativa de este proceso convectivo es el diámetro de la burbuja al desprenderse (Db).

- Las dimensiones de la superficie calefactora no ejercen, por lo tanto, ninguna influencia.

-La relación q-ΔT variará con cada fluido y superficie. Esto está dado cuenta por el factor empírico Csf.

Valores de Csf

Agua-cobre: 0,013

Agua- acero inoxidable: 0,0132

Agua-platino: 0,013

Hay tablas extensas de este coeficiente en todos los libros de transferencia de calor.

La obtención de la ecuación de Rohsenow se basa en los siguientes razonamientos:

Como todo proceso convectivo que se efectúa en un líquido, la ebullición se puede caracterizar por una ecuación del tipo:

Nu = C Rea Prl b

La convección es generada por el movimiento de las burbujas, que crecen adheridas a la superficie.

Durante el crecimiento la agitación que provocan es escasa. Luego de desprenderse, no pueden seguir creciendo.

La longitud significativa es, por lo tanto, el diámetro medio de las burbujas al desprenderse, Db.

El nº de Nusselt se forma con Db y con la conductividad térmica del líquido:

Nu= q Db/(Tp-Tsat)kl.

La diferencia significativa de temperatura es ΔT= Tp-Tsat.

q es el calor total transferido por la superficie al fluido en ebullición.

El No. de Reynolds es G Db/μl.

G es la masa de vapor generada por unidad de área y tiempo sobre la superficie.

El calor total entregado al liquido, q se divide en una parte empleada en generar vapor (qb=Gλ) y otra transferida directamente al líquido (ql),

q= qb+ql.

Al crecer G aumenta qb.

Además, debido a la mayor agitación causada por un mayor G (mayor número de burbujas), ql, y luego el flujo de calor total q también crecen con G. Entonces:

q=C1 G λ,

y como consecuencia, G=q/(C1 λ).

C1 es una constante de proporcionalidad. El número de Reynolds (GDb/μl) queda expresado por:

Re= q Db/(C1 λμl)

Por lo tanto:

que se rearregla a:

qDbΔTkl=C(qDbC1λμl)aPrlb

2

El único parámetro todavía no determinable es Db. Una relación para Db se obtiene del siguiente razonamiento:

ClΔTλ=C1aC(qDbλμl)1-aPrl1-b

3

Las fuerzas que actúan sobre una burbuja en las fases finales de su crecimiento son:

-La tensión superficial, que tiende a mantener la burbuja en su puesto, y

-La fuerza de empuje ocasionada por la diferencia de densidad entre el líquido y el vapor. Esta fuerza tiende a desprender la burbuja.

En base a estas dependencias, Fritz (1935) mediante filmaciones de alta velocidad determinó un valor más probable para el diámetro de una burbuja al desprenderse:

σ es la tensión superficial gas-líquido, g la constante de gravedad y β es el ángulo de contacto de la burbuja con la superficie.

Db=C2β[σg(ρl−ρv)]0,5

4

El ángulo β depende de la naturaleza combinada de la superficie y el fluido. Es agudo si el fluido “moja” la superficie y obtuso si no la moja.

Usando esta expresión para Db se llega a la expresión final

Rohsenow (en una instalación muy similar a la del laboratorio) hizo experimentos para encontrar el valor de los exponentes, determinando 1-a=0,33 y 1-b=1,7. El coeficiente Csf está tabulado en función de la combinación fluido- superficie.

ClΔTλ=Csf[qμlλ(σg(ρl−ρv))0,5]1-aPrl1-b

5

Existen otras correlaciones más modernas para este mismo fenómeno. En particular, la predicción de que

es desmentida en muchos estudios, en que se encuentran exponentes aún más altos.

q∝ΔT3

6

La ecuación de Rohsenow nos permite encontrar órdenes de magnitud de los flujos de calor encontrados en ebullición nucleada. Esto se ilustrará con un ejemplo.

CONDENSACION

La condensación ocurre cuando un vapor saturado incide sobre una superficie a menor temperatura que la del vapor. En la mayoría de los casos de forma una película de condensado sobre la superficie, la que debe ser evacuada por gravedad.

Ecuación de Nusselt (1916). Condensación de un vapor saturado a Tv sobre un plano inclinado (α) a temperatura Tp<Tv. X es la coordenada a lo largo del plano, e y la coordenada normal a éste.

Sobre la superficie se forma una delgada película laminar de condensado, de espesor δ, que constituye una resistencia térmica que limitará la tasa de condensación.

El desarrollo de Nusselt supone que en la película las fuerzas de inercia son nulas (balance estático de fuerzas).

La condensación se realiza en un recinto de presión uniforme y por lo tanto no hay gradiente de presión.

Esto implica que existen solo fuerzas de gravedad y viscosas.

La ecuación de movimiento se reduce a:

para la cual las condiciones de borde son:

0=(ρl−ρv)gsenα+μd2udy2

7

- u=0 en y=0, que expresa la condición de flujo viscoso sobre una superficie en reposo

- du/dy=0 en y=δ. (No hay roce entre la capa de condensado y el vapor)

Con estas condiciones se obtiene el perfil de velocidad:

El caudal másico de condensado por unidad de ancho, Γ, se obtiene por integración del perfil de velocidad:

u=(ρl−ρv)gsenαμ(δy-y22)

8

El calor transferido por conducción a través de la película es:

Γ=ρlδ0udy=[ρl(ρl−ρv)gsenαδ33μ]

9

En que la diferencia de temperatura significativa para la transferencia de calor es Tv-Tp. La tasa de condensación en una franja dx se expresa:

dQ=kδ(Tv−Tp)dx

10

d=dQ/=k(Tv-Tp)dx/

como

dΓ=[ρl(ρl−ρv)gsenαμ]δ2dδ=kλδ(Tv−Tp)dx

se obtiene una ecuación diferencial para . Notando además que el espesor es cero en x=0, y que el coeficiente "convectivo" h(x) es igual a k/δ, se obtiene:

Lo que promediado sobre una longitud L de plano inclinado, da:

h(x)=[ρl(ρl−ρv)gsenαλk34μxΔT]0,25

11

El caso de una placa vertical está dado por sen α=1.

h=0,943[ρl(ρl−ρv)gsenαλk3μLΔT]0,25

12

Para condensación sobre la superficie exterior de un tubo horizontal de diámetro D, un método similar (aunque algo más complicado) entrega la solución:

En los dos casos estudiados, la tasa de condensación está controlada por la evacuación del condensado producido. Este se evacua por gravedad.

h=0,725[ρl(ρl−ρv)gλk3μDΔT]0,25

13

A pesar de las simplificaciones de este desarrollo, se encuentra que las predicciones de estas teorías (en cuanto a coeficientes de transferencia) se desvían no más de 15% de los resultados experimentales.

La validez de estas relaciones es para régimen laminar. Para definir el régimen se emplea el número de Reynolds del condensado, Re=GDe/μ. Este se expresa así:

Como el condensado fluye sobre una región rectangular de espesor δ y ancho b, su área de flujo es b δ.

La velocidad másica es G=Γ/δ, ya que Γ es el caudal de condensado por unidad de ancho.

El diámetro equivalente de la sección es De=4 A/P, en que P es el perímetro, que vale b.

Re= GDe/μ= ( Γ/δ)(4 b  δ/b)/μ=4Γ/μ

Para una placa plana el régimen es laminar para Re ≤ 1600. Para un tubo horizontal el régimen es laminar para Re ≤ 3200.