ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CENTRAL HIDROELECTRICA HORNITOS

INDICE General

Indice de CAPíTulos								        pág Nº

1.	Introducción	1.1

1.1.	Consideraciones Generales	1.2

1.2.	Contenidos del EIA	1.2

2.	DESCRIPCION DEL PROYECTO	2.1

2.1.	Antecedentes Generales	2.1

2.1.1.	Nombre	2.1

2.1.2.	Identificación del Titular y su Sociedad Matriz	2.1

2.1.3.	Objetivos	2.1

2.1.4.	Caracterización General del Proyecto	2.2

2.1.5.	Localización Político Administrativa del Proyecto	2.2

2.1.6.	Localización Geográfica del Proyecto	2.4

2.1.7.	Definición de las Partes, Acciones y Obras Físicas del Proyecto	2.6

2.1.8.	Superficie del Proyecto	2.16

2.1.9.	Monto Estimado de la Inversión	2.16

2.1.10.	Mano de Obra Asociada	2.17

2.1.11.	Vida Útil y Descripción Cronológica de sus Distintas Fases	2.18

2.1.12.	Justificación de la Localización del Proyecto	2.20

2.1.13.	Fecha de Inicio de la Ejecución del Proyecto	2.20

2.2.	Descripción de la Fase de Construcción	2.20

2.2.1.	Construcción de la Central	2.21

2.2.2.	Subestación Eléctrica y Línea de Alta Tensión	2.35

2.3.	Descripción de la Fase de Operación	2.37

2.3.1.	Operación de la Central Hornitos	2.37

2.3.2.	Subestación Eléctrica y Línea de Alta Tensión	2.40

2.4.	Descripción de la Fase de Cierre y/o Abandono	2.41

2.4.1.	Desmantelamiento y Retiro de las Instalaciones y equipos.	2.41

2.4.2.	Clausura de los Túneles y de los Canales.	2.42

2.4.3.	Restitución del Libre Escurrimiento de los Cursos de Agua	2.42

2.4.4.	Cierre de los Caminos de Acceso a las Obras	2.42

2.4.5.	Limpieza del Suelo Ocupado por las Distintas Instalaciones	2.42

3.	PLAN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL APLICABLE	3.1

3.1	Introducción	3.1

3.2	Normativa de Carácter General Aplicable a los Proyectos de Manera General	3.2

3.2.1	Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente	3.2

3.2.2	Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental	3.2

3.2.3	Ley General de Servicios Eléctricos, en Materia de Energía Eléctrica.	3.3

3.2.4	Código de Aguas	3.3

3.3	Normativa Ambiental de Carácter Especial Aplicable a los Proyectos	3.4

3.3.1	Referida a la Protección y Conservación de Recursos Naturales	3.4

3.3.2	Referida a Aspectos de Contaminación.	3.6

3.3.3	Normas Aplicables con relación al Medio Ambiente Construido	3.8

3.3.4	Otras Normas	3.9

3.3.5	Con Relación a la Subestación Eléctrica	3.9

3.4	Fiscalización de la Normativa Antes Indicada	3.9

3.4.1	Antecedentes	3.9

3.4.2	Cumplimiento de la Legislación sobre Medio Ambiente en General	3.10

3.4.3	Cumplimiento de la Legislación sobre Medio Ambiente en particular	3.10

3.5	Requisitos y Contenidos de los Permisos Ambientales Sectoriales Contemplados en los Artículos del Título VII del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Artículo 16 del Reglamento del SEIA).	3.12

3.5.1	Artículo 96 del Reglamento del SEIA.	3.12

3.5.2	Artículo 101 del Reglamento del SEIA.	3.12

3.5.3	Artículo 102 del Reglamento del SEIA.	3.12

4.	DESCRIPCIÓN DE EFECTOS, CARACTERÍSTICAS O CIRCUNSTANCIAS QUE DEFINEN LA PERTINENCIA DE PRESENTAR UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.	4.1

4.1	Análisis del Artículo 5 del Reglamento del SEIA	4.1

4.2	Análisis del Artículo 6 del Reglamento del SEIA	4.3

4.3	Análisis del Artículo 8 del Reglamento del SEIA	4.5

4.4	Análisis del Artículo 9 del Reglamento del SEIA	4.7

4.5	Análisis del Artículo 10 del Reglamento del SEIA	4.7

4.6	Análisis del Artículo 11 del Reglamento del SEIA	4.8

4.7	Conclusiones	4.9

5.	Línea de base Ambiental	5.1

5.1.	Clima y Meteorología	5.2

5.1.1.	Introducción	5.2

5.1.2.	Area de Influencia	5.2

5.1.3.	Metodología	5.2

5.1.4.	Descripción del Clima	5.2

5.1.5.	Descripción Meteorológica	5.3

5.2.	Calidad del Aire	5.8

5.3.	Aspectos Hídricos	5.9

5.3.1.	Introducción	5.9

5.3.2.	Definición del Área de Influencia	5.9

5.3.3.	Metodología General Aplicada	5.10

5.3.4.	Antecedentes	5.11

5.3.5.	Descripción de los Recursos Hídricos	5.12

5.3.6.	Duración General del Caudal Medio Diario	5.29

5.3.7.	Estudio Hidrológico de Crecidas	5.29

5.3.8.	Caudales Máximos de Diseño	5.33

5.3.9.	Derechos de Agua y Caudal Ecológico	5.35

5.4.	Geomorfología	5.37

5.4.1.	Definición del Área de Influencia	5.37

5.4.2.	Metodología	5.37

5.4.3.	Caracterización General del Área de Estudio	5.37

5.4.4.	Meteorización y Alteración	5.38

5.5.	Geología	5.40

5.5.1.	Definición del Área de Influencia	5.40

5.5.2.	Metodología	5.40

5.5.3.	Marco Geológico Regional	5.40

5.5.4.	Unidades de Roca	5.43

5.5.5.	Estructuras y Tectónica	5.44

5.6.	Edafología	5.45

5.6.1.	Definición del Área de Influencia	5.45

5.6.2.	Metodología	5.45

5.6.3.	Caracterización de los Suelos en el área de Estudio	5.45

5.7.	Ruido	5.48

5.7.1.	Definición del Área de Influencia	5.48

5.7.2.	Metodología	5.48

5.7.3.	Caracterización del Área de Influencia del Proyecto	5.49

5.7.4.	Conclusiones de la Línea Base de Ruido	5.54

5.8.	Flora y Vegetación Terrestre	5.56

5.8.1.	Definición del Area de Influencia	5.56

5.8.2.	Metodología	5.57

5.8.3.	Caracterización del Area de Influencia	5.58

5.8.4.	Descripción de la Flora y la Vegetación en el Area del Proyecto	5.60

5.9.	Fauna Terrestre	5.72

5.9.1.	Definición del Area de Influencia	5.72

5.9.2.	Metodología	5.72

5.9.3.	Caracterización del Area de Influencia	5.73

5.9.4.	Descripción de la Fauna  en el Area del Proyecto	5.77

5.9.5.	Conclusiones	5.85

5.10.	Flora y Fauna Acuática	5.86

5.10.1.	Determinación del Area de Influencia	5.86

5.10.2.	Metodología	5.86

5.10.3.	Caracterización del Area de Influencia	5.87

5.10.4.	Descripción de la Flora y Fauna Acuática en el Area del Proyecto	5.88

5.10.5.	Conclusiones	5.90

5.11.	Aspectos Socioeconómicos y Demográficos	5.91

5.11.1.	Introducción	5.91

5.11.2.	Definición del Área de Influencia	5.91

5.11.3.	Metodología	5.91

5.11.4.	Caracterización del Área de Estudio	5.92

5.11.5.	Caracterización Socioeconómica y Demográfica	5.92

5.11.6.	Aspectos Económicos	5.96

5.12.	Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida	5.100

5.12.1.	Definición del Área de Influencia	5.100

5.12.2.	Metodología	5.100

5.12.3.	Caracterización del Área de Influencia Sociocultural	5.101

5.12.4.	Actores del AID y su Interacción con el Proyecto	5.103

5.12.5.	Conclusiones	5.105

5.13.	Uso de Suelo	5.106

5.13.1.	Definición del Área de Influencia	5.106

5.13.2.	Metodología	5.106

5.13.3.	Descripción del uso del suelo	5.106

5.13.4.	Capacidad de Uso y Clasificación Según Aptitud	5.107

5.13.5.	Regulación y Planificación Territorial	5.107

5.14.	Infraestructura y Equipamiento	5.108

5.14.1.	Definición del área de Influencia	5.108

5.14.2.	Metodología	5.108

5.14.3.	Servicios Básicos	5.108

5.14.4.	Infraestructura	5.109

5.14.5.	Equipamiento	5.111

5.15.	Patrimonio Arqueológico y Cultural	5.111

5.15.1.	Definición del Área Influencia	5.111

5.15.2.	Metodología	5.112

5.15.3.	Fundamentación Teórico - Normativa :	5.115

5.15.4.	Antecedentes de Ocupación Arqueológica- Histórica del Area de Estudio	5.116

5.15.5.	Resultados de la Campaña de Terreno	5.117

5.15.6.	Síntesis de los Resultados	5.120

5.15.7.	Conclusiones y Recomendaciones:	5.121

5.16.	Paisaje y Estética	5.122

5.16.1.	Definición del Área de Influencia	5.122

5.16.2.	Metodología	5.122

5.16.3.	Caracterización del Paisaje en el Área de Estudio	5.123

5.16.4.	Evaluación de la Calidad Visual	5.129

5.16.5.	Determinación de la Fragilidad Visual	5.130

5.16.6.	Conclusión: Niveles de Sensibilidad Paisajística	5.131

6.	PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	6.1

6.1.	Introducción	6.1

6.2.	Metodología	6.1

6.2.1.	Definición de Listas de Chequeo para el Proyecto	6.2

6.2.2.	Elaboración de Matrices de Impacto	6.2

6.2.3.	Valorización de Impactos	6.3

6.2.4.	Definición de Impactos Significativos	6.4

6.3.	Elaboración de Listas de Chequeo Ambiental	6.6

6.3.1.	Listas de Chequeo de los Factores Ambientales	6.6

6.3.2.	Lista de Chequeo de las Acciones del Proyecto	6.6

6.4.	Evaluación de Impactos Ambientales sobre el Medio Físico	6.9

6.4.1.	Evaluación de Impactos Calidad del Aire	6.9

6.4.2.	Evaluación de Impactos Aspectos Hídricos	6.11

6.4.3.	Evaluación de Impactos Edafología	6.13

6.4.4.	Evaluación de Impactos de Ruido.	6.14

6.5.	Evaluación de Impactos Ambientales sobre el Medio Biótico	6.15

6.5.1.	Evaluación de Impactos sobre Vegetación y Flora	6.15

6.5.2.	Evaluación de Impactos sobre Fauna	6.19

6.5.3.	Evaluación de Impactos sobre Flora y Fauna Acuática	6.21

6.6.	Evaluación de Impactos Ambientales sobre el Medio Humano	6.23

6.6.1.	Evaluación de Impactos sobre los Aspectos Socioeconómicos	6.23

6.6.2.	Identificación de Impactos. Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida	6.26

6.7.	Evaluación de Impactos Ambientales sobre el Medio Cultural y Patrimonial	6.28

6.7.1.	Identificación de Impactos Patrimonio Arqueológico y Cultural	6.28

6.7.2.	Identificación de Impactos. Paisaje y Estética	6.30

6.8.	Definición de Impactos Significativos	6.32

6.8.1.	Calificación de Impactos, Etapa de Construcción	6.32

6.8.2.	Calificación de Impactos, Etapa de Operación	6.34

6.9.	Areas de Riesgos o Contingencias	6.35

6.9.1.	Metodología	6.35

6.9.2.	Definición de Areas de Riesgo o Contingencia Ambiental	6.35

7.	PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN, REPARACIÓN Y/O COMPENSACIÓN, PREVENCION DE RIESGOS Y CONTROL DE ACCIDENTES	7.1

7.1.	Introducción	7.1

7.1.1.	Metodología	7.1

7.2.	Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación, Prevención de Riesgos y Control de Accidentes del Medio Físico	7.2

7.2.1.	Calidad del Aire	7.2

7.2.2.	Aspectos Hídricos	7.4

7.2.3.	Geomorfología Geología y Edafología	7.7

7.2.4.	Ruido	7.9

7.3.	Plan de  Medidas de Mitigación, Reparación y/o  Compensación Prevención de Riesgos y Control de Accidentes del Medio Biótico	7.10

7.3.1.	Flora y Vegetación Terrestre	7.10

7.3.2.	Fauna Terrestre	7.12

7.3.3.	Flora y Fauna Acuática	7.15

7.4.	Plan de  Medidas de Mitigación, Reparación y/o  Compensación Prevención de Riesgos y Control de Accidentes del Medio Humano	7.16

7.4.1.	Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida	7.16

7.4.2.	Infraestructura	7.17

7.5.	Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o  Compensación Prevención de Riesgos y Control del Medio Cultural y Patrimonial	7.18

7.5.1.	Patrimonio Arqueológico y Cultural.	7.187.5.2.	Paisaje	7.20

8.	PLan de Seguimiento Ambiental	8.1

8.1.	Metodología	8.1

8.2.	Medio Físico	8.2

8.3.	Medio Biótico	8.2

8.3.1.	Plan de Seguimiento Ambiental Impactos IV1 e IV2 de Flora y Vegetación	8.2

8.3.2.	Plan de Seguimiento Ambiental Impactos IF2 e IF3 de Fauna	8.4

8.3.3.	Plan de Seguimiento Ambiental Impactos IBA2 de Flora y Fauna Acuática	8.5

8.4.	Medio Humano	8.6

8.5.	Medio Cultural y Patrimonial	8.6

9.	Resumen del Contenido del EIA	9.1

9.1.	Introducción	9.1

9.2.	Ficha Nº 1: Descripción de Proyecto	9.2

9.3.	Ficha Nº 2: Plan de Cumplimiento de la legislación Ambiental Aplicable al Proyecto	9.7

9.4.	Ficha Nº 3 : Impactos, Riesgos y Medidas Ambientales	9.11

10.	PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10.1

10.1	Introducción	10.1

10.2	Definición del proceso de Participación Ciudadana	10.1

10.2.1	Introducción	10.1

10.2.2	Marco Legal del Proceso de  Participación Ciudadana en el SEIA	10.2

10.3	Plan de Participación Ciudadana	10.5

10.3.1	Etapa I: Diagnóstico y Focalización.	10.5

10.3.2	Etapa II: Apresto	10.8

10.3.3	Etapa III: Discusión Ciudadana.	10.9

10.3.4	Etapa IV: Sistematización y Ponderación de las Observaciones	10.10

10.3.5	Etapa V: Información de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA)	10.11

INDICE DE Anexos

Anexo 1: registro Fotográfico

Anexo 2: planos

Anexo 3: Antecedentes del proyecto

Anexo 4: Antecedentes de la Línea de Base

Anexo 5: Antecedentes de la evaluación de impacto y plan de manejo

Anexo 6: Bibliografia

anexo 7: equipo participante en el estudio

anexo 8: antecedentes legales del titular

INDICE DE Tablas

Capítulo 2

Tabla 2.1.1: Coordenadas Utm de los Principales Componentes del Proyecto	2.4

Tabla 2.1.2: Obras Civiles del Proyecto	2.8

Tabla 2.1.3: Superficie Ocupada las Principales Obras del Proyecto	2.16

Tabla 2.1.4: Montos de Inversión de las Obras del Proyecto	2.17

Tabla 2.1.5: Empleo Considerado Durante la Operación de la Central	2.18

Tabla 2.2.1: Contratos Considerados para la Construcción del Proyecto	2.21

Tabla 2.2.2: Potenciales Botaderos del Proyecto	2.27

Tabla 2.2.3: Equipos y Maquinaria Considerada Durante la Construcción.	2.30

Capítulo 5

Tabla 5.1.1: Temperaturas Medias y Extremas Mensuales (°C)	5.4

Tabla 5.1.2: Precipitaciones Medias Mensuales (mm)	5.4

Tabla 5.1.3: Humedad Relativa Media Mensual (%)	5.5

Tabla 5.1.4: Evaporación Media Mensual	5.6

Tabla 5.1.5: Velocidad del Viento Media Mensual	5.7

Tabla 5.3.1: Estaciones Meteorológicas	5.11

Tabla 5.3.2: Estaciones Fluviométricas	5.12

Tabla 5.3.3: Estaciones Utilizadas en el Estudio de las Estadísticas de Caudales	5.13

Tabla 5.3. 4: Correlaciones entre Caudales Medios Mensuales Juncal En Juncal Aconcagua en Río Blanco	5.13

Tabla 5.3.5: Caudales Medios Mensuales del río Juncal en Juncal (m3/s).	5.15

Tabla 5.3.6: Duración General del Caudal Medio Mensual	5,16

Tabla 5.3.7: Variación Estacional del Caudal Medio Mensual y Duración del Caudal Medio Anual del río Juncal en Juncal (m3/s)	5.16

Tabla 5.3.8: Rendimiento Específico de las Cuencas	5.17

Tabla 5.3. 9: Caudales Medios Mensuales del río Juncalillo antes de Juncal (m3/s).	5.18

Tabla 5.3.10: Duración General del Caudal Medio Mensual río Juncalillo antes Juncal	5.19

Tabla 5.3.11: Variación Estacional del caudal Medio Mensual y Duración del Caudal Medio Anual del río Juncalillo antes de Juncal (m3/s)	5.19

Tabla 5.3.12: Caudales Medios Mensuales del Estero Ojos de Agua (m3/s)	5.20

Tabla 5.3.13: Duración General del Caudal Medio Mensual Estero Ojos de Agua	5.21

Tabla 5.3.14: Variación Estacional del caudal Medio Mensual y Duración del Caudal Medio Anual del Estero Ojos de Agua (m3/s)	5.21

Tabla 5.3. 15: Caudales Medios Mensuales del Estero El Peñón (m3/s)	5.22

Tabla 5.3.16: Duración General del Caudal Medio Mensual, Estero El Peñón	5.23

Tabla 5.3.17: Variación Estacional del caudal Medio Mensual y Duración del Caudal Medio Anual del Estero El Peñón (m3/s)	5.23

Tabla 5.3.18: Caudales Medios Mensuales de la Cuenca Intermedia (m3/s)	5.24

Tabla 5.3.19: Duración General del Caudal Medio Mensual Cuenca Intermedia	5.25

Tabla 5.3.20: Variación Estacional del caudal Medio Mensual y Duración del Caudal Medio Anual Cuenca Intermedia (m3/s)	5.25

Tabla 5.3.21: Caudales Medios Mensuales de del río Juncal (m3/s)	5.26

Tabla 5.3.22: Duración General del Caudal Medio Mensual en el río Juncal antes río Blanco	5.27

Tabla 5.3.23: Variación Estacional del caudal Medio Mensual y Duración del Caudal Medio Anual en río Juncal entes de río Blanco (m3/s)	5.27

Tabla 5.3.24: Comparación de Promedios Anuales	5.28

Tabla 5.3.25: Duración General del Caudal Medio Diario (m3/s)	5.29

Tabla 5.3.26: Línea de Nieves (m.s.n.m.)	5.30

Tabla 5.3.27: Superficies (km2) Cuencas en Estudio	5.31

Tabla 5.3.28: Superficies (km2) Cuencas Controladas	5.31

Tabla 5.3.29: Caudales Máximos Instantáneos y Rendimientos Específicos para T = 10 Años en Cuencas Controladas	5.32

Tabla 5.3.30: Distribución del Caudal Máximo Instantáneo Río Juncal en Juncal	5.32

Tabla 5.3.31: Caudales Máximos Instantáneos para T = 10 Años en las Cuencas en Estudio	5.33

Tabla 5.3.32: Caudales Máximos Instantáneos para Diferentes Períodos de Retorno	5.34

Tabla 5.3.33: Caudales Máximos Instantáneos de Diseño (m3/s)	5.34

Tabla 5.3.34: Caudales Máximos Instantáneos Crecida del 3 de Mayo de 1993	5.35

Tabla 5.3.35: Derecho de Aprovechamiento No Consuntivo del río Juncal	5.36

Tabla 5.7.1: Nivel Máximo Permitido según Zona (D.S 146/97)	5.49

Tabla 5.7.2: Capacidad Instalada y Generada al realizar Medición de Ruido en la Central Hidroeléctrica Aconcagua	5.50

Tabla 5.7.3 : Niveles de Ruido Basales en Area de Proyecto y Posición de Receptores Sensibles más cercanos.	5.51

Tabla 5.7.4: Radio de Cobertura de Emisiones en Etapas de Construcción y Operación  para condiciones de máxima inmisión permitida. Cálculos bajo condición de campo libre.	5.53

Tabla 5.8.1: Localización de Estaciones de muestreo Medio Biótico	5.61

Tabla 5.8.2: Flora Terrestre Registrada en el  Área del Proyecto	5.64

Tabla 5.8. 3: Flora del Área del Proyecto por estaciones de muestreo	5.68

Tabla 5.8.4: Formaciones Vegetacionales Registradas por Estación de Muestreo	5.75

Tabla 5.9.1: Especies de Aves Observadas y Potenciales en el Área del Proyecto	5.81

Tabla 5.9.2: Especies de Mamíferos Observadas y Potenciales en el Area del Proyecto	5.83

Tabla 5.9.3: Especies de Reptiles Observadas y Potenciales en Área del Proyecto	5.83

Tabla 5.9.4: Especies de Anfibios Observadas y Potenciales para el Área de Influencia del Proyecto	5.84

Tabla 5.9.5: Riqueza de Especies Separadas por Clase y categorizadas según se observaron o no en el área del Proyecto	5.84

Tabla 5.9.6: Presencia de Especies de Vertebrados en los Distintos Hábitat Existentes en el Área de Influencia del Proyecto	5.85

Tabla 5.9.7: Número de Especies de Vertebrados por Tipo de Hábitat en el Área de Influencia del Proyecto	5.87

Tabla 5.9.8: Fauna de Vertebrados con Problemas de Conservación, Zona Central	5.88

Tabla 5.9.9: Especies con Problemas de Conservación por clase de Vertebrados y Categorías de Conservación, en el Área de Influencia del Proyecto	5.88

Tabla 5.9.10: Categorías de Conservación de la Fauna en el Area de Influencia del Proyecto según el Decreto Nº5/1998	5.88

Tabla 5.10.1: Estaciones de Muestreo de Biota Acuática	5.91

Tabla 5.10.2: Fauna acuática en río Juncal según RyQ 1993	5.92

Tabla 5.10.3: Condiciones generales de estaciones (Marzo 2003)	5.93

Tabla 5.10.4: Especies de Flora Acuática Registradas en las Estaciones de Muestreo	5.94

Tabla 5.10.5: Especies de Fauna íctica Registradas en las Estaciones de Muestreo	5.94

Tabla 5.10.6. Especies de Fauna Bentónica Registradas en las Estaciones de Muestreo	5.94

Tabla 5.11.1: Crecimiento de la población de la V Región, Provincia de Los Andes y comuna de Los Andes. Años 1992 y 2002.	5.93

Tabla 5.11.2: Crecimiento de la Vivienda en la V Región, Provincia de Los Andes y Comuna de Los Andes. Años 1992 y 2002.	5.93

Tabla 5.11.3: Población de la V Región, Provincia de Los Andes, Comuna de Los Andes según Sexo y Grupos de Edad.    INE. (1992)	5.94

Tabla 5.11.4: Población de la V Región, Provincia de Los Andes y Comuna de Los Andes por Sexo e Índice de Masculinidad. Censo 1992.	5.95

Tabla 5.11.5: Población Urbana y Rural de la de la V Región, Provincia de Los Andes, Comuna de Los Andes. Censo 1992.	5.95

Tabla 5.11.6: Ingreso Promedio Mensual de los Hogares de la V Región, Provincia de Los Andes y Comuna de Los Andes CASEN 2000.	5.96

Tabla 5.11.7: Población según Situación de Pobreza e Indigencia de la V Región, Provincia de Los Andes y Comuna de Los Andes. Casen 2000.	5.97

Tabla 5.11.8: Indicadores de Saneamiento V Región, Provincia de Los Andes, y Comuna de Los Andes CASEN 2000.	5.98

Tabla 5.11.9: Indicador de Materialidad de la V Región, Provincia de Los Andes, Comuna de Los Andes. CASEN 2000.	5.99Tabla 5.11.10: Indicador de Hacinamiento de la V Región, Provincia de Los Andes, Comuna de Los Andes. CASEN 2000.	5.99

Tabla 5.12.1: Propietarios, Predios y Roles de Terrenos donde se realizarán obras del Proyecto.	5.103Tabla 5.12.2: Masa Ganadera en el Área del Proyecto Temporada 2001-2002	5.104

Tabla 5.15.1: Intensidad de Prospección	5.115

Tabla 5.15.2: Sitios Detectados en el Valle del Aconcgua	5.117Tabla 5.15.3: Resultados de la Campaña de Terreno	5.118

Tabla 5.16.1: Puntos de Observación de Paisaje	5.124

Tabla 5.16.2: Inventario de los Recursos Visuales	5.126

Tabla 5.16.3: Evaluación de la Calidad Visual	5.129

Tabla 5.16.4:  Análisis de la Calificación de la Calidad Visual por Unidad	5.130

Tabla 5.16.5: Evaluación de la Fragilidad Visual por Unidad de Paisaje	5.130

Tabla 5.16.6:  Análisis de la Calificación de la Fragilidad Visual por Unidad	5.131

Tabla 5.16.7: Niveles de Sensibilidad Paisajística por Unidad de Paisaje	5.132

Capítulo 6

Tabla 6.2.1: Formato de Matrices de Impacto	6.2

Tabla 6.2.2: Códigos de Clasificación de los Impactos	6.3

Tabla 6.2.3: Criterios para la Valorización de los Impactos Ambientales	6.4

Tabla 6.2.4: Criterios de Jerarquización de los Impactos	6.5

Tabla 6.3.1: Lista de Chequeo de Factores Ambientales	6.6

Tabla 6.3.2: Lista de Chequeo de Actividades del Proyecto, Etapa de Construcción	6.7

Tabla 6.3.3: Lista de Chequeo de Actividades del Proyecto, Etapa de Operación	6.8

Tabla 6.4.1: Matriz de Identificación de Impactos Medio Físico, Componente Aire	6.9

Tabla 6.4.2: Matriz de Identificación de Impactos Medio Físico, Aspectos Hídricos	6.11

Tabla 6.4.3: Matriz de Identificación de Impactos Medio Físico, Edafología	6.13

Tabla 6.4.4: Matriz de Identificación de Impactos Medio Físico, Ruido	6.14

Tabla 6.5.1: Matriz de Identificación de Impactos Medio Biótico, Vegetación y Flora	6.15

Tabla 6.5.2: Matriz de Identificación de Impactos Medio Biótico, Fauna.	6.19

Tabla 6.5.3: Matriz de Identificación de Impactos Medio Biótico, Flora y Fauna Acuática.	6.21

Tabla 6.6.1: Matriz de Identificación de Impactos Medio Humano, Aspectos Socioeconómicos	6.23

Tabla 6.6.2: Matriz de Identificación de Impactos Medio Humano, Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida6.26

Tabla 6.7.1: Matriz de Identificación de Impactos Medio Cultural y Patrimonial, Patrimonio Arqueológico y Cultural	6.28

Tabla 6.7.2: Matriz de Identificación de Impactos Medio Cultural y Patrimonial, Paisaje	6.30

Tabla 6.8.1: Calificación de Impactos, Etapa de Construcción	6.32

Tabla 6.8.2: Calificación de Impactos Etapa de Operación y Mantenimiento	6.34

Tabla 6.9.1: Zonas de Riesgo Ambiental Relacionadas con el Proyecto	6.36

Capítulo 7

Tabla 7.2.1: Impactos y Riesgos de Calidad de Aire que Requieren Medidas Ambientales	7.2

Tabla 7.2.2: Impactos y Riesgos  Aspectos Hídricos que Requieren Medidas Ambientales	7.4

Tabla 7.2.3: Impactos y Riesgos de Geomorfología Geología y Edafología que Requieren Medidas Ambientales	7.7

Tabla 7.2.4: Impactos y Riesgos de Ruido que Requieren Medidas Ambientales	7.9

Tabla 7.3.1: Impactos y Riesgos de Flora y Vegetación que Requieren Medidas Ambientales	7.10

Tabla 7.3.2: Impactos y Riesgos de Fauna Terrestre que Requieren Medidas Ambientales	7.12

Tabla 7.3.3: Impactos y Riesgos de Fauna Terrestre que Requieren Medidas Ambientales	7.15

Tabla 7.4.1: Impactos y Riesgos de Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida que Requieren Medidas Ambientales	7.16

Tabla 7.4.2: Impactos y Riesgos  Infraestructura y Equipamiento que Requieren Medidas ambientales	7.17

Tabla 7.5.1: Riesgo sobre el Patrimonio Arqueológico  que requiere Plan de Manejo	7.18

Tabla 7.5.2: Impactos y Riesgos  de Paisaje y Estética que Requieren Plan de Manejo	7.20

Capítulo 8

Tabla 8.1.1:  Ficha de Seguimiento Ambiental por Componente	8.2

Tabla 8.3.1 :Plan Seguimiento Ambiental Impacto IV1 e IV2 de Vegetación y Flora, Etapa de Construcción	8.3

Tabla 8.3.2: Plan Seguimiento Ambiental Impacto IF2 e IF3 de Fauna, Etapa de Construcción	8.4

Tabla 8.3.3:  Ficha de Seguimiento Ambiental Impactos IBA2 de Flora y Fauna Acuática	8.6

Capítulo 10

Tabla 10.3.1: Propietarios, Predios y Roles en el AID donde se localizan obras del Proyecto.	10.6

Tabla 10.3.2: Actores Sociales Proceso de Participación Ciudadana del Proyecto	10.8

Tabla 10.3.3: Actores Sociales, Tipo de Reunión, Lugar y Fecha para Reunión de Participación Ciudadana	10.10

INDICE DE Figuras

Capítulo 2

Figura 2.1.1: Localización Político Administrativa del Proyecto	2.3

Figura 2.1.2: Detalle de Localización de las Obras del Proyecto	2.7

Figura 2.1.3: Corte Túnel de Ingreso a Caverna de Casa de Máquinas	2.13

Figura 2.1.4: Programa de Construcción de la Central Hornitos	2.19

Capítulo 5

Figura 5.1.1: Temperaturas Medias y Extremas Mensuales (°C)	5.4

Figura 5.1.2: Precipitaciones Medias Mensuales (mm)	5.5

Figura 5.1.3: Humedad Relativa Media Mensual (%)	5.5

Figura 5.1.4: Evaporación Media Mensual	5.6

Figura 5.1.5: Velocidad del Viento Media Mensual	5.7

Figura 5.3.1: Cuencas en el área de Estudio	5.14

Figura 5.3.2: Caudales Medios Mensuales del río Juncal en Juncal (m3/s).	5.15

Figura 5.3.3: Caudales Medios Mensuales del río Juncalillo antes Juncal (m3/s).	5.18

Figura 5.3.4: Caudales Medios Mensuales del Estero Ojos de Agua (m3/s)	5.20

Figura 5.3.5: Caudales Medios Mensuales del Estero El Peñón (m3/s)	5.22

Figura 5.3.6: Caudales Medios Mensuales de la Cuenca Intermedia (m3/s)	5.25

Figura 5.3.7: Caudales Medios Mensuales del río Juncal (m3/s)	5.27

Figura 5.4.1: Modelo Digital de Terreno del Área del Proyecto	5.39

Figura 5.5.1: Imagen Landsat del Área de Estudio	5.42

Figura 5.7.1: Puntos de Medición de Ruido de Fondo, Área del Proyecto y de Receptores más cercanos	5.52

Figura 5.8.1: Formaciones Vegetacionales Identificadas en el Area de Estudio	5.7.3

Figura 5.11.1: Población de la V Región, Provincia de Los Andes, Comuna de Los Andes, según Sexo y Grupos de Edad (En porcentajes). INE. (1992).	5.94

Figura 5.11.2: Población Urbana y Rural de la de la V Región, Provincia de Los Andes y Comuna de Los Andes (En porcentajes). INE. Censo 1992	5.95

Figura 5.11.3: Población según Situación de Pobreza e Indigencia de la V Región, Provincia de Los Andes y Comuna de Los Andes (En porcentajes).	5.97

Figura 5.16.1: Plano de Paisaje	5.125