## Slide 1: Eolian 2.5
AUMENTANDO LA EFICIENCIA
Integrantes: Juan Luis Aracena
Felipe Inostroza Emilio Vargas
Notes: <number>

## Slide 2
General
Específicos
Aportar al Proyecto Auto Solar Eolian
Crear un dispositivo para hacer medidas sobre los paneles de Eolian sin usar luz solar.
Hacer un estudio del estado de los paneles del Eolian.
Proponer posibles mejoras al auto solar.

## Slide 3
Armazón

## Slide 4
Caja de Iluminación

## Slide 5
Lo que se busca no es el máximo de Corriente o máximo de Voltaje
sino una maximización de la Potencia ( P = V x I )

## Slide 6
20
21
22
23
17
18
16
19
15
14
13
12
11
9
10
8
7
5
6
3
4
1
2
Arreglo
V
A
1
1.75
6.9
2
2.18
6.1
3
2.28
7.0
4
2.35
7.8
5
2.28
7.8
6
2.31
8.5
7
2.34
7.8
8
2.46
8.3
9
2.35
8.1
10
2.92
8.0
11
2.92
7.4
Arreglo
V
A
13
2.92
8.2
14
2.94
6.7
15
2.96
9.9
16
2.92
8.9
17
2.28
4.1
18
1.76
8.3
19
2.39
4.8
20
2.35
7.8
21
1.7
6.8
22
2.38
2.8
23
1.76
5.1
12
3.0
6.0

## Slide 11
Ignorancia en la soldadura.
Indisposición del Auto Solar.
Cambio de cableado de las celdas fotovoltaicas.

## Slide 12
La luz de la caja de iluminación abarca 5x5 celdas.
La importancia de un plan de Trabajo.
Para un mejoramiento en la eficiencia de los paneles solares, proponemos que los arreglos de celdas deben ser anteriormente probadas, para identificar su punto de eficiencia, y luego con estos datos, distribuir de una forma eficiente los arreglos para la construcción del panel.

## Slide 15
Fin