Paño Eléctrico

Paño: se entiende por paño o posición en una subestación a las instalaciones que permiten conectar un equipo mayor, una línea de alta tensión ó una barra de alta tensión, ya sea para retirar ó inyectar energía eléctrica desde ó hacia las barras de alta tensión de la subestación.

El equipamiento de alta tensión de un paño está compuesto, en general, de interruptor, desconectadores, transformadores de medida, eventualmente de pararrayos, trampas de onda y condensadores de acoplamiento.

Fuente: Subgerencia de Asuntos Regulatorios de Transelec