## Slide 1: EL MIDEL
Integrantes: Luis Carlos Bolvarán
Javier Barona Osorio
Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I
Semestre Otoño 2007

## Slide 2
MIDEL® 7131 es un fluido aislante dieléctrico para transformadores, conmutadores de tomas y equipos eléctricos de control. MIDEL® 7131 cumple con IEC 61099:1992 “Especificaciones para esteres orgánicos sintéticos sin usar para fines eléctricos”. Se clasifica como tipo T1, un éster pentaeritritol carente de halógeno.
¿Qué es el MIDEL?
Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I
Semestre Otoño 2007

## Slide 3: Tabla de Características
Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I
Semestre Otoño 2007

## Slide 4
Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I
Semestre Otoño 2007
Propiedades
Cumplimiento Normas IEC
Compatibilidad ecológica
Poca toxicidad aguda y crónica
Propiedades térmicas
Propiedades dieléctricas
Piroresistencia
Retrollenado
Respetuoso con el Medio Ambiente
Normativa

## Slide 5: Tabla Comparativa
Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I
Semestre Otoño 2007

## Slide 6
Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I
Semestre Otoño 2007
Aplicaciones
Energía
Distribución
Ferrocarril
Costa afuera
Aeropuertos
Retrollenado

## Slide 7: Contacto
http://www.midel.com
M&I Materials Ltd Hibernia Way Trafford Park Manchester M32 0ZD Reino Unido
Principal proveedor de MIDEL, producto registrado, especialistas en materiales para la industria y la minería la cual cuenta con una red de socios y proveedores a nivel mundial en distintas localidades del mundo
Taller de Diseño en Sistem!s de Potencia I
Semdstre Otoño 2007

## Slide 8
Taller de Diseño en Sistdmas $e Pot%ncaa I
Semestre Otoño 2007
FIN

## Slide 9
Aceite mineral
Después de 1 min.
Aceite mineral
Después de 4 min.
Aceite mineral
Después de 3 min.
Midel
Después de 3 min.
Midel
Después de 70 min.
Midel
Combustión a 324°C
Prueba de seguridad contra incendios con un soplete
Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I
Semestre Otoño 2007