## Slide 1
Alejandro Vásquez G.
José Miguel Vera R.
Taller de sistemas de potencia I

## Slide 2: Introducción
Objeto
    Sobre que tipo de máquina eléctrica se aplica.
Normas
    Es un documento de conocimiento y uso público, aprobado por consenso y por un organismo reconocido.
    Contienen especificaciones técnicas de aplicación voluntaria.
    Están basados en los resultados de la experiencia y el desarrollo tecnológico.

## Slide 3: ¿Qué Normas?
Norma es una sugerencia (no una obligación) la que puede hacerse obligatoria (Ley).
Institutos y organizaciones normativas:
  Mundo: ISO – IEEE – UE – ANSI-NEMA.
  Chile: INN (Instituto nacional de Normalización).
Para Transformadores de corriente.
    IRAM 2274.
    IRAM 2275.
    IEC-60044-1.
    IEC-60044-6 (instrumentos extra).

## Slide 4: Límites de Suministro
Habla de que DEBE y que NO DEBE entregar el oferente (es a modo de sugerencia).
  Equipos
  Materiales
  Servicios
(Montajes, Cableados, Repuestos, Mantención, Protecciones, Instalaciones auxiliares…)

## Slide 5: Datos técnicos principales (I)
Son los datos necesarios para el diseño y construcción.
“Números precisos”.
Características Requeridas:
  Tensión nominal.
  Frecuencia nominal.
  Corrientes nominales en primario y secundario.
  Núcleos de medida.
  Núcleos de protección.

## Slide 6: Datos técnicos principales (II).
Características Requeridas.
  BIL.
  Limite por corriente dinámica.
  Burden.
  Tipo de montaje.
  Tipo de aislación.
  Razón de transformación.

## Slide 7: Descripción de características.
Tipo: monofásico, trifásico, tipo de montaje.
Aislación: baño en aceite, porcelanas.
Cuba o carcasa.
Núcleos: tipo toroidal, características de las láminas.
Enrollados: material, características de unión en terminales.
Marcado de Bornes.
Placa de características.

## Slide 8: Ensayos
Condiciones técnicas generales de equipos de alta tensión.
    Ensayos de Tipo (corrientes, calentamiento, tensión de impulso, sobretensión, aislantes..).
    Ensayos Especiales (ondas de corriente, estabilidad, transmisión de sobretensiones).
    Ensayos de recepción (bornes, resistencias, clase de precisión, error compuesto)
Ensayos de Obra

## Slide 9: Datos Garantizados.
Una cosa es en qué se basa el diseño y construcción, y otra es lo garantizado.
Aspectos típicamente garantizados: Norma utilizada, tipo, aislación, corriente dinámica nominal, corriente de corto circuito nominal, voltaje nominal máximo, cargas en terminales, clase de precisión, burden.

## Slide 10: Aspectos optativos
Dependen de la situación puntual.
  Plazos de entrega.
  Condiciones administrativas.
  Formas de pago.

## Slide 11: Eso es todo
Gracias por su atención.
¿Preguntas?