## Problem 6.11
K: | 0.0001
FBA (MW) | Losses (MW) | PA (MW) | PB (MW) | CA ($) | CB ($) | Ctotal ($) | MCA ($/MWh) | MCB ($/MWh)
400 | 16 | 1600 | 1416 | 70400 | 41290.56 | 111690.56 | 68 | 43.32
405 | 16.4025 | 1595 | 1421.4025 | 70060.375 | 41524.8882 | 111585.2632 | 67.85 | 43.428
410 | 16.81 | 1590 | 1426.81 | 69721.5 | 41760.0178 | 111481.5178 | 67.7 | 43.5362
415 | 17.2225 | 1585 | 1432.2225 | 69383.375 | 41995.9504 | 111379.3254 | 67.55 | 43.6444
420 | 17.64 | 1580 | 1437.64 | 69046 | 42232.6877 | 111278.6877 | 67.4 | 43.7528
425 | 18.0625 | 1575 | 1443.0625 | 68709.375 | 42470.2313 | 111179.6063 | 67.25 | 43.8612
430 | 18.49 | 1570 | 1448.49 | 68373.5 | 42708.5828 | 111082.0828 | 67.1 | 43.9698
435 | 18.9225 | 1565 | 1453.9225 | 68038.375 | 42947.7439 | 110986.1189 | 66.95 | 44.0784
440 | 19.36 | 1560 | 1459.36 | 67704 | 43187.7161 | 110891.7161 | 66.8 | 44.1872
445 | 19.8025 | 1555 | 1464.8025 | 67370.375 | 43428.5011 | 110798.8761 | 66.65 | 44.2961
450 | 20.25 | 1550 | 1470.25 | 67037.5 | 43670.1006 | 110707.6006 | 66.5 | 44.405
455 | 20.7025 | 1545 | 1475.7025 | 66705.375 | 43912.5162 | 110617.8912 | 66.35 | 44.514
460 | 21.16 | 1540 | 1481.16 | 66374 | 44155.7495 | 110529.7495 | 66.2 | 44.6232
465 | 21.6225 | 1535 | 1486.6225 | 66043.375 | 44399.8021 | 110443.1771 | 66.05 | 44.7325
470 | 22.09 | 1530 | 1492.09 | 65713.5 | 44644.6757 | 110358.1757 | 65.9 | 44.8418
475 | 22.5625 | 1525 | 1497.5625 | 65384.375 | 44890.3719 | 110274.7469 | 65.75 | 44.9513
480 | 23.04 | 1520 | 1503.04 | 65056 | 45136.8924 | 110192.8924 | 65.6 | 45.0608
485 | 23.5225 | 1515 | 1508.5225 | 64728.375 | 45384.2388 | 110112.6138 | 65.45 | 45.1705
490 | 24.01 | 1510 | 1514.01 | 64401.5 | 45632.4128 | 110033.9128 | 65.3 | 45.2802
495 | 24.5025 | 1505 | 1519.5025 | 64075.375 | 45881.416 | 109956.791 | 65.15 | 45.3901
500 | 25 | 1500 | 1525 | 63750 | 46131.25 | 109881.25 | 65 | 45.5
505 | 25.5025 | 1495 | 1530.5025 | 63425.375 | 46381.9165 | 109807.2915 | 64.85 | 45.6101
510 | 26.01 | 1490 | 1536.01 | 63101.5 | 46633.4172 | 109734.9172 | 64.7 | 45.7202
515 | 26.5225 | 1485 | 1541.5225 | 62778.375 | 46885.7537 | 109664.1287 | 64.55 | 45.8304
520 | 27.04 | 1480 | 1547.04 | 62456 | 47138.9276 | 109594.9276 | 64.4 | 45.9408
525 | 27.5625 | 1475 | 1552.5625 | 62134.375 | 47392.9407 | 109527.3157 | 64.25 | 46.0513
530 | 28.09 | 1470 | 1558.09 | 61813.5 | 47647.7945 | 109461.2945 | 64.1 | 46.1618
535 | 28.6225 | 1465 | 1563.6225 | 61493.375 | 47903.4907 | 109396.8657 | 63.95 | 46.2724
540 | 29.16 | 1460 | 1569.16 | 61174 | 48160.0311 | 109334.0311 | 63.8 | 46.3832
545 | 29.7025 | 1455 | 1574.7025 | 60855.375 | 48417.4171 | 109272.7921 | 63.65 | 46.4941
550 | 30.25 | 1450 | 1580.25 | 60537.5 | 48675.6506 | 109213.1506 | 63.5 | 46.605
555 | 30.8025 | 1445 | 1585.8025 | 60220.375 | 48934.7332 | 109155.1082 | 63.35 | 46.7161
560 | 31.36 | 1440 | 1591.36 | 59904 | 49194.6665 | 109098.6665 | 63.2 | 46.8272
565 | 31.9225 | 1435 | 1596.9225 | 59588.375 | 49455.4522 | 109043.8272 | 63.05 | 46.9385
570 | 32.49 | 1430 | 1602.49 | 59273.5 | 49717.092 | 108990.592 | 62.9 | 47.0498
575 | 33.0625 | 1425 | 1608.0625 | 58959.375 | 49979.5875 | 108938.9625 | 62.75 | 47.1613
580 | 33.64 | 1420 | 1613.64 | 58646 | 50242.9405 | 108888.9405 | 62.6 | 47.2728
585 | 34.2225 | 1415 | 1619.2225 | 58333.375 | 50507.1525 | 108840.5275 | 62.45 | 47.3845
590 | 34.81 | 1410 | 1624.81 | 58021.5 | 50772.2254 | 108793.7254 | 62.3 | 47.4962
595 | 35.4025 | 1405 | 1630.4025 | 57710.375 | 51038.1606 | 108748.5356 | 62.15 | 47.608
600 | 36 | 1400 | 1636 | 57400 | 51304.96 | 108704.96 | 62 | 47.72
605 | 36.6025 | 1395 | 1641.6025 | 57090.375 | 51572.6252 | 108663.0002 | 61.85 | 47.8321
610 | 37.21 | 1390 | 1647.21 | 56781.5 | 51841.1578 | 108622.6578 | 61.7 | 47.9442
615 | 37.8225 | 1385 | 1652.8225 | 56473.375 | 52110.5597 | 108583.9347 | 61.55 | 48.0564
620 | 38.44 | 1380 | 1658.44 | 56166 | 52380.8323 | 108546.8323 | 61.4 | 48.1688
625 | 39.0625 | 1375 | 1664.0625 | 55859.375 | 52651.9775 | 108511.3525 | 61.25 | 48.2812
630 | 39.69 | 1370 | 1669.69 | 55553.5 | 52923.997 | 108477.497 | 61.1 | 48.3938
635 | 40.3225 | 1365 | 1675.3225 | 55248.375 | 53196.8923 | 108445.2673 | 60.95 | 48.5065
640 | 40.96 | 1360 | 1680.96 | 54944 | 53470.6652 | 108414.6652 | 60.8 | 48.6192
645 | 41.6025 | 1355 | 1686.6025 | 54640.375 | 53745.3174 | 108385.6924 | 60.65 | 48.7321
650 | 42.25 | 1350 | 1692.25 | 54337.5 | 54020.8506 | 108358.3506 | 60.5 | 48.845
655 | 42.9025 | 1345 | 1697.9025 | 54035.375 | 54297.2665 | 108332.6415 | 60.35 | 48.9581
660 | 43.56 | 1340 | 1703.56 | 53734 | 54574.5667 | 108308.5667 | 60.2 | 49.0712
665 | 44.2225 | 1335 | 1709.2225 | 53433.375 | 54852.753 | 108286.128 | 60.05 | 49.1844
670 | 44.89 | 1330 | 1714.89 | 53133.5 | 55131.8271 | 108265.3271 | 59.9 | 49.2978
675 | 45.5625 | 1325 | 1720.5625 | 52834.375 | 55411.7907 | 108246.1657 | 59.75 | 49.4113
680 | 46.24 | 1320 | 1726.24 | 52536 | 55692.6454 | 108228.6454 | 59.6 | 49.5248
685 | 46.9225 | 1315 | 1731.9225 | 52238.375 | 55974.393 | 108212.768 | 59.45 | 49.6384
690 | 47.61 | 1310 | 1737.61 | 51941.5 | 56257.0351 | 108198.5351 | 59.3 | 49.7522
695 | 48.3025 | 1305 | 1743.3025 | 51645.375 | 56540.5736 | 108185.9486 | 59.15 | 49.8661
700 | 49 | 1300 | 1749 | 51350 | 56825.01 | 108175.01 | 59 | 49.98
705 | 49.7025 | 1295 | 1754.7025 | 51055.375 | 57110.3461 | 108165.7211 | 58.85 | 50.0941
710 | 50.41 | 1290 | 1760.41 | 50761.5 | 57396.5837 | 108158.0837 | 58.7 | 50.2082
715 | 51.1225 | 1285 | 1766.1225 | 50468.375 | 57683.7244 | 108152.0994 | 58.55 | 50.3225
720 | 51.84 | 1280 | 1771.84 | 50176 | 57971.7699 | 108147.7699 | 58.4 | 50.4368
725 | 52.5625 | 1275 | 1777.5625 | 49884.375 | 58260.7219 | 108145.0969 | 58.25 | 50.5513
730 | 53.29 | 1270 | 1783.29 | 49593.5 | 58550.5822 | 108144.0822 | 58.1 | 50.6658
735 | 54.0225 | 1265 | 1789.0225 | 49303.375 | 58841.3526 | 108144.7276 | 57.95 | 50.7805
740 | 54.76 | 1260 | 1794.76 | 49014 | 59133.0346 | 108147.0346 | 57.8 | 50.8952
745 | 55.5025 | 1255 | 1800.5025 | 48725.375 | 59425.63 | 108151.005 | 57.65 | 51.01
750 | 56.25 | 1250 | 1806.25 | 48437.5 | 59719.1406 | 108156.6406 | 57.5 | 51.125
755 | 57.0025 | 1245 | 1812.0025 | 48150.375 | 60013.5681 | 108163.9431 | 57.35 | 51.24
760 | 57.76 | 1240 | 1817.76 | 47864 | 60308.9142 | 108172.9142 | 57.2 | 51.3552
765 | 58.5225 | 1235 | 1823.5225 | 47578.375 | 60605.1806 | 108183.5556 | 57.05 | 51.4704
770 | 59.29 | 1230 | 1829.29 | 47293.5 | 60902.369 | 108195.869 | 56.9 | 51.5858
775 | 60.0625 | 1225 | 1835.0625 | 47009.375 | 61200.4813 | 108209.8563 | 56.75 | 51.7013
780 | 60.84 | 1220 | 1840.84 | 46726 | 61499.5191 | 108225.5191 | 56.6 | 51.8168
785 | 61.6225 | 1215 | 1846.6225 | 46443.375 | 61799.4841 | 108242.8591 | 56.45 | 51.9325
790 | 62.41 | 1210 | 1852.41 | 46161.5 | 62100.3781 | 108261.8781 | 56.3 | 52.0482
795 | 63.2025 | 1205 | 1858.2025 | 45880.375 | 62402.2028 | 108282.5778 | 56.15 | 52.1641
800 | 64 | 1200 | 1864 | 45600 | 62704.96 | 108304.96 | 56 | 52.28
805 | 64.8025 | 1195 | 1869.8025 | 45320.375 | 63008.6514 | 108329.0264 | 55.85 | 52.3961
810 | 65.61 | 1190 | 1875.61 | 45041.5 | 63313.2787 | 108354.7787 | 55.7 | 52.5122
815 | 66.4225 | 1185 | 1881.4225 | 44763.375 | 63618.8437 | 108382.2187 | 55.55 | 52.6285
820 | 67.24 | 1180 | 1887.24 | 44486 | 63925.3482 | 108411.3482 | 55.4 | 52.7448
825 | 68.0625 | 1175 | 1893.0625 | 44209.375 | 64232.7938 | 108442.1688 | 55.25 | 52.8612
830 | 68.89 | 1170 | 1898.89 | 43933.5 | 64541.1823 | 108474.6823 | 55.1 | 52.9778
835 | 69.7225 | 1165 | 1904.7225 | 43658.375 | 64850.5155 | 108508.8905 | 54.95 | 53.0945
840 | 70.56 | 1160 | 1910.56 | 43384 | 65160.7951 | 108544.7951 | 54.8 | 53.2112
845 | 71.4025 | 1155 | 1916.4025 | 43110.375 | 65472.0229 | 108582.3979 | 54.65 | 53.328
850 | 72.25 | 1150 | 1922.25 | 42837.5 | 65784.2006 | 108621.7006 | 54.5 | 53.445
855 | 73.1025 | 1145 | 1928.1025 | 42565.375 | 66097.33 | 108662.705 | 54.35 | 53.562
860 | 73.96 | 1140 | 1933.96 | 42294 | 66411.4128 | 108705.4128 | 54.2 | 53.6792
865 | 74.8225 | 1135 | 1939.8225 | 42023.375 | 66726.4508 | 108749.8258 | 54.05 | 53.7965
870 | 75.69 | 1130 | 1945.69 | 41753.5 | 67042.4458 | 108795.9458 | 53.9 | 53.9138
875 | 76.5625 | 1125 | 1951.5625 | 41484.375 | 67359.3994 | 108843.7744 | 53.75 | 54.0312
880 | 77.44 | 1120 | 1957.44 | 41216 | 67677.3135 | 108893.3135 | 53.6 | 54.1488
885 | 78.3225 | 1115 | 1963.3225 | 40948.375 | 67996.1899 | 108944.5649 | 53.45 | 54.2664
890 | 79.21 | 1110 | 1969.21 | 40681.5 | 68316.0302 | 108997.5302 | 53.3 | 54.3842
895 | 80.1025 | 1105 | 1975.1025 | 40415.375 | 68636.8364 | 109052.2114 | 53.15 | 54.502
900 | 81 | 1100 | 1981 | 40150 | 68958.61 | 109108.61 | 53 | 54.62
905 | 81.9025 | 1095 | 1986.9025 | 39885.375 | 69281.3529 | 109166.7279 | 52.85 | 54.7381
910 | 82.81 | 1090 | 1992.81 | 39621.5 | 69605.067 | 109226.567 | 52.7 | 54.8562
915 | 83.7225 | 1085 | 1998.7225 | 39358.375 | 69929.7538 | 109288.1288 | 52.55 | 54.9744

## Graph
K | Flow | Losses | PA | PB | CA | CB | Ctotal | MCA | MCB
0.0005 | 450 | 101.25 | 1550 | 1551.25 | 67037.5 | 47332.5156 | 114370.0156 | 66.5 | 46.025
0.00025 | 580 | 84.1 | 1420 | 1664.1 | 58646 | 52653.7881 | 111299.7881 | 62.6 | 48.282
0.0001 | 730 | 53.29 | 1270 | 1783.29 | 49593.5 | 58550.5822 | 108144.0822 | 58.1 | 50.6658
5e-05 | 805 | 32.4012 | 1195 | 1837.4012 | 45320.375 | 61321.4523 | 106641.8273 | 55.85 | 51.748
2.5e-05 | 850 | 18.0625 | 1150 | 1868.0625 | 42837.5 | 62917.5125 | 105755.0125 | 54.5 | 52.3612
1e-05 | 880 | 7.744 | 1120 | 1887.744 | 41216 | 63951.9341 | 105167.9341 | 53.6 | 52.7549
0 | 900 | 0 | 1100 | 1900 | 40150 | 64600 | 104750 | 53 | 53