IQ46B  - Operaciones de Transferencia I                                                                            Agosto 13, 2008

Profesor: Tomás Vargas

Auxiliar: Melanie Colet

Clase Auxiliar 2.

Transferencia de calor en cilindros – Intercambiadores de calor tubos concéntricos

PROBLEMA N° 1

En un tubo de hierro fundido (k = 80 W/m-°C), cuyos diámetros interior y exterior son D1 = 5 cm y    D2 = 5,5 cm, respectivamente, fluye vapor de agua a T1 = 320 °C. El tubo estás cubierto con un aislamiento de fibra de vidrio de 3 cm de espesor, con k = 0,05 W/m-°C. Se pierde calor hacia los alrededores que están a T2 = 5 °C por convección natural, con un coeficiente de transferencia de calor de h2 = 18 W/m2-°C. Si el coeficiente de transferencia de calor dentro del tubo es h1 = 60 W/m2-°C, determine la velocidad de la pérdida de calor del vapor por unidad de longitud del tubo. Asimismo, determine la caída de temperatura a través del casco de éste y el aislamiento.

SOLUCIÓN:

Un tubo por donde circula vapor de agua, cubierto de fibra de vidrio, está sujeto a convección sobre sus superficies. Se deben determinar la velocidad de transferencia de calor por unidad de longitud y la caída de temperatura a través del tubo y el aislamiento.

Consideraremos que:

- La transferencia de calor es estable ya que no se tiene indicación de algún cambio con el tiempo.

- La transferencia de calor es unidimensional puesto que se tiene simetría térmica respecto a la línea central y no hay variación en la dirección axial.

- Las conductividades térmicas son constantes.

- La resistencia por contacto térmico en la interfase es despreciable.

Se dice que las conductividades térmicas son k = 80 W/m-°C, para el hierro fundido, y k = 0,05 W/m-°C, para el aislamiento de fibra de vidrio.

La red de resistencias térmicas comprende cuatro de ellas dispuestas en serie: convección interna, conductividades pared tubo y aislamiento, convección externa. Si L = 1 m, se determina que las áreas de las superficies expuestas a la convección son

A1 = 2∙∙r1∙L = 2∙∙(0,025 m)∙(1 m) = 0,157 m2

A2 = 2∙∙r2∙L = 2∙∙(0,0575 m)∙(1 m) = 0,361 m2

Entonces cada una de las resistencias térmicas queda

Ri=Rconv,1=1h1⋅A1=160Wm2−°C⋅0,157m2=0,106°CW

R1=Rtubo=lnr2r12πk1L=ln2.752,52π80Wm−°C⋅1m=0,0002°CW

R2=Raislamiento=lnr3r22πk2L=ln5,752,752π0,05Wm−°C⋅1m=2,35°CW

Ro=Rconv,2=1h2A3=118Wm2−°C⋅0,361m2=0,154°CW

Ya que todas las resistencias están en serie se determina que la resistencia total es

Rtotal=Ri+R1+R2+Ro=2,61°CW

Entonces la velocidad estacionaria de pérdida de calor del vapor queda

Q=T∞1−T∞2Rtotal=320−5°C2,61°CW=121W

Se puede determinar la pérdida de calor para una longitud dada de tubo multiplicando esta última cantidad por la longitud L de ese tubo.

La caída de temperatura a través del tubo y el aislamiento se determina según

ΔTtubo=Q⋅Rtubo=121W⋅0,0002°CW=0,02°C

ΔTaislamiento=Q⋅Raislamiento=121W⋅2,35°CW=284°C

Es decir, las temperaturas entre las superficies interior y exterior del tubo difieren en 0,02°C, en tanto que las temperaturas entre las superficies interior y exterior del aislamiento difieren en 284°C.

NOTA: dado que en este caso las resistencias fueron calculadas de manera que resultaran independientes de las áreas no es necesario multiplicar por el valor de superficie externa o interna al determinar el calor transferido

PROBLEMA N° 2

Se va a calentar agua en un intercambiador de tubo doble a contraflujo, desde 20°C hasta 80°C, a razón de 1,2 kg/s. El calentamiento se va a realizar por medio de agua geotérmica de la que se dispone a 160°C con un gasto de masa de 2 kg/s. El tubo interior es de pared delgada y tiene un diámetro de 1,5 cm. Si el coeficiente de transferencia de calor total del intercambiador, respecto al área externa del tubo, es de 640 W/m2-°C, determine la longitud requerida de ese intercambiador para lograr el calentamiento deseado.

SOLUCIÓN:

Se va a calentar agua en un intercambiador de tubo doble a contraflujo por medio de agua geotérmica. Se debe determinar la longitud requerida de ese intercambiador de calor.

Consideremos que:

- Existen condiciones estables de operación.

- El intercambiador de calor está bien aislado de modo que la pérdida de calor hacia los alrededores es despreciable, y por consiguiente, la transferencia de calor desde el fluido caliente es igual a la transferencia de calor hacia el fluido frío.

- Los cambios en las energías cinéticas y potenciales de las corrientes de los fluidos son despreciables.

- No se tiene incrustaciones.

- Las propiedades de los fluidos son constantes.

Tomamos los calores específicos del agua y del fluido geotérmico como 4,18 y 4,31 kJ/kg-°C, respectivamente (datos).

En la figura se observa el intercambiador de calor

La velocidad de la transferencia de calor en este intercambiador puede ser determinada a partir de

Q = [m∙cp∙(Tsal – Tent)]agua = (1,2 kg/s)∙(4,18 kJ/kg-°C)∙(80 – 20)°C = 301 kW

Dado que todo este calor es suministrado por el agua geotérmica, se determina que la temperatura de salida de esta agua es

Q = [m∙cp∙(Tent – Tsal)]geotérmica = (2 kg/s)∙(4,31 kJ/kg-°C)∙(160 – Tsal)°C = 301 kW

Entonces, Tsal= 125°C

Conociendo las temperaturas de entrada y de salida de los dos fluidos, la diferencia de temperatura media logarítmica para este intercambiador a contraflujo queda

T1 = Th,ent – Tc,sal = (160 – 80)°C = 80°C

T2 = Thsal – Tc,ent = (125 – 20)°C = 105°C

Luego,

ΔTml=ΔT1−ΔT2lnΔT1ΔT2=80−105ln80105=92°C

Entonces se determina que el área superficial del intercambiador es

Q = U0∙A0∙Tml   →  301.000 W = 640 W/m2-°C∙A0∙92°C   →   A0 =  5,11 m2

Para proporcionar esta gran área superficial de transferencia de calor la longitud del tubo debe ser

A0 = ∙D∙L   →  5,11 m2 =  ∙0,015m∙L   →  L=108m

PROBLEMA N° 3

Para la producción de un cierto producto, se requiere ingresar a un reactor un flujo de agua de 1.800 m3/h a 20°C. Sin embargo el agua se extrae desde la red pública a sólo 8°C. Se pretende instalar un intercambiador de calor de tubos concéntricos el cual utilizará un fluido de alta temperatura con un flujo de 1.000 m3/h a 130°C. Se le solicita dimensionar el área A0 del intercambiador de tubos concéntricos.

Datos:   Cp,agua = 1 cal/g-°C; Cp,fluido = 0,5 cal/g-°C; agua = 1.000 kg/m3; fluído = 2.500 kg/m3

Coeficiente de transferencia de calor global U0 = 267,8 W/m2 -° C

SOLUCIÓN:

Si se identifican las variables conocidas se tiene:  th,in, tc,in, tc,out, flujo frío y flujo caliente.

Este tipo de problemas de dimensionamiento de intercambiadores de tubos concéntricos

posee un algoritmo de solución clásico.

1. Calcular el calor transferido total.

2. Luego, bajo la hipótesis de inexistencia de pérdidas de calor, calcular th,out.

3. Finalmente, calcular el área del intercambiador a partir de las ecuaciones:

QT=U0⋅A0⋅ΔTLΔTL=ΔT1−ΔT2lnΔT1ΔT2

El calor absorbido por el agua se calcula a partir de la siguiente ecuación:

QC=mcpc⋅Tc,out−Tc,in

Entonces,

QC=1800m3hr⋅1000kgm3⋅1kcalkg−ºC⋅20ºC−6ºC

QC=2,52×107kcalhr

Bajo el supuesto de que no hay pérdidas de calor importantes podemos imponer que:

QC=QH=QT

Pero además se tiene que:

QH=mcph⋅Th,out−Th,in

Luego,

−2,52×107kcalhr=1000m3hr⋅2500kgm3⋅0,5kcalkg−ºCh⋅Th,out−130ºC

Con lo cual se obtiene:

Th,out=109,84ºC

Suponer el fluido en co – corriente o flujo paralelo.

109,84 ºC

130 ºC

8 ºC

20 ºC

Entonces:

ΔT1=Th,in−Tc,inΔT2=Th,out−Tc,out

Calculamos:

ΔTL=ΔT1−ΔT2lnΔT1ΔT2=130ºC−8ºC−109,84ºC−20ºCln130ºC−8ºC109,84ºC−20ºC=105,10ºC

Luego se puede obtener el área del intercambiador como:

A0=QTU0⋅ΔTL

A0=2,52×1010calhr×1J0,2389cal×1hr3600s267,8Wm2−ºC⋅105,10ºC

A0=1041,04m2

Suponer el fluido en contra-corriente.

109,84 ºC

130 ºC

8 ºC

20 ºC

Entonces:

ΔT1=Th,out−Tc,inΔT2=Th,in−Tc,out

Calculamos:

ΔTL=ΔT1−ΔT2lnΔT1ΔT2=109,84ºC−8ºC−130ºC−20ºCln109,84ºC−8ºC130ºC−20ºC=105,87ºC

Luego se puede obtener el área del intercambiador como:

A0=QTU0⋅ΔTL

A0=2,52×1010calhr×1J0,2389cal×1hr3600s267,8Wm2−ºC⋅105,87ºC

A0=1033,47m2

Se observa una pequeña disminución del área al utilizar los fluidos en contracorriente, ¿por qué?

PROBLEMA N° 4

Se usa un intercambiador de dos pasos por el casco y cuatro pasos por los tubos para calentar glicerina desde 20°C hasta 50°C por medio de agua caliente, la cual entra en los tubos de pared delgada de 2 cm de diámetro a 80°C y sale a 40°C. La longitud total de los tubos en el intercambiador es de 60 m. El coeficiente de transferencia de calor por convección es de 25W/m2- °C del lado de la glicerina (casco) y de 160 W/m2-°C del lado del agua (tubo). Determine la velocidad de la transferencia de calor en el intercambiador:

- Antes de que se tenga incrustación.

- Después de que se presenta ésta sobre las superficies exteriores de los tubos, con un factor de incrustación de 0,0006 m2-°C/W.

SOLUCIÓN:

Se tiene la siguiente situación:

20 ºC

Glicerina fría

20 ºC

80 ºC

Agua caliente

80 ºC

40 ºC

50 ºC

Se calienta glicerina en un intercambiador de calor de dos pasos por el casco y cuatro pasos por los tubos por medio de agua caliente. Se debe determinar la velocidad de la transferencia de calor sin y con incrustaciones.

Suponemos que:

- Existen condiciones estables de operación.

- El intercambiador de calor está bien aislado de modo que la pérdida de calor hacia los alrededores es despreciable y, por consiguiente, la transferencia de calor desde el fluido caliente es igual a la transferencia de calor hacia el fluido frío.

- Los cambios en las energías cinéticas y potenciales de las corrientes de los fluidos son despreciables.

- Los coeficientes de transferencia de calor y los factores de incrustación son constantes y uniformes.

- La resistencia térmica del tubo interno es despreciable, puesto que dicho tubo es de pared delgada e intensamente conductor.

Se dice que los tubos son de pared delgada y, como consecuencia, resulta razonable suponer que sus áreas superficiales interior y exterior son iguales. Entonces, el área superficial de transferencia de calor queda:

As=π⋅D⋅L=π⋅0,02m⋅60m=3,77m2

Se puede determinar la velocidad de la transferencia de calor en este intercambiador a partir de:

Q=U⋅As⋅F⋅ΔTml,CF

, en donde F es el factor de corrección y ΔTml,CF es la diferencia de temperatura media logarítmica para la disposición a contraflujo. Estas dos cantidades se determinan a partir de:

ΔT1=Th,out−Tc,in=40ºC−20ºC=20ºCΔT2=Th,in−Tc,out=80ºC−50ºC=30ºC

ΔTml,CF=ΔT1−ΔT2lnΔT1ΔT2=20ºC−30ºCln20ºC30ºC=24,7ºC

y,

P=Th,out−Th,inTc.in−Th,in=40ºC−80ºC20ºC−80ºC=0,67;   R=Tc,in−Tc,outTh.out−Th,in=20ºC−50ºC40ºC−80ºC=0,75

Entonces, del gráfico:

F=0,91

En el caso de que no se tenga incrustación, el coeficiente de transferencia de calor total U  se determina a partir de:

U=11hi+1h0=11160Wm2−ºC+125Wm2−ºC=21,6Wm2−ºC

Entonces la velocidad de la transferencia de calor queda:

Q=U⋅As⋅F⋅ΔTml,CF=21,6Wm2−ºC⋅3,77m2⋅0,91⋅24,7ºC

Q=1830W

Cuando se tiene incrustación sobre una de las superficies, el coeficiente de transferencia de calor total U es:

U=11hi+1h0+Rf=11160Wm2−ºC+125Wm2−ºC+0,0006m2−ºCW=21,3Wm2−ºC

Entonces la velocidad de la transferencia de calor queda:

Q=U⋅As⋅F⋅ΔTml,CF=21,3Wm2−ºC⋅3,77m2⋅0,91⋅24,7ºC

Q=1805W

Nótese que la velocidad de la transferencia de calor decrece como resultado de la incrustación, como era de esperarse. Sin embargo, la disminución no es aplastante debido a los más o menos bajos coeficientes de transferencia de calor por convección que intervienen.

Consideremos ahora los siguientes datos para la glicerina y el agua:

cp,glicerina = 0,58 [kcal/kg - °C]

cp,agua = 0,999 [kcal/kg - °C]

Determinemos qué flujo de agua requerimos para transferir el calor deseado y qué flujo de glicerina podemos calentar:

Sabemos que: Q=1830W

Y además:

Qagua=F⋅cpagua⋅Tagua,out−Tagua,in   Qagua<0(calortransferido)

Qglicerina=F⋅cpglicerina⋅Tglicerina,out−Tglicerina,in  Qglicerina>0(calorabsorbido)

Luego,

Fagua=Qaguacp,agua⋅Tagua,out−Tagua,in=−1830W0,999calkg−°C×1J0,2389cal×40°C−80°C

Fagua=10,94kgs

Fglicerina=Qglicerinacp,glicerina⋅Tglicerina,out−Tglicerina,in=1830W0,58calkg−°C×1J0,2389cal×50°C−20°C

Fglicerina=25,13kgs

(b) Propuesto… ¿Qué pasa con los flujos? ¿Cambian? ¿Por qué?

PROBLEMA N°5 (Propuesto)

Dibuje los perfiles de temperatura a lo largo de un intercambiador para el fluido frío y el fluido caliente en los siguientes casos:

- Intercambiador de tubos concéntrico con flujo paralelo, sin cambio de fase. ¿Puede en este caso la temperatura de salida del fluido frío ser mayor que la de salida del fluido caliente? Explique.

- Intercambiador de tubos concéntricos en contracorriente (contraflujo), sin cambio de fase. ¿Puede en este caso la temperatura de salida del fluido frío ser mayor que la de salida del fluido caliente? Explique.