PROGRAMA DE CURSO

Profs.: Alfredo Muñoz, Jorge Romo

| CÓDIGO | NOMBRE DEL CURSO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### EL4001 | ### Conversión Electromecánica de la Energía |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DE UNIDADES DOCENTES |  | HORAS DE CÁTEDRA |  | HORAS DE DOCENCIA AUXILIAR |  | HORAS DE TRABAJO PERSONAL |
| 10 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |
| REQUISITOS |  |  | REQUISITOS DE CONTENIDOS ESPECÏFICOS |  | CARÁCTER DEL CURSO |  |
| EL 3003 Laboratorio de Ingeniería Eléctrica EL 3004 Electrónica EL 3005 Análisis y Modelación de Sistemas EL 4901 Práctica Profesional I |  |  | - Leyes básicas de electromagnetismo - Resolución de circuitos magnéticos |  | Obligatorio de Especialidad (Curso único) |  |
| PROPÓSITO DEL CURSO |  |  |  |  |  |  |
| Mediante este curso se pretende que el alumno comprenda los principios físicos que rigen la conversión electromecánica de la energía, comprenda y aplique modelos de simulación del comportamiento electromecánico de máquinas eléctricas, comprenda los principales sistemas de control electrónico de máquinas eléctricas, adquiera experiencia práctica en la operación de máquinas eléctricas y verifique experimentalmente el grado de confiabilidad de los modelos teóricos de dichos equipos. |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| Analizar y evaluar, teórica y experimentalmente, el comportamiento eléctrico, magnético y mecánico de máquinas eléctricas, mediante modelos adecuados. |  |  |  |  |  |  |

### UNIDADES TEMÁTICAS

| NÚMERO | NOMBRE DE LA UNIDAD | OBJETIVOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Introducción | Conocer los alcances de los temas que se tratarán en el curso; comprender los conceptos básicos de motores y generadores eléctricos y la importancia del campo magnético en la coversión electromecánica de la energía. |  |
| DURACIÓN |  |  |  |
| 1 clase (2 hrs.) |  |  |  |
| CONTENIDOS |  |  | BIBLIOGRAFÍA |
| - Alcances del curso. - Conceptos básicos de la conversión electromecánica de la energía. Definiciones generales de Generador y Motor, destacando importancia del campo magnético. - Tipos de máquinas y otros temas a estudiar en el curso. |  |  | Ref.7, cap.1. |

| NÚMERO | NOMBRE DE LA UNIDAD | OBJETIVOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Circuitos magnéticos | Analizar el comportamiento de circuitos magnéticos a partir de las leyes básicas de electromagnetismo; comprender la importancia de los materiales ferromagnéticos. |  |
| DURACIÓN |  |  |  |
| 2 clases (4 hrs.) |  |  |  |
| CONTENIDOS |  |  | BIBLIOGRAFÍA |
| - Campos magnéticos. - Leyes de Ampère y Faraday. - Medios ferromagnéticos y su importancia. - Resolución de circuitos magnéticos con núcleos ferromagnéticos. - Análisis energético de circuitos magnéticos. - Inductancias propias y mutuas en circuitos magnéticos. |  |  | Ref.1, cap.1. Ref.2, cap.2. Ref.7, cap.2. Ref.6, cap.1. |

| NÚMERO | NOMBRE DE LA UNIDAD | OBJETIVOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Transformadores | Comprender el principio de funcionamiento de transformadores monofásicos; analizar su comportamiento mediante modelos circuitales; deducir y aplicar relaciones de diseño; comprender su operación como autotransformador. Comprender las diversas conexiones de transformadores trifásicos y los desfases involucrados; evaluar el comportamiento de sistemas trifásicos con transformadores. Conocer otros aspectos relacionados con transformadores: rectificadores trifásicos, corrientes de conexión, transformadores para aplicaciones especiales. |  |
| DURACIÓN |  |  |  |
| 6 clases (12 hrs.) |  |  |  |
| CONTENIDOS |  |  | BIBLIOGRAFÍA |
| 3.1.- Transformadores Monofásicos. - Transformador ideal y real: Circuitos equivalentes, valores de placa o nominales, evaluación del comportamiento eléctrico de régimen permanente. - Pruebas para determinar los parámetros del modelo circuital. Experiencia demostrativa. - Relaciones de diseño de transformadores. - Conexión del transformador monofásico como autotransformador. 3.2.- Transformadores Trifásicos. - Características principales de las diversas conexiones de transformadores trifásicos. Designaciones normalizadas (grupos de conexión). - Resolución de sistemas de potencia trifásicos con transformadores. 3.3.- Otros aspectos relativos a transformadores. - Transformadores utilizados en rectificadores trifásicos de potencia. - Corrientes transitorias de conexión. - Conexiones especiales de transformadores. - etc. |  |  | Ref.1, cap.2. Ref.2, cap.3. Ref.5, cap.2. Ref.7, cap. Ref.6, cap.2. |

| NÚMERO | NOMBRE DE LA UNIDAD | OBJETIVOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Máquinas Básicas | Comprender la operación básica de motores y generadores mediante un balance energético; analizar las características mecánicas (fuerza, torque, velocidad) de motores básicos a partir de la energía acumulada en el campo magnético. |  |
| DURACIÓN |  |  |  |
| 2 clases (4 hrs.) |  |  |  |
| CONTENIDOS |  |  | BIBLIOGRAFÍA |
| - Motores básicos de desplazamiento lineal: ecuaciones generales de fuerza a partir de la energía acumulada en el campo magnético. - Motores rotatorios básicos: ecuaciones generales de torque a partir de la energía acumulada en el campo magnético. - Generadores básicos. |  |  | Ref.1, caps. 3 y 4. Ref.2, cap. 4. Ref.6, cap.3. Ref.7, cap. Ref.8, cap.3. |

| NÚMERO | NOMBRE DE LA UNIDAD | OBJETIVOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Máquinas de Corriente Continua | Comprender el principio de operación del generador y del motor de CC; Analizar, mediante un modelo circuital, su comportamiento de régimen permanente de motores de CC en conexión de campo independiente, shunt y serie; Comprender métodos reostáticos y electrónicos para la partida y control de velocidad. Comprender la operación de motores universales. |  |
| DURACIÓN |  |  |  |
| 5 clases (10 hrs.) |  |  |  |
| CONTENIDOS |  |  | BIBLIOGRAFÍA |
| - Descripción de la máquina de CC. Elementos constituyentes: enrollados de armadura y de campo, conmutador, etc. - Principio de operación como generador de excitación independiente en régimen permanente. Característica de carga (voltaje-corriente de armadura) - Principio de operación como motor de excitación independiente en régimen permanente. Característica torque-velocidad. - Modelo circuital y características de operación en régimen permanente de motores y generadores en conexión shunt y serie. - Métodos reostáticos y electrónicos para la partida y control de velocidad de motores de CC. - Motores universales. Consideraciones generales de diseño. |  |  | Ref.1, cap.7. Ref.2, cap.5. Ref.5, caps. 8 y 9. Ref.6, caps.4 y 8. Ref.7, cap. Ref.8, cap.4. |

| NÚMERO | NOMBRE DE LA UNIDAD | OBJETIVOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Máquinas Sincrónicas Trifásicas | Comprender el principio de funcionamiento del generador y del motor sincrónico; analizar el fenómeno de campo magnético rotatorio. Analizar, mediante un modelo circuital, el comportamiento en régimen permanente de la máquina de rotor cilíndrico aislada y conectada a un sistema infinito. Comprender la operación en régimen permanante y transitorio de la máquina de rotor de polos salientes, mediante coordenadas d-q. |  |
| DURACIÓN |  |  |  |
| 6 clases (12 hrs.) |  |  |  |
| CONTENIDOS |  |  | BIBLIOGRAFÍA |
| - Descripción de la máquina sincrónica trifásica y principio de funcionamiento como generador y como motor. Campo magnético rotatorio. - Máquina de rotor cilíndrico: modelo de circuito equivalente y comportamiento electromecánico en régimen permanente de generador sincrónico aislado de la red. Control de la magnitud y la frecuencia del voltaje generado. Flujos de potencias activa y reactiva. - Máquinas de rotor cilíndrico conectadas a un sistema eléctrico infinito. Sincronización a la red. Diagrama fasorial y diagrama P-Q. - Comportamiento como generador, motor, reactor y condensador sincrónico de la máquina conectada a in sistema infinito. Control de flujos de potencia activa y reactiva. Límites de la carta de operación (diagrama P-Q). - Máquina de rotor de polos salientes: Transformaciones generales de coordenadas. La máquina sincrónica en coordenadas d-q. - Determinación experimental de las reactancias sincrónicas no-saturada, saturada, de eje d y de eje q. - Experiencia demostrativa. - Transitorios eléctricos y mecánicos. - Esquemas de control en máquinas con escobillas y sin escobillas y en máquinas con imanes permanentes. |  |  | Ref.1, cap.5. Ref.2, caps.7 y 9. Ref.5, caps. 4,5 y 6. Ref.6, caps. 4 y 7. Ref.7, cap. Ref.8, cap.6. |

| NÚMERO | NOMBRE DE LA UNIDAD | OBJETIVOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Máquinas de Inducción | Comprender el funcionamiento de motores de inducción trifásicos. Analizar y aplicar modelo circuital para simular su comportamiento electromecánico de régimen permanente. Comprender métodos de arranque y de control de velocidad. Analizar su comportamiento permanente y transitorio mediante coordenadas d-q. Comprender otros aspectos de motores de inducción, como motores monofásicos, generadores de inducción y sus aplicaciones en energía eoloeléctrica, etc. |  |
| DURACIÓN |  |  |  |
| 5 clases (10 hrs.) |  |  |  |
| CONTENIDOS |  |  | BIBLIOGRAFÍA |
| - Descripción de la máquina de inducción trifásica y principio de funcionamiento: campo magnético rotatorio, deslizamiento. - Deducción del modelo de circuito equivalente y evaluación del comportamiento electromecánico en régimen permanente. - Esquemas de partida y control electrónico de velocidad de motores de inducción de jaula de ardilla. Partidores Y, partidores suaves, variadores de frecuencia, etc. - Experiencia demostrativa. - Máquina de inducción en coordenadas d-q. Transitorios eléctricos y mecánicos. - Consideraciones de diseño y tamaño de motores de inducción trifásicos. - Máquinas de inducción especiales: motores de inducción trifásicos de alta eficiencia, motores de inducción monofásicos, generadores de inducción de doble alimentación, aplicaciones en energía eólica, etc. |  |  | Ref.1, caps. 6, 9, 10 y 11. Ref.2, caps. 6 y 8 Ref.5, caps. 3,4,7 y 10. Ref.6, caps. 4, 6 y 9. Ref.7, cap. Ref.8, caps. 5 y 8. |

| NÚMERO | NOMBRE DE LA UNIDAD | OBJETIVOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Otros Sistemas de Conversión Electromecánica, Generación y Almacenamiento de Energía | Comprender sistemas de conversión electromecánica diferentes a los tradicionales, como motores lineales, máquinas de flujo axial, etc. Conocer sistemas actuales de generación de energía eléctrica (solar, eólica, etc.). Conocer sistemas de acumulación de energía, como baterías y otros. |  |
| DURACIÓN |  |  |  |
| 2 clases (4 hrs.) |  |  |  |
| CONTENIDOS |  |  | BIBLIOGRAFÍA |
| - Máquinas lineales. Aplicación a trenes de alta velocidad y otras aplicaciones. - Máquinas de flujo axial. - Baterías electroquímicas. - Sistemas fotovoltaicos. Celda, panel, aplicaciones. - etc. |  |  | Ref.7, cap. Ref.8, cap.7. |

BIBLIOGRAFÍA

- FITZGERALD, A.E.; KINGSLEY, CH.; UMANS, S. : Máquinas Eléctricas. Mc Graw-Hill, Interamericana, 2004. - NASAR, S.A.; UNNEWEHR, L.E. : Electromechanics and Electric Machines. New York: John Wiley & Sons, 1983. - GOURISHANKAR, V. : Conversión de Energía Electromecánica. México : Ed. Alfaomega, 1990. - LANGSDORF, A.S. : Teoría de las Máquinas de Corriente Alterna. México: McGraw-Hill, 1979. - CHAPMAN, S. : Máquinas Eléctricas. México: Mc Graw-Hill, 2004. - SANZ, J. : Máquinas Eléctricas. Madrid: Prentice Hall, 2002. - ROMO, J.; VARGAS, L. et al. : Apuntes de Conversión Electromecánica de la Energía. Santiago de Chile: Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Chile, 2006. - Nasar, S.A. : Máquinas Eléctricas y Electromecánicas. Schaum - Mc Graw-Hill, 1982.

EVALUACIÓN

Instancias de calificación: Controles: 3 controles escritos. Ejercicios: 4 o 5 ejercicios escritos, en la sala de clases. Examen: Integrador del curso, se evalúan las competencias que fueron declaradas en el programa, como logro a ser alcanzado por el estudiante. Nota Final: se calcula una Nota de Control, promediando las notas de los 3 controles y la del examen (el que reemplaza la peor nota de control, si es mayor que ésta); y la Nota Final se calcula ponderando 2/3 la Nota de Control y 1/3 el promedio de Ejercicios.