## Slide 1: Especificaciones técnicas de un transformador de distribución
Francisco Becerra Y.
Rodrigo Vallejos V
Taller de diseño I
Prof. Alberto Botteselle D.

## Slide 2: Resumen de la presentación
Introducción
Contenidos Básicos de una especificación técnica
Partes de un transformador
Tipos de transformador de distribución
Pruebas a transformadores
Empresas fabricantes de transformadores
Taller de diseño I
Prof. Alberto Botteselle D.
Francisco Becerra Y. Rodrigo Vallejos V.

## Slide 3: Introducción
Las especificaciones técnicas son los documentos en los cuales se definen:
Normas
Exigencias
Procedimientos
Elaboración de estudios
Fabricación de equipos, etc.
Taller de diseño I
Prof. Alberto Botteselle D.
Francisco Becerra Y. Rodrigo Vallejos V.

## Slide 4: Contenidos básicos de una especificación técnica
Introducción
Alcance, trabajos excluidos, documentos complementarios.
Códigos y estándares
Taller de diseño I
Prof. Alberto Botteselle D.
Sigla | Descripción
ANSI | American National Standards Institute
ASTM | American Society for Testing and Materials
IEC | International Electrotechnical Commission
IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers
NEC | National Electrical Code
NEMA | National Electrical Manufacturers Association
NFPA | National Fire Protection Association
UL | Underwriters Laboratories
NESC | National Electrical Safety Code
MSHA | Mine Safety and Health Association
Francisco Becerra Y. Rodrigo Vallejos V.

## Slide 5: Contenidos básicos de una especificación técnica
Criterios generales
Condiciones ambientales, condiciones de servicio.
Aspectos constructivos
Descripciones generales
Inspección y pruebas en fábrica
Documentación
Garantía
Taller de diseño I
Prof. Alberto Botteselle D.
Francisco Becerra Y. Rodrigo Vallejos V.

## Slide 6: Partes de un transformador
Taller de diseño I
Prof. Alberto Botteselle D.
Francisco Becerra Y. Rodrigo Vallejos V.
Partes internas:
Núcleo
Enrollados primarios y secundarios
Cuba
Elementos de protección:
Relé Bucholz
Indicador de nivel de aceite
Desecador
Termostato

## Slide 7: Tipos de transformador
Transformadores Secos Encapsulados en Resina Epoxi
Taller de diseño I
Prof. Alberto Botteselle D.
Francisco Becerra Y. Rodrigo Vallejos V.
Transformadores herméticos de llenado integral

## Slide 8: Tipos de transformador
Transformadores monofásicos (Rurales)
Taller de diseño I
Prof. Alberto Botteselle D.
Francisco Becerra Y. Rodrigo Vallejos V.
Transformadores subterráneos

## Slide 9: Tipos de transformador
Transformadores auto protegidos
Taller de diseño I
Prof. Alberto Botteselle D.
Francisco Becerra Y. Rodrigo Vallejos V.
Transformadores de distribución de potencia

## Slide 10: Tipos de transformador
Taller de diseño I
Prof. Alberto Botteselle D.
Francisco Becerra Y. Rodrigo Vallejos V.
Transformadores de superficie (Pad Mounted)

## Slide 11: Pruebas a transformadores
Pruebas de inspección visual.
Pruebas de resistencia de aislamiento
  Pruebas del índice de absorción.
  Pruebas del índice de polarización.
Pruebas de la relación de transformación.
Taller de diseño I
Prof. Alberto Botteselle D.
Francisco Becerra Y. Rodrigo Vallejos V.

## Slide 12: Pruebas a transformadores
Pruebas de rigidez dieléctrica del aceite.
Pruebas de factor de potencia, a devanados.
Prueba de resistencia ohmica.
Taller de diseño I
Prof. Alberto Botteselle D.
Francisco Becerra Y. Rodrigo Vallejos V.

## Slide 13: Empresas fabricantes de transformadores
ABB
WEG
Cromptom Graves
Siemens
Toshiba
Rhona
Taller de diseño I
Prof. Alberto Botteselle D.
Francisco Becerra Y. Rodrigo Vallejos V.