## Slide 1
EL 6000
Generación de Energía Eléctrica con Fuentes Renovables
Luis Vargas
AREA DE ENERGIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA
Clase 5: PRINCIPIOS BASICOS DE MAQUINAS DE CORRIENTE ALTERNA
Notes: <number>

## Slide 2
Tipo de Conversores
Conversión de Corriente Continua a Alterna
 Inversor
Conversión de Corriente Alterna a Continua
 Rectificador
Alterna - Continua
Continua - Alterna
Continua - Continua
Alterna - Alterna
Conversión de Corriente Alterna con un nivel de tensión, frecuencia y fase dados, a otro nivel de tensión, frecuencia y/o fase.
 Cicloconvertidores
Conversión de Corriente con un nivel de tensión y polaridad dados, a otro nivel de tensión y/o polaridad
 Convertidores de CC
~
=
=
~
=
=
~
~
Notes: <number>

## Slide 3
MAS
Fuente :http://www.rweenergie.de, http://www.hvdc.ca, Universität Dortmund
: transmisión mecánica
: transmisión eléctrica
: máquina síncrona
: máquina asíncrona
MS
~
=
1
=
~
~
=
MS
2
16 2/3 Hz
~
~
10
MAS
~
~
=
~
9
MS
50 Hz
MS
=
~
~
=
50 Hz
(60 Hz)
12
=
~
~
=
~
=
3
~
~
~
~
4
=
~
~
=
~
=
MS
13
1,5-3 kV
~
=
5
~
=
800V
6
=
~
~
=
50 Hz
8
Conexión y
Sincronización del Compensador a la Red
Compensación de
Reactivos
Rectificador
para Tracción
de Trenes
Sistema de Generación Eólica
Aplicaciones de la EP
Excitatriz
Conexión y
Sincronización a la Red
GENERACION
GENERACION
COMPENSACIÓN
TRANSPORTE
Sistemas de Suministro Ininterrumpido
Sistema de Inyección
en Base a Baterías
TRANSPORTE SIST. DE APOYO
=
~
~
=
50 Hz
(60 Hz)
11
~
=
110V
7
Rectificador
para Tracción
de Trenes de Ciudad
TRANSMISIÓN CC
Interconexión
de Sistemas en Corriente Continua de Corta
Distancia
Interconexión de Sistemas
en Corriente Continua de Larga
Distancia
Sistema de Control
para los Convertidores de Conexión a la red de Suministro del Sistema de Trenes
Conexión a la Red
Trenes
Notes: <number>

## Slide 4
Conversión de Energía a través de la EP
Entradas: Convertidor de potencia Salidas:
Ve,Ie,fe en base a interruptores Vs,Is,fs
de EP
Los convertidores pueden unidireccionales o bidireccionales en cuanto al flujo de potencia
Se mantiene constante el voltaje en un condensador o corriente en una inductancia
CONTROL
Controla la salida a través del disparo de los interruptores.
Interesa que la velocidad de conmutación sea alta para obtener armónicas de alta frecuencia que sean fáciles de filtrar.
Notes: <number>

## Slide 5
Fuente :http://www.rweenergie.de, http://www.hvdc.ca, Universität Dortmund
: transmisión mecánica
: transmisión eléctrica
: máquina síncrona
MS
1
~
=
~
=
MCC
3
~
=
MS
=
~
~
=
4
MAS
=
~
~
=
5
MAS
=
~
~
=
50 Hz
Aplicación Industrial (motores)
2
~
=
MS
~
~
6
MCC
=
=
7
MAS
=
~
~
=
8
=
=
600 V
3000 V
MCC
10
~
=
50 Hz
MCC
16 2/3 Hz
MAS
=
~
~
=
9
MAS
: máquina asíncrona
: motor en corriente continua
MCC
Transporte (tracción)
Vehículos a Batería o Eléctricos
Trenes Diesel-Eléctricos, Barcos
Vehículos Tracción en Continua, Metro, Trolley
Vehículos con Distribución en Alterna, Motores Asincrónicos
Vehículos con en Distribución Alterna, Motores en Continua
Aplicaciones de la EP
Tracción en Continua
Rectificador Motor Síncrono
Inversor Motor Síncrono
Motor asincrónico
Inversor Motor Jaula de Ardilla
Notes: <number>
En control de motores aparecen conversores de alterna-continua (rectificadores), alterna-alterna (cicloconversores), continua-continua (convertidores de CC).